Dąbrowa Białostocka dnia 26.08.2009r.

Wszyscy Wykonawcy

SP ZOZ -   238 /08/09

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

analizatora hematologicznego; znak sprawy : SP ZOZ/analizator  /08/09

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  Załączniku  nr 2 – Formularz cenowy.

W tabeli Formularza cenowego „Parametry wymagane”

jest:

Wymagane jest aby Zamawiający wraz z dostawa analizatora dostarczył zestaw startowy odczynników

powinno być:

Wymagane jest  aby Wykonawca  wraz z dostawą  analizatora dostarczył zestaw startowy odczynników.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny o zakresie liniowości dla płytek:

0 – 2000 x 109 / L i zakresie pomiarowym 0 – 4000 x 109 / L ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametrów  analizatora, ponieważ  ustalone  wymagania zagwarantują   Zamawiającemu  wyniki  badań  na oczekiwanym przez Zamawiającego poziomie, co jest priorytetem przy zakupie sprzętu medycznego do diagnostyki. Ponadto, należy zauważyć , że zakres liniowości dla  płytek i zakres pomiarowy są to dwie różne wielkości których nie należy porównywać.

Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SPZOZ ”. Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje Firmę HORIBA ABX jako jedynego oferenta w powyższym postępowaniu dyskryminując tym samym innych potencjalnych wykonawców zamówienia, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ  w interesie Zamawiającego jest, aby oferowany analizator pracował na odczynnikach  kompatybilnych do już posiadanego  przez Zamawiającego Microsa  60 OTB, nie znaczy to

w żadnym razie , że muszą one pochodzić z firmy HORIBA ABX, ponieważ  zgodnie ze stwierdzeniem  zawartym w poniższym pytaniu  sformułowanym przez Wykonawcę  „Większość oferowanych analizatorów hematologicznych typu 3 –diff pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm.” .

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ Zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i  kalibratory muszą bezwzględnie pochodzić od producenta analizatora„

Większość oferowanych analizatorów hematologicznych typu 3 –diff pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza, iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm. Powyższe rozwiązanie z korzyścią przekłada się na aspekt finansowy użytkownika analizatora, gdyż może on dokonać konkurencyjnego wyboru odczynników nie tylko pod względem jakości, ale również ceny.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie powyższego zapisu.

Wymóg,  aby  zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i  kalibratory pochodziły  od producenta analizatora  gwarantuje zamawiającemu , że są odpowiednie do danego aparatu  i  właściwe przygotowują aparat do pracy i zapewniają otrzymanie wiarygodnego wyniku badania.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości powstałych po przeczytaniu SIWZ.

W parametrach wymaganych chcą Państwo żeby analizator pracował na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros OTB. Taki warunek powoduje, że mogą wystąpić tylko dwie firmy (ABX i Horiba ) oferujące ten sam aparat. Co za tym idzie nastąpi ograniczenie ofertowe.  Prosimy o odstąpienie tego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający  nie zgadza się  na  wykreślenie zapisu ponieważ, zgodnie z powyższym większość oferowanych analizatorów hematologicznych  pracuje w otwartym systemie odczynników, co oznacza iż do danego analizatora można stosować odczynniki różnych firm..

Termin  składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian .

Z poważaniem

Dyrektor

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

mgr Helena Hawrylik