## Pakiet nr 1-2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Formularz cenowy
	Pakiet nr 1
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto	stawka podatku VAT (podana w %	Nazwa producenta
1.	Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – biały Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 %	arkuszy	500
2.	Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – zielony Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 %	arkuszy	500
3.	Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 250mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2	rolek	4
4.	Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 75mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2	rolek	2
5.	Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 100mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2	rolek	2
6.	Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 120mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2	rolek	1
7.	Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do sterylizacji parowej 12mm	rolek	25
8.	Test arkuszowy Bovie – Dick ā50	op.	15
9.	Test paskowy do sterylizacji z nadrukiem chemicznym strips	szt.	1 500
10.	Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A ā10	op./10szt	12
11.	Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji gorącym powietrzem – Sporal S ā40	op/40szt	1		0,00
12.	Test rurkowy do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem typ R 180/35	op/100szt	1		0,00
13.	Test do kontroli skuteczności dezynfekcji. Posiadające uchwyt co umożliwia łatwe umocowanie w dowolnym miejscu. Test posiadający przeźroczystą osłonę co umożliwia ocenę wizualną.	szt.	10
14.	Folia operacyjna - sterylna, pakowana indywidualnie o wymiarach w granicach: szerkość 20-30 cm/dług. 28-35 cm, op. = 10 szt.	op.	2
15.	Folia operacyjna - szerokość 15-20 cm/dług. 15-25 cm	op.	10
16.	Folia operacyjna - szerokość 20-30 cm/dług. 28-35 cm	op.	2
17.	Folia operacyjna - szerokość 28-35 cm/dług. 35-45 cm	op.	2
18.	Folia operacyjna - szerokość 30-45 cm/dług. 40-60 cm	op.	1
19.	Folia operacyjna bakteriobójcza szerokość 40-45 cm/ długość 40-60 cm	op.	1
20.	Folia wkłucia centralne o wym. 10x12 cm	szt.	50
21.	Kranik trójdrożny do wlewów o długim czasie trwania	szt.	30
22.	Worek urologiczny do moczu z odpływem 2 litry sterylny	szt.	1 000
23.	Wieszak na ramę łóżka plastilowy do zawieszania worka urologicznego	szt.	100
24.	Pojemnik do pobierania moczu niemowląt sterylny ( dziewczynkom i chłopcom)	szt.	300
25.	Naczynko na lek. do inhalatora ultradźwiękowego	szt.	100
26.	Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dzieci	szt.	10
27.	Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dorosłych	szt.	10
28.	Szpatułki drewniane laryngologiczne (do języka) drewniane 150x18,5 op.=100 szt.	op.	60
29.	Słój szklany z podziałką do zbiórki moczu – tulipan	szt.	5
30.	Jednorazowe kieliszki do leków z podziałką 25 ml op.= 70 szt.	op.	60
31.	Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20x260	szt.	80
32.	Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20 mmx400mm	szt.	30
33.	Stetoskop lekarski (standard)	szt.	3
34.	Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym i mankietem naramiennym	szt.	10
35.	Aparat elektroniczny nadgarstkowy do mierzenia ciśnienia dla dorosłych	szt.	2
36.	Basen z wieczkiem o pojemności do 2000 ml z polipropylenu	szt.	10
37.	Kaczki o pojemności do 1200 ml z polipropylenu	szt.	20
38.	Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 4 litrowy – rozkładany karton z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony	szt.	3 600
39.	Pojemnik ze sztywnego plastiku z korkiem na zużyte igły 0,2 litra	szt.	1 000
40.	Pojemnik foliowy ze sztywna okrągłą obejmą do statywu na zużyty materiał medyczny (rękaw)	szt.	400
41.	Szczoteczki Cerwex – Brusch j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo	szt.	1 200
42.	Jednorazowe wzierniki ginekologiczne typu Cusco w rozmiarach: M = 1 000 szt; S = 200szt. ; L = 200szt.	szt.	1 400
43.	Jednorazowe osłonki na głowice USG dopochwową	szt.	300
44.	Jednorazowa jałowa foliowa osłona na przewody medyczne 150 - 160 x 2000 - 2600 mm	szt.	200
45.	Termometr lekarski bez etui bezrtęciowy	szt.	200
46.	Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty ciała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elementów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ± 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim	szt.	2
47.	Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 10 a 100 szt. Nr 11 a 100 szt. Nr 22 a 100 szt. Nr 24 a 100 szt.	op.	20
48.	Okularki dla noworodka do fototerapii	szt.	1
49.	Ochraniacze foliowe na obuwie	szt.	12 000
50.	Fartuch ochronny z fizeliny wiązany z tyłu (niesterylny)	szt.	600
51.	Fartuch jednorazowy foliowy (przedni) , nakładany przez głowę, wiązany z tyłu	szt.	500
52.	Majtki jednorazowe z otworem na okolicę odbytu, do kolonoskopii - rozmiar XL	szt.	120
53.	Maski z fizeliny trójwarstwowe wiązane na troki	szt.	300
54.	Maska ochronna z zaworem wg klasyfikacji FFP2S	szt.	100
55.	Maski z fizeliny trójwarstwowe z gumką na uszy	szt.	300
56.	Czepek z fizeliny damski z gumką okrągły	szt.	300
57.	Czepek z fizeliny męskie	szt.	100
58.	Prześcieradło jednorazowe z fizeliny 160 x 210	szt.	500
59.	Podkład z fizeliny z gumką na nosze (standard)	szt.	200
60.	Pojemnik plastikowy do reduktora tlenowego (nawilżacz)	szt.	30
61.	Rękawice lateksowe diagnostyczne S, M, L, bezpudrowe	op./100 szt	1 500
62.	Rękawice winylowe w roz. S, M, L bezpudrowe	op./100 szt	200
63.	Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 6,5; 7; 7,5; 8; 9	par	2 000
64.					0,00
65.					0,00
66.					0,00
67.					0,00
68.					0,00
69.					0,00
70.					0,00
71.					0,00
72.					0,00
73.					0,00
74.					0,00
75.					0,00
76.					0,00
77.					0,00
78.					0,00
79.					0,00
80.					0,00
81.					0,00
82.	Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock	szt.	50
83.	Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm (zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem Luer Lock o wielkości przepływu > 10 ml/min. i powierzchni filtrującej > 4cm2 .	szt.	20
84.	Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, obsługiwany jedną ręką.	szt.	600
85.	Aparat do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ wyposażonego w sztywną wykonaną skalę pomiarową wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji.	szt.	15
86.	Elektrody EKG pediatryczno - noworodkowe żel stały samoprzylepne na standardowe łącza o średnicy ok. 30mm	szt.	300
87.	Elektrody EKG samoprzylepne żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny rozm. śr. 5,0 cm, podłoże włóknina	szt.	2 200
88.	Papier do EKG Ascard B5 termoczuły bezpyłowy 60x25	rolek	70
89.	Papier do EKG Hellige EK 53 130x135x360	bloczek	5		0,00
90.	Papier do EKG Ascard 3 z nadrukiem 104 x 40	rolek	40
91.	Papier do EKG ciepłoczuły Multicard E 30 z nadrukiem	rolek	20		0,00
92.	Papier do EKG Simplicard E 110, bezpyłowy, termoaktywny z nadrukiem	rolek	5
93.	Papier do EKG BTL 08 MT PLUS termoczuły z nadrukiem 112 x 25	rolek	100
94.	Papier do EKG Ascard A-4 termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 112x25	rolek	120
95.	Papier do EKG BTL 08 termoczuły, z nadrukiem, w rolce 25m, 210	rolek	5
96.	Papier do USG Mitsubischi 110x21 K65HM	rolek	30
97.	Papier do KTG Sonicard Oxford Team 143x150x300	szt.	2
98.	Papier do EKG Ascard Mr Red termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 60mm x 25mm	rolek	20
99.	Papier do defibrylatora Cardio - Aid 200 B termoczuły 50mm x 30 m	rolek	5
100.	Żel do EKG ā 0,5 l	szt.	25
101.	Żel do USG ā 0,5 l	szt.	100
102.	Żel do Holtera ze środkiem ściernym butelka poj. 0,25 L	szt.	10
103.	Bezigłowy port dostępu naczyniowego z powłoką antybakteryjną ze srebrem (uwalnianie jonów srebra przez 7 dni), który może być nadal używany po podaniu krwi, lipidów, aminokwasów, stężonej glukozy, wraz z zestawem do przedłużania cewnika, niezawierający DEHP.	szt.	50
104.	Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna.	szt.	100
Wartość pakietu brutto					X	X

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 1 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 83,84,85,103,104

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

Pakiet nr 2
1	2	3		4	5	6	7
L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto	stawka podatku VAT (podana w %	Nazwa producenta
	Strzykawka j.uż. wykonana z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml, nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z nazwą producenta (skalowanie: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml). - opis dotyczy pozycji 1 - 4
1.	Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.)	op.	50
2.	Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.)	op.	300
3.	Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml (opak.= 100 szt.)	op.	280
4.	Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.	op.	300
5.	Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 100ml, posiadające dwustronną skalę pomiarową (Janeta)	szt.	300
6.	Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 1ml tuberkulinówka.	op.	5
7.	Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej.	szt.	250
8.					0,00
8.	Strzykawka 50(60) ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia.	szt.	50
9.	Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylna.	szt.	8 000

10.	Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia.	szt.	200

11.	Jednorazowy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej koreczka krawędzi w celu zapewnienia aseptyczności produktu.	szt.	1 500

12.	Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny	szt.	300
13.	Mandryn zamykający i wypełniający światło kaniuli w rozmiarach: 22G-14G, sterylny, pakowany pojedynczo	szt.	300
14.	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, przeźroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji.	szt.	200
15.	Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku (typu Ecoflac mix)	szt.	300
16.	Kateter do drenażu kaltki piersiowej z trokarem dł. 40 cm. Fi - 24; 26; 30 ( po 2 sztuki )	szt.	6
17.	Kaniula punkcyjna 12 Gx 80 mm typu Braunüle MT Luer Lock	szt.	20
18.	Zestaw PEG do żywienia drogą pokarmową - przezskórny gastrostomijny CH - 18/40 cm	szt.	4
Wartość pakietu brutto					X	X

Wymagane jest , aby w Pakiecie nr 2 kaniule, koreczki,mandryny i bezigłowy system pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 2 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 1-4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto	stawka podatku VAT (podana w %)	Nazwa producenta
1.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 6, 8, 10. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażone w konektro półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog.	szt.	30
2.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 12, 14, 16, 18. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażony w konektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog.	szt.	350
3.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych podwójnie zakończony 1500mm (wąsy)	szt.	600
4.	Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 16x1250mm, 18x1250mm, 20x1250mm . Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA.Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog.	szt.	100
5.	Zgłębnik – dwunastniczy j.u. z obciążającą oliwką 12x1250 mm, 14x1250mm pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).	szt.	30
6.	Filtr antybakteryjny do ssaka NEW ASKIR 30 - sterylny	szt.	15
7.	Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:10.	szt.	10
8.	Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy.	szt.	800
9.	Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:16, 18, 20, 22, 24, 26	szt.	25
10.	Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:12, 14, 16, 18. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA wyposażone w konektro pólprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog.	szt.	20
11.	Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:14, 16, 18	szt.	10
12.	Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:18, 20, 24	szt.	10
13.	Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm,w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog.	szt.	30
14.	Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch12 30 x 13 Ch14, 30 x 13 Ch16, 30 x 13 Ch18. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim.	szt.	30
15.	Cewnik do badania dróg żółciowych F6/Ch pojemność balonika 0,50 ml (Fogartiego)	szt.	2
16.	Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x300	szt.	10
17.	Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x400	szt.	10
18.	Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 8x250	szt.	10
19.	Pojemnik Redona – do drenażu ran 200 ml	szt.	40
20.	Pojemnik Redona – do drenażu ran 400 ml	szt.	10
21.	Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 12	szt.	30
22.	Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 14	szt.	20
23.	Dren do ssaków sterylnych o Ø 8 mm i dł. 210cm	szt.	50
24.	Końcówka do ssaka sterylna otwarta standard (ssawka)	szt.	25
25.	Końcówka do ssaka sterylna z okrągłą perforowaną główką (ssawka)	szt.	25
26.	Worki stomijne w systemie zamkniętym samoprzylepne w rozm. od 20 do 60 mm	szt.	30
27.	Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 3, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9	szt.	180
28.	Filtr bakteryjno-wirusowy pacjentom wentylowanym ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci (24h)	szt.	200
29.	Rurki Gudela ustno-gardłowe nr 1, 2, 3, 4	szt.	8
30.	Maski twarzowe dla dorosłych przezroczyste z kołnierzem uszczelniającym napełnianym powietrzem	szt.	3
31.	Worki anestezjologiczne do aparatury znieczulającej o poj. 3l Fi: 22 mm	szt.	2
32.	Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:4	szt.	1
33.	Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:5	szt.	1
34.	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, 8, 9, 10	szt.	8
35.	Laryngoskop podstawowy światłowodowy typu Macintosh	szt.	1
36.	Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 2,0	szt.	10
37.	Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 3,0	szt.	10
38.	Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	25
39.	Igła j.u. 0,6 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	25
40.	Igła j.u. 0,7 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	60
41.	Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	420
42.	Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	40
43.	Igła j.u. 0,9 x 50 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	10
44.	Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	10
45.	Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki.	op.	300
46.	Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna.	szt.	100
47.	Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,6; 0,7; 0,9 z przewodem	szt.	400
48.					0,00
49.					0,00
50.	Neoflon do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 26G dł. 19mm.	szt.	300
51.	Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 22G/88; 25G/88	szt.	130
52.	Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 21G/90	szt.	50
53.	Igła jednorazowego użytku do znieczuleń podpajęczynówkowego posiadająca dwupłaszczyznowy szlif typu Atraucan 26G/50	szt.	30
54.	Zestaw j.u. do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G rozszerzony	szt.	5
55.	Zestaw j.u. do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20cm – kateter jednokanałowy, prowadnik, rozszerzacz	szt.	5
56.	Zestaw do cystostomii 14F (cewnik z balonikiem, troakar i skalpel)	szt.	2
57.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy.	szt.	19 000
58.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do podawania leków światłoczułych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy.	szt.	200
59.	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, redukuje okluzję cewnika, nie zawierający DEHP i lateksu	szt.	50
60.	Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , dolna część komory elastyczna , 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po uzyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej.	szt.	200
61.	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm.	szt.	100
62.	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć.	szt.	50
63.	Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem , zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem, końcówka luer-look, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy.	szt.	600
64.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - biały. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane).	szt.	300
65.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - czarny do leków światłoczułych. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane).	szt.	200
	Wartośc pakietu brutto					X	X

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 3 Zamawiający żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 1,2,4,8,10,13,46,53,57,58,59,60,61,62,63

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa sprzętu j.u.	J.m.	Ilość	Cena jen. brutto	Wartość brutto	Stawka podatku VAT (podana w %)	Nazwa producena
				brutto
1	Strzykawko – probówka do biochemii poj. 4,5 – 5 ml	szt	8 000
2	Strzykawko – probówka do biochemii poj. 2,7 – 3 ml	szt	12 500
3	Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 1 – 1,5 ml	szt	4 000
4	Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 3– 3,5 ml	szt	1 000
5	Strzykawko – probówka do morfologii poj. 1 – 1,2 ml	Szt	11 000
6	Strzykawko – probówka do OB. poj. 3,5 ml	szt	7 000
7	Adapter do rozmazów z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazu	szt	300
8	Igły systemowe ( adapter z igłą przymocowaną na stałe) 0,7mm - 4 000 szt. ; 0,8 mm - 16 000 szt.	szt	20 000
9	Strzykawko – probówka do małopłytkowości poj. 2,7 – 3 ml z EDTA i jonami magnezu	szt	100
10	Adapter do wenflonów	szt	1 500
11	Adapter do podawania leków	szt	1 000
12	Mikroprobówka 200µl z kapilarą do morfologii	szt	200
13	Mikroprobówka 500µl bez kapilary do biochemii	szt	200
14	Strzykawko – probówka do gazometrii 2 ml, ze znacznikiem na 2 i 1 ml	szt	400
15	Strzykawko – probówka z heparyną litową 2,7 ml	szt	1200
16	Igła motylek 0,9 i 0,8mm z drenem do 60mm	Szt	200
17	Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 50 probówek	Szt.	2
18	Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 100 probówek	Szt.	2
19	Probówka z PS o poj. 11 ml (16x100mm) okrągłodenna	szt	3 000
20	Probówka z PS o poj. 4 ml (12 x 75 mm) okrągłodenna	szt	8 000
21	Probówka wirówkowa PP z kołnierzem 7 ml (16 x 75mm)	Szt	9 000
22	Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl, typu Eppendorf – żółte; pakowane po 1 000 szt.	op	26
23	Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf – niebieskie; pakowane po 500 szt.	op	17
24	Pojemniki do kału PP o poj. 30ml (25 x 90 mm) z zakrętką i łopatką	szt	4 000
25	Pojemnik na mocz o poj. ok. 120 ml z zakrętką	szt	5 000
26	Naczynka do koagulometru typu „CHROM”	szt	5 000
27	Szkiełka podstawowe mikroskopowe gr. 1mm, cięte 76 x 26mm	szt	1 000
28	Szkiełka do cytologii	szt	500
29	Pojemnik jałowy o pj. 30 ml zakręcany, pakowany oddzielnie	Szt.	600
30	Wymazówki plastykowe jałowe w probówce transportowej, bez podłoża transpotrowego	Szt.	100
31	Wymazówki plastykowe jałowe z podłożem transportowym	Szt.	350
32	Szpatułki z PS typu hokej do posiewów bakteriologicznych, jałowe	szt	400
33	Pipety jednorazowe o poj. ok.3,5ml	szt	2 000
34	Kuwety makro 4,0 – 4,5 ml, 2 – ścienna PS do pomiarów w zakresie 340 – 800 mm	szt	12 000
35	Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi po 6 i 12 wgłębnień	szt	2 000
36	Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów	szt	50
37	Kamery pentasguare z 10 komorami i siatką pomiarową z PS do ilościowej analizy osadu moczu, pakowane po 100 szt	op.	17
38	Korki na probówki śr. 12 mm	szt.	3 000
39	Mikroprobówki typu Safe Seal 0,5ml	szt.	1 000
40	Nakłówacze Medlanse 2,4 mm	szt.	2 000
41	Probówka 50 ml zakręcana typu Falcon	szt.	50
42	Statyw na 50 probówek śr. 16 mm	szt.	4
43	Probowki z PS o poj. 11,5 ml (100x 15,7 mm)	szt.	5 000
44	Probówki hematologiczne PP 1 ml z EDTA K2	szt.	400
45	Zestaw do OB. na 1 ml (probówka + kapilara)	szt	300
46	Probówki z PP o poj. 4 ml z korkiem oraz granulatem i przyspieszaczem do szybkiego wykrzepiania i separacji surowicy	szt.	800
Wartośc pakietu brutto					X	X

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiajacego w Pakiecie nr 4 Zamawiajcy żąda dołączenia po 1 sztuce do oferty próbek z pozycji: 9,13

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

## Pakiet nr 5-6
Pakiet nr 5
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto	stawka podatku VAT (podana w %	Nazwa producenta
1	Kleszczyki biopsyjne z okienkiem ø2,3 mm, długość 180cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do gastroskopu FUJINON	szt.	2
2	Kleszczyki biopsyjne z okienkiem i igłą ø 2,3 mm, długość 180 cm, wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu do gastroskopu FUJINON	szt.	1
3	Kleszczyki biopsyjne z okienkiem ø 2,4 mm dł. 230 cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do kolonoskopu FUJINON	szt.	1
4	Kleszczyki biopsyjne z okienkiem i igłą ø 2,4 mm dł. 230 cm wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu- do kolonoskopu FUJINON	szt.	1
5	Ustnik wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - do badania gastroskopowego (dla dorosłych)	szt.	12
6	Igła do ostrzykiwania 230 cm , ǿ 2,3 mm, 2,4 mm ; 23 G - jednorazowego użytku.	sz.	15
Wartość pakietu brutto					X	X

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..

Pakiet nr 6
1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa artykułu	J.m	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto	stawka podatku VAT (podana w %	Nazwa producenta
	Materiały do obłożenia pola operacyjnego i fartuchy chirurgiczne powinny odpowiadać następującym kryteriom: 1. materiał obłożenia operacyjnego powinien spełniać wymogi normy EN 13795-1,2,3 2. Kazdy produkt musi posiadać informacje o nazwie producenta , dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. 3. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny tj. w 2 kartony. Zawartość zestawu powinna być owinięta w papier krepowany lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blistrze.
1	Zestaw uniwersalny: wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału na całej powierzchni 54g/m2, w skład którego wchodzą minimum: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm - 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm - 1 serweta samoprzylepna (głowa) 150 x 240 cm - 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm - 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm - 1 tasma samoprzylepna 10 x 50 cm - 2 ręczniki do rąk	zestaw	35
2.	Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych: wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze materiału na całej powierzchni 54g/m2, w skład którego wchodzą minimum: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm - 1 swrweta samoprzylepna (głowa) 200 x 240 cm - 1 serweta samoprzylepna z wycięciem U 6,5 x 95 cm - 150 x 240 - 1 serweta nieprzemakalna 150 x 200 - 2 ręczniki do rąk	zestaw	30
3.	Serweta jałowa samoprzylepna z mozliwoścą dostosowania średnicy Ø otworu . Wymiary serwety 75 x 90 cm; wykonana z dwu lub trójwarstwowej laminowanej folią PE pełnobarierowej włókniny.	szt.	160
4.	Osłona na kończynę dolną o wymiarach: 75 x 120 cm wykonana z dwu lub trójwarstwowego materiału, gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatura materiału minimum 75 g/m2	szt.	50
5.	Fartuchy chirurgiczne w rozmiarach: L, XL, XXL. Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS o gramaturze minimum 40g/m2 Fartuch zapinany przy szyi na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne część fartucha zachodzą na siebie . Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Opakowanie zawiera 2 ręczniki do rąk.	szt.	112
6.	Okulary ochronne mające na celu ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Okulary z możliwością wielostopniowej regulacji kata pochylenia szybki oraz regulacji długości . Pokryte specjalna powłoką chroniąca przed zaparowaniem oraz promieniowaniem UV.	szt.	15
Wartość pakietu brutto					X	X

Data …………………		Pieczęć i podpis Wykonawcy …………………..