Dąbrowa Białostocka dnia 15.12.2009r.

SP ZOZ -   344 /12/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

sprzętu medycznego  jednorazowego  użytku  i  materiałów medycznych .

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie zapisów SIWZ  jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi  odpowiedziami.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

- dotyczy pakietu 4

- Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr  4 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 1-18 natomiast poz. 19-49 tworzyłyby Pakiet 4A.

Prośbę swoją motywujemy tym, że pozycje 1-18 są oferowane przez ograniczoną ilość   dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, uważamy, że podział pakietu umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen. Utworzenie nowego zadania zwiększy konkurencyjność i tym samym obniży koszty zawartych umów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na rozdzielenie pakietu  nr 4.

- dotyczy pakietu 5

- Prosimy o dopuszczenie  w  poz. 1 kleszczyków biopsyjnych z okienkiem o średnicy 2,4 mm i dł. 160 cm do gastroskopu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  kleszczyków   biopsyjnych z

okienkiem o średnicy 2,4 mm, natomiast  nie zgadza się na   zmianę długości

kleszczyków.

- Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 kleszczyków biopsyjnych  z okienkiem i z igłą o średnicy 2,4 mm i dł. 160 cm. do gastroskopu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  kleszczyków

biopsyjnych z okienkiem o średnicy 2,4 mm, natomiast  nie zgadza się na

zmianę długości kleszczyków.

- Prosimy o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 5 – ustniki do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu nr 5 poz. nr 5 . Tworząc w

ten sposób pakiet nr 5A.

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 igły do ostrzykiwania o dł. 200 cm.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się na  zmianę zapisów SIWZ.

- poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o średnicy 2,4 mm, zachowując pozostałe parametry wymagane w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

- poz. 2. czy zamawiający dopuści kleszczyki o średnicy 2,4 mm i długości 195 cm zachowując pozostałe parametry wymagane w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszczyki o średnicy 2,4 mm, natomiast nie

zgadza się na zmianę długości kleszczyków.

- poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy narzędzia 2,5 mm, zachowując pozostałe parametry wymagane w SIWZ?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 5 oraz 6 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź : Zamawiający zgadza się na wydzielenie z  pakietu nr 5 tylko pozycji nr 5

dotyczącej ustników  wielorazowego użytku.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji 1,2 dopuści kleszczyki o średnicy 2,4 (z przypiłowanymi końcami zabezpieczającymi kanał biopsyjny przed uszkodzeniem) , które to kleszczyki pasują do kanałów biopsyjnych gastroskopów o średnicy 2,8 (Fujinin, Olimpu, Pentax)

Odpowiedź: Tak

- Czy zamawiający w pakiecie nr  5 w pozycji nr 1,2 dopuści kleszczyki biopsyjne o długości 170 cm.

Odpowiedź: Tak

Dotyczy projektu umowy.

- Prosimy o zmniejszenie kary umownej za dzień zwłoki na 2% wartości towaru niedostarczonego w terminie określonym w paragrafie 4 ust. 1 i 3 (czy zamawiający w projekcie umowy nie wpisał w paragrafie 6 pkt a i b błędnie paragrafu 3 zamiast 4)

Odpowiedź : Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów SIWZ.

W projekcie umowy rzeczywiście zaistniała pomyłka.

Właściwe brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 2 jest następujące:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 5% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 1 umowy.  .

- w wysokości 5% zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 3 umowy.

2. W przypadku zwłoki w dostawie  towaru ponad termin określony w § 4 ust. 1 lub zwłoki w

wymianie towaru ponad termin określony w § 4 ust. 3, Zamawiający po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy , ma prawo kupić towar u innego dostawcy i odmówić

przyjęcia   spóźnionej dostawy . W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do

pokrycia  ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy  a

cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.

- dot. §1 ust.2

prosimy o określenie procentowe o ile zamówienie może ulec zmniejszeniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie może określić  ilości o jaką może ulec zmniejszenie zamówienia, ponieważ  nie jest w stanie  przewidzieć ilości hospitalizowanych pacjentów ani specyfiki wykonywanych procedur medyczny.

- dot. § 6 ust. 1 pkt a i b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% i naliczanie jej od wartości towaru dostarczonego ze zwłoką?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisów SIWZ .

Z poważaniem

mgr Helena Hawrylik

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej