SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul.M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

www.spzoz.home.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

Zakup myjni automatycznej do endoskopów giętkich

Dąbrowa Białostocka   styczeń 2007r.

INFORMACJE OGÓLNE

I. Informacje wstępne

1. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M.C.Skłodowskiej 15

Telefon(y): 712 12 06

Faks: 712 12 06 wew.36

REGON: 050583037

NIP: 545-14-64-037

e-mail: spzozprzetargi@wp.pl      www.spzoz.home.pl

Konto bankowe: Bank BPH S.A. Oddział w Dąbrowie Białostockiej

Nr 63 1060 0076 0000 4011 9000 0029

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 15,35

II. Tryb postępowania przy udzielaniu zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką

ustawę chodzi, dotyczy ono ww. ustawy.

3. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Dopuszcza się następujące formy porozumiewania się: drogą elektroniczną, przez telefon, faxem, pocztą.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w kwestiach technicznych i formalnych:

- Elżbieta Krahel-Rowińska 085-7121-206 wew.27

- Elżbieta Pałkiewicz    085-7121-206 wew. 41

III.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest zakup i dostawa Myjni automatycznej do endoskopów giętkich o następujących parametrach:

| L.p | Parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  |
| 2 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 3 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - suszenie | TAK |  |
| 4 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 5 | Zużycie środka dezynfekcyjnego w jednym cyklu z możliwością wielokrotnego użycia płynu – zamknięty system wielokrotny proces | TAK |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
| 7 | Dozownik płynu dezynfekującego | TAK |  |
| 8 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany przez użytkownika | TAK |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK |  |
| 10 | Samodezynfekcja myjni | TAK |  |
| 11 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  |
| 12 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | TAK |  |
| 13 | Posiada dodatkowy system filtracji | TAK |  |
| 14 | Posiada lampę UV | TAK |  |
| 15 | Posiada filtr 0,2 mikrona |  |  |
| 16 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  |
| 17 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | TAK |  |
| 18 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 19 | Autoryzowany serwis techniczny.. | Podać |  |
| 20 | Okres dostępności części zamiennych | Podać |  |
| 21 | Gwarancja min 18 miesięcy | Podać |  |
| 22 | Liczba bezpłatnych przeglądów zestawu w czasie gwarancji min 2 wciągu roku. | Podać |  |

IV. Terminy

a) dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Termin wykonania:

- dostarczenie w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy

2. Minimalny okres gwarancji wynosi  minimum  18 miesięcy

b) dotyczące oferty

1. Składanie ofert - do dnia 09.02.2007r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego,

adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M.C.Skłodowskiej 15

2. Otwarcie ofert –  09.02.2007 r. o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego j. w.

3. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Informacje uzupełniające

a) dotyczące SIWZ

1. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego dla Wykonawców.

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ Zamawiający udziela niezwłocznie, chyba,

że prośba o wyjaśnienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem

składania ofert. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem

zasad określonych w art. 38 ustawy.

3. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed  upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób  modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  i będzie dla nich wiążąca.

b) dotyczące oferty

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnie

z rozdz. II oraz złożenie oferty zgodnej z treścią SIWZ i ustawą.

2. W części jawnej zostaną odczytane wszystkim obecnym informacje dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje zawarte w złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

3. Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w zakresie przewidzianym ustawą, zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający ma obowiązek wykluczyć Wykonawców na podstawie art. 24.ust. l i 2 ustawy

5. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust. l oraz art. 90 ust. 3 ustawy.

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na piśmie, w formie zapewniającej czytelność jej treści (pod rygorem nieważności).

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w tym również podmioty występujące wspólnie.

10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i ewentualnie faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania podanych w rozdz. I SIWZ.

11. Wymaga się, by oferta była podpisana (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą) przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań (wszelkie ewentualne poprawki powinny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone parafą osoby/osób podpisującej ofertę).

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14. Oferta powinna być dostarczona w opakowaniu zamkniętym, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym:

- . adresem zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. M.C. Skłodowskiej 15

- . nazwą przetargu – „Zakup myjni automatycznej do endoskopów giętkich”

- . dopiskiem - Nie otwierać przed 09.02.2 007r. o godzinie 1015,

15. Zamawiający zaleca aby wszystkie strony oferty były parafowane, ponumerowane i zszyte. Wskazane aby do oferty dołączyć spis treści (nie spełnienie nie skutkuje wykluczeniem ani odrzuceniem).

c) Zmiany i wycofanie oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

V. Wadium

Nie dotyczy.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

- Wykonawcy składający ofertę powinni spełnić poniższe warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy) oraz na potwierdzenie ich spełnienia złożyć poniższe dokumenty (zgodnie z art. 25 i 26 ust. 1 ustawy oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 poz. 605 (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r.) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy).

| Lp. | Wymagane warunki udziału w postępowaniu jakie musi zaoferować i spełnić Wykonawca | Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wycena przedmiotu zamówienia | Oferta (załączniki nr 1) Formularz Asortymentowo – Cenowy (załącznik nr 2) |
| 2. | Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (określające zakres działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 3. | Nie popełnienie przez osoby fizyczne, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementanuszy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub osoby prawne tj. urzędujących, członków organu zarządzającego - przestępstwa w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych | Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy (tj. dla właściciela/li lub dla każdej osoby wchodzącej w skład zarządu firmy), - tj. informacja o popełnieniu lub nie popełnieniu przestępstw jak obok - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 4. | Spełnienie warunków udziału w postępowaniu | Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1i 2 ustawy |

- Ww. dokumenty, oświadczenia lub załączniki mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. przez osoby reprezentujące wykonawcę lub pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczątka z parafą).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 ustawy.

- Dokumenty złożone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

Oferta musi zawierać:

1. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty

stanowiący   - Załącznik Nr 1 do SIWZ,

2. Tabela parametrów technicznych-Załącznik Nr 2 do SIWZ,

3. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia

29 stycznia  2004r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami i nie podlega

wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych z późniejszymi

zmianami.

4.Pisemne oświadczenie wykonawcy o przyjęciu warunków podanych w SIWZ i o nie

wnoszeniu  uwag co do jej treści oraz, że posiada zdolność do realizacji zadania.

5.Pisemne oświadczenie wykonawcy, że gwarantuje ponieść wszelkie koszty związane z

realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia myjni.

6.Pisemne oświadczenie wykonawcy, że gwarantuje termin dostawy towaru w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

7. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że oferuje 30 dniowy termin płatności liczony od daty

dostarczenia towaru i faktury VAT.

8. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że wyszczególniony w formularzu cenowym  myjnia

posiada aktualne zaświadczenia, atesty ( lub inne dokumenty) świadczące

o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z art.5.1

Ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. (Dz. U. nr 93 poz.896). Wykonawca

zobowiązany jest dostarczyć w/w zaświadczenia i  dokumenty Zamawiającemu na każde

jego żądanie.

9. Pisemne oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do zainstalowania sprzętu i

przeszkolenia pracowników.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, podane w cenie ogółem z podatkiem VAT. Stawkę VAT należy podać wypełniając formularz ofertowy.

2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w PLN - cena ta (wynikająca z przeliczeń ceny netto przez stawkę podatku VAT) musi być wyrażona z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.

IX. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na podstawie poniższego kryterium, któremu odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający stosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki art. 93, ust. 1 ustawy.

Cena ofertowa brutto “C” 					max. 100 pkt. (waga 1,00)

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = [{Cn: Cb} x 100] x waga

Cn - cena najniższa oferty, Cb - cena oferty badanej

X. Ogłoszenie wyników oraz zawarcie umowy

1. Wyniki przetargu zostaną przesłane do wszystkich wykonawców i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O zawarciu umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna, iż uchyla się on od jej zawarcia.

XI. Wzór umowy

Wzór umowy jest załączony do SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a także dostosowania wzoru umowy do odpowiedzialności solidarnej wykonawców występujących wspólnie (art. 141 ustawy).

XII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI "Środki ochrony prawnej" ustawy dotyczące protestów, odwołań i skarg.

Wnoszenie i rozpatrywanie protestu.

1) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów, oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

2) Pisemny protest może zostać wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

4) Protest wniesiony po terminie, lub wniesiony przez podmiot nie uprawniony zostanie odrzucony.

5) Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia zawiesza bieg terminu związania ofertą.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz „Oferta”,

- TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (WYMAGANYCH) DOTYCZĄCYCH

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.     Oświadczenie Wykonawcy  zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy

4.   Oświadczenie Wykonawcy  zgodne z art.  24 ust. 1i 2 ustawy

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………..……

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………

Tel./fax ………………………………………………………………………………………………

NIP …………………., Regon ……………………, Urząd Skarbowy …..………………………

Bank i nr konta ……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

Po zapoznaniu się z dokumentacją na

Zakup myjni automatycznej do endoskopów giętkich

do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

my niżej podpisani zobowiązujemy się do realizacji zamówienia ogółem za cenę :

netto ……………………………………… PLN

brutto ……………………………………… PLN

(słownie złotych: ………… ………………………………… ………………………                   w tym podatek VAT zł: ………… …………….PLN

- Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami i nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy z dnia                    29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

- Oświadczam, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i  nie wnoszę  uwag co do jej treści oraz, że posiadam  zdolność do realizacji zadania.

- Pisemne oświadczenie wykonawcy, że gwarantuje termin dostawy towaru w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu,  wyładunku i wniesienia  myjni do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

- Pisemne oświadczenie wykonawcy, że zobowiązuje się do zainstalowania sprzętu i

przeszkolenia pracowników.

- Oświadczam, że oferuję 30 dniowy termin płatności licząc od daty dostarczenia towaru i faktury VAT.

- Oświadczam, że wyszczególnione parametry techniczne w formularzu stanowiącym załącznik nr 2  posiada aktualne zaświadczenia,  atesty ( lub inne dokumenty) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z art.5.1 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004r. (Dz. U. nr 93 poz.896).  Zobowiązuję jest dostarczyć w/w zaświadczenia i dokumenty Zamawiającemu na każde jego  żądanie.

Podpis

………………………………………

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka z parafą)

……………………………..  dnia ………………………………., 2006 r.

Myjnia automatyczna do endoskopów giętkich                                                   załącznik nr 2

| L.p | Parametry |  | Wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich |  |  |
| 2 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji |  |  |
| 3 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - suszenie |  |  |
| 4 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych |  |  |
| 5 | Zużycie środka dezynfekcyjnego w jednym cyklu z możliwością wielokrotnego użycia płynu – zamknięty system wielokrotny proces |  |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |  |  |
| 7 | Dozownik płynu dezynfekującego |  |  |
| 8 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany przez użytkownika |  |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  |  |
| 10 | Samodezynfekcja myjni |  |  |
| 11 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  |  |
| 12 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej |  |  |
| 13 | Posiada dodatkowy system filtracji |  |  |
| 14 | Posiada lampę UV |  |  |
| 15 | Posiada filtr 0,2 mikrona |  |  |
| 16 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów |  |  |
| 17 | Wbudowany tester szczelności endoskopu |  |  |
| 18 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji |  |  |
| 19 | Autoryzowany serwis techniczny.. | Podać |  |
| 20 | Okres dostępności części zamiennych | Podać |  |
| 21 | Gwarancja min 18 miesięcy | Podać |  |
| 22 | Liczba bezpłatnych przeglądów zestawu w czasie gwarancji min 2 wciągu roku. | Podać |  |

Załącznik nr  3

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia wykonawcy oświadczam, że firma

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… ,

Adres ………………………………………………………………………………………….

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Podpis

(czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… ,

Adres ………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1)	 którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

###### PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ………... zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne  udzielone  w trybie „ przetarg nieograniczony „  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. M.C. Skłodowskiej 15

reprezentowanym przez :

Dyrektora   -

Głównego Księgowego –

##### zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym „

a

reprezentowaną  przez : ................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

§1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa myjni automatycznej do endoskopów giętkich do Samodzielnego Publicznego   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej – wykaz parametrów technicznych wraz z ogólną wartością stanowi   załącznik nr 1 do umowy. 2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen brutto przez cały czas trwania umowy.

3. Cena towaru zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy tj. koszty transportu,

wyładunku i wniesienia towaru , zainstalowania sprzętu i  przeszkolenia pracowników .

§2

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego myjnię w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy..

- Termin płatności wynosi 30  dni od  daty dostawy towaru i faktury VAT.

- Płatność, o której mowa w pkt. 1 dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy.

§3

1.Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§4

- W wyniku udzielenia zamówienia w trybie „ przetarg nieograniczony” za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie   brutto o wysokości  ( słownie:…………………………………………….)

- Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie koszty  związane z realizacją umowy.

§5

1. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru w opakowaniach zapewniających bezpieczny

transport.

2. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć i zrealizować reklamację dot. wad fizycznych jak

również  jakości  dostarczonego towaru   w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§6

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę z należytą starannością.

§7

Za zwłokę w dostawie Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości złożonego  zamówienia za  każdy dzień zwłoki.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze cywilno prawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

§8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145  Ustawy  z dnia 29 stycznia  2004r. –   Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej   zawarcia,  w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w   przypadku zaistnienia okoliczności będących przyczyną jej wypowiedzenia, tj. braku środków na   realizację zamówienia.

§9

1.Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Umowa została  zawarta  na czas określony : …………………………………………………………..

§11

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA