Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069        REGON 050583037

tel: 857121206     fax 857121206  wew.36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego dla zamówień  publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006 nr164, poz.1163, nr 170, poz.1217 i nr 227, poz.1658 oraz z 2007r nr 64, poz.427 i nr 82 poz.560)

Zatwierdzone przez :

Dąbrowa Białostocka dnia 24.10.2007r.

Uwaga!

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI

I.	ZAMAWIAJĄCY

- Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w  Dąbrowie Białostockiej

- Adres zamawiającego;

16-200 Dąbrowa Białostocka , ul. M.C. Skłodowskiej 15

tel. /0-85/ 71 21 206 wew. 27

tel/fax. /0-85/ 71 21 206 wew. 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu

nieograniczonego.

- Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia  29.01.2004r.

„Prawo zamówień publicznych" ( tekst jednolity : Dz.U.z 2006r. nr 164 poz. 1163 z

późn. zm. )

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego   -  w  asortymencie i ilościach określonych w załączniku do  niniejszej SIWZ

CPV: 33100000-1

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-  30 dni od daty podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.  Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i

SIWZ

- Spełnią wszystkie warunki i dostarczą wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ  i

załączniku nr 3 do SIWZ

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

6.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ustawy .

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na

podstawie przedłożonych w ofercie przez Wykonawcę wymaganych przez

Zamawiającego dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1) Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez

Zamawiającego - Załącznik Nr 1

2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i  nie podleganiu

wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1,2 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych –

Załącznik Nr 2

3) oświadczenia i dokumenty  o akceptacji wymagań  zawartych w SIWZ dotyczących

przedmiotu  zamówienia  i jego realizacji – Załącznik Nr 3

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

Ewidencji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania

Działalności gospodarczej w przedmiocie  objętym zamówieniem, wystawione nie

wcześniej niż 6  miesięcy przed   upływem terminu składania ofert;

5) Oryginał pełnomocnictwa (lub jego poświadczona przez notariusza kopia) do

podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień , jeżeli osobą podpisującą nie jest

osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. VI. 4)

W/w  dokumenty,  powinny zostać złożone w formie  oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie  z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

VII. INFORMACJE  O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania odnośnie zapisów zawartych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", sposobu przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, wykonawca może kierować do zamawiającego faksem , drogą elektroniczną  lub pisemnie.

Zamawiający nie udzieli wykonawcy wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Alicja Rysiejko          -     tel. 085 71 21 206 wew. 37

Elżbieta Pałkiewicz    -     tel. 085 71 21 206 wew. 27

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania   wykonawcy,  określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy, lub posiadająca właściwe upoważnienie

8. Zamawiający zaleca, aby każda strona (zapisana) oferty była ponumerowana kolejnymi cyframi a wszystkie strony oferty  były zabezpieczone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości   oferty. Każda strona oferty i załączników powinna być parafowana przez osobę /osoby podpisującą ofertę.

9. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Na kopercie umieścić:

a) nazwę i adres Zamawiającego

b) nazwę i adres Wykonawcy

c)  oznaczenie przedmiotu zamówienia

„oferta – przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

nie otwierać przed: 31.10. 2007r przed godz. 11.15

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert , określonym w punkcie 9.c . Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano punkcie 9 , a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednim określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

11. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie  terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia   31.10. 2007r.  do godziny  11.00 w  siedzibie zamawiającego przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.10.2007r. .o godzinie 11.15

w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 15

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

a/ nazwy i adresy wykonawców,

b/ informacje dotyczące ceny

c/ warunki  płatności zawarte w ofertach

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1. Należy wyznaczyć cenę netto i brutto każdej pozycji i  wpisać do formularza  cenowego

2. Stawkę podatku VAT należy podać w %.

3. Wyznaczyć wartość netto i brutto danego pakietu

XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa cena  brutto danego zamówienia, która stanowi 100 % kryterium ( wartość brutto zamówienia liczona wg cen brutto - 100 % ).

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

cena ( wartość ) najtańszej oferty brutto

P =

x 100 x 100%

cena ( wartość ) badanej oferty brutto

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W  SPRAWIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO

1. Zawarcie umowy w sprawie Zamówienia Publicznego nastąpi w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później

jednak niż z upływem terminu związania z ofertą.

2. Zamawiający pisemnie powiadomi o wynikach  postępowania (o wyborze

najkorzystniejszej oferty)  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

oraz jej cenę ( wartość );

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i  miejsce podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami ).

XV. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego  wykonania umowy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO

WZÓR UMOWY

Projekt umowy określony w Załączniku Nr 4 do SIWZ musi być akceptowany przez Wykonawcę przez podpisanie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3 .

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Protest - na podstawie art. 180 – 183 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.         ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami );

II.  1. ZAMAWIAJĄCY NIE  DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Załączniki :

Nr 1 – Formularz ofertowy , Formularz cenowy

Nr 2 – Oświadczenia – art. 22 i art. 24 ustawy 
Nr 3 – Oświadczenie dot. realizacji zamówienia

Nr 4 -  Projekt umowy dostawy

Załącznik do SIWZ

Formularz cenowy

PAKIET  nr 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| 1 | Aparat EKG z Holterem i oprogramowaniem - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | Holter EKG |  |  |
| 1 | 3-kanałowy holter EKG | Tak |  |
| 2 | 24-godzinny zapis z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 3 | obsługa programu w języku polskim | Tak |  |
| 4 | zapis częstotliwości tętna | Tak |  |
| 5 | analiza ST i QT | Tak |  |
| 6 | ocena zmienności linii bazowej R-R | Tak |  |
| 7 | detekcja i analiza kardiostymulatorów | Tak |  |
| 8 | klasyfikacja QRS i analiza rytmu | Tak |  |
| 9 | przeglądanie EKG w trybie wstęg | Tak |  |
| 10 | analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń | Tak |  |
| 11 | możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia | Tak |  |
| 12 | możliwość konfiguracji raportu końcowego | Tak |  |
| 13 | archiwizacja danych na dysku komputera i nośnikach optycznych | Tak |  |
| 14 | zachowanie danych ekg przy braku zasilania | Tak |  |
| 15 | zasilanie 2 barerie ni-cd lub ni-mh typ aa, min. 1500 mah | Tak |  |
| 16 | sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 17 | możliwość konfiguracji parametrów badania: - analizy rytmu - ustawień st | Tak Tak |  |
| 18 | waga rejestratora max. 130 g bez akumulatorów | Tak |  |
| 19 | wielkość max. rejestratora 105x60x22 mm | Tak |  |
| 20 | ładowarka i dwa komplety akumulatorów w zestawie | Tak |  |
| 21 | połączenie rejestratora z komputerem za pomocą portu podczerwieni usb-irda do transmisji danych i monitogingu prawidłowego podłączenia rejestratora | Tak |  |
| 22 | zapis w pamięci wewnętrznej typu flash | Tak |  |
| 23 | test prawidłowego podłączenia elektrod do pacjenta | Tak |  |
| 24 | przycisk pacjenta umożliwiający oznaczenie sytuacji stresowej – wydarzenie specjalne | Tak |  |
| 25 | instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 26 | częstotliwośc próbkowania 500 hz | Tak |  |
| 27 | przetwarzanie analogowo-cyfrowe a/d 12 bitów | ## Tak |  |
| 28 | zakres dynamiki napięcia wejściowego + / - 9 mv | Tak |  |
| 29 | polaryzacja napięcia + / - 350 mv | Tak |  |
| 30 | impedancja wejściowa min. 20 m | Tak |  |
| 31 | częstotliwość wzorcowa 0.05 hz - 100 hz | Tak |  |
| 32 | Certyfikat CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 33 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| Lp. | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG |  |  |
| 1 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 3 | Wymiar ekranu 5,7” ; 120 x 89 mm | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | Tak |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 8 | Waga około 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak |  |
| 10 | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
| 12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
| 15 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | Tak |  |
| 20 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 21 | Baza danych minimum 100 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 22 | Profil automatyczny | Tak |  |
| 23 | Profil manualny | Tak |  |
| 24 | Możliwość ustawienia minimum 20 własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 25 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
| 26 | Minimum 10 profili LONG | Tak |  |
| 27 | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP | ## Tak |  |
| 28 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 29 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 30 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 31 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 34 | M35ożliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 35 | Opcja torby transportowej | Tak |  |
| 36 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 37 | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 38 | Autoryzacja od producenta na dystrybucję i serwis urządzeń na terenie Polski | Tak |  |

| 2 | Inhalator ultradźwiękowy - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Przeznaczenie do zabiegów inhalacyjnych wodą, solankami i lekami oraz inhalacje ciepłym aerozolem. | Tak |  |
| 2 | Typ przetwornika: ultradźwiękowy nie wymagający regulacji. | Tak |  |
| 3 | Częstotliwość ultradźwięków: 1,7 MHz. | Tak |  |
| 4 | Tryb pracy: praca ciągła. | Tak |  |
| 5 | Przepływ powietrza ok. 30. l/min. | Tak |  |
| 6 | Wydajność roztworu: max. 8 ml/min. - przełącznik czterostopniowy. | Tak |  |
| 7 | Średnica cząsteczki: 1,5 - 6μm; MDD 3,8 μm. | Tak |  |
| 9 | Zasilanie: sieć jednofazowa | Tak |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed pracą na sucho: obwód przerywający. | Tak |  |

| 3 | Wózek inwalidzki – pozycja leżąca - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu osób z dysfunkcją kończyn dolnych oraz niestabilnością kręgosłupa. I podnóżkami regulowanymi do poziomu | Tak |  |
| 2 | Wózek inwalidzki z oparciem odchylanym do 90 stopni | Tak |  |
| 3 | Podnóżki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia | Tak |  |
| 4 | podgłówek siedziska od 40 do 50 cm. | Tak |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie wózka min. do 120kg | Tak |  |

| 4 | Wózek wanna do kąpieli chorych - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu pacjenta z łóżka do łazienki i mycia go pod prysznicem | Tak |  |
| 2 | Mechanizm podnoszenia hydrauliczny | Tak |  |
| 3 | Wodoodporny materac z dołączonym wężem spustowym | Tak |  |
| 4 | Uchylne dwa boki wanienki | Tak |  |
| 6 | podgłówek wózka: 65 cm – 74 cm | Tak |  |
| 7 | podgłów wózka 200 cm | Tak |  |
| 8 | Masa wózka 60 – 75 kg | Tak |  |
| 9 | podgłów wózka min. 140 kg | Tak |  |
| 10 | 4 koła z blokadą | Tak |  |
| 11 | Z wyposażeniem w : a) podgłówek b) łatwoślizg | Tak |  |

| 5 | Wózek kąpielowy - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na zabiegi pielęgnacyjne wykonywane lub jest wykorzystywany przy czynnościach związanych z obsługą obłożnie chorych np. prześciełanie łóżka | Tak |  |
| 2 | Długość wózka - 200 cm. | Tak |  |
| 3 | Szerokość min. 75 cm |  |  |
| 4 | Wysokość wózka 100 – 140 cm | Tak |  |
| 5 | Zakres podnoszenia do 95 cm | Tak |  |
| 6 | Nośność wózka min. 140 kg | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia segmentów leżaka - 00 - 600 | Tak |  |
| 8 | Z następującym wyposażeniem : a) pasy podtrzymujące pacjenta b) materac i podgłówek c) łatwoślizg | Tak |  |

| 6 | Materac przeciwodleżynowy - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Materac pneumatyczny z pompą ze zmiennym ciśnieniem | Tak |  |
| 2 | Wykonany z PCV | Tak |  |
| 3 | Wymiary: Długość: 195 – 200 cm Szerokość: 88 – 90 cm Wysokość: 6 – 10 cm | Tak |  |
| 4 | Obciążenie min. 100 kg | Tak |  |
| 5 | Zakres regulacji ciśnienia: od 55 do 105 mm Hg | Tak |  |
| 6 | Zasilanie 220 – 230v/50Hz | Tak |  |
| 7 | Zmiany ciśnienia co 5- 6 min. | Tak |  |

| 7 | Lampa zabiegowa jezdna - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Lampa statywowa | Tak |  |
| 2 | Naświetlenia 40 000 lx | Tak |  |
| 3 | Średnica pola operacyjnego 10 – 19 cm. | Tak |  |
| 4 | Żarówka halogenowa 50 W, 22,8 V | Tak |  |
| 5 | Regulacja wartośi natężenia oświetlenia 50 – 100% | Tak |  |

| 8 | Fotel do ćwiczeń stawów - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych, dolnych oraz stawu barkowego ( z możliwością ćwiczeń oporowych) | Tak |  |
| 2 | Możliwość rehabilitacji stawu kolanowego w pozycji siedzącej lub leżącej oraz ćwiczeń barku w pozycji leżącej | Tak |  |
| 3 | Długość leżyska po rozłożeniu min. 145 cm. | Tak |  |
| 4 | Szerokość siedziska min. 50 cm | Tak |  |
| 5 | Wyposażenie: - 3 pasy stabilizacyjne - zestaw ciężarków - podgłówek | Tak |  |

| 9 | Rotory i kolumna do ćwiczeń - zestaw 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z oporem - szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1. | Rotor wolnostojący z możliwością stabilizacji | Tak |  |
|  | 2. | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
| 2 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem – szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Rotor wolnostojący z możliwością stabilizacji | Tak |  |
|  | 2 | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
| 3 | Rotor do ćwiczeń barku z oporem - szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
|  | 2 | Mocowany do kabiny UGUL lub innego stabilnego przedmiotu (opcja). | Tak |  |
|  | 3 | Możliwość regulacji wysokości osi obrotu rotora | Tak |  |
| 4 | Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką – szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Przeznaczona do ćwiczeń oporowych kończyn, pasa barkowego, grzbietu i brzucha | Tak |  |
|  | 2 | Możliwość mocowana na trwale do ściany lub podłoża | Tak |  |
|  | 3 | Wyposażona w zestaw bloczków i linkę z możliwością regulacji długości zakończoną z jednej strony uchwytem, z drugiej strony zaczepem do ciężarków | Tak |  |
|  | 4 | Zestaw obciążników do ćwiczeń oporowych o łącznej masie 10 kg | Tak |  |
|  | 5 | Ławeczka tapicerowana o metalowej konstrukcji o wymiarach standardowych | Tak |  |

| 10 | Zestaw do korekcji wad postawy - szt.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Zestaw do korekcji wad postawy składający się z następujących części: |  |  |  |
|  | 1 | Wyciąg grawitacyjny | Tak |  |
|  | 2 | Twister | Tak |  |
|  | 3 | Elongator | Tak |  |
|  | 4 | Ławeczka symetryzująca | Tak |  |
|  | 5 | Przyrząd do wzmacniania mięśni grzbietu | Tak |  |

| 11 | Leżanki do fizykoterapii - szt.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Leżanka przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych |  |  |
| 2 | Konstrukcja drewniana |  |  |
| 3 | Leżysko tapicerowane |  |  |
| 4 | Regulowany zagłówek: 0 ÷ 30° - 40° |  |  |
| 5 | Leżanka o wymiarach: dł. 185 – 190 cm szer. 63 – 65 cm wys. 65 – 70 cm |  |  |

| 12 | Zestaw sprzętu do ćwiczeń na salę gimnastyczną - szt.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | W skład zestawu wchodzi: |  |  |  |
|  | 1 | Klin KL (dł. 35 szer. 15, wys. 21 | Tak |  |
|  | 2 | Klin KL (dł. 70, szer. 60, wys. 25) | Tak |  |
|  | 3 | Wałek WAŁ 9 (śred.30, dł. 100) | Tak |  |
|  | 4 | Wałek WAŁ 20 (śred. 10, dł. 30) | Tak |  |
|  | 5 | Półwałek PW 6 ( dł. 60, szer. 15, wys. 10) | Tak |  |
|  | 6 | Półwałek PW 3 ( dł. 60, szer. 30, wys. 15) | Tak |  |
|  | 7 | Kijki - 6 szt. w zestawie | Tak |  |
|  | 8 | Skakanka – 12 szt w zestawie | Tak |  |
|  | 9 | Piłka ciężka 500 g | Tak |  |
|  | 10 | Piłka ciężka 1 000 g | Tak |  |
|  | 11 | Piłka ciężka 2 000 g | Tak |  |
| 12 | 12 | Wózek sprzętowy | Tak |  |

| 13 | Zestaw materacy - szt. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Materac korekcyjny składany – 2 częściowy (170 x 65 x 5cm) - sztuk 5 | Tak |  |
| 2 | Materac korekcyjny składany – 3 częściowy (195 x 85 x 5cm) – sztuk 5 | Tak |  |
| 3 | Materac korekcyjny składany – 3 częściowy (195 x 100 x 5cm) – sztuk 5 | Tak |  |

| 14 | Urządzenie do masażu - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Aparat do terapii podciśnieniowej dwukanałowy | Tak |  |
| 2 | Częstotliwość fali podciśnieniowej 15 – 90 imp./min. | Tak |  |
| 3 | Podciśnienie max. 400 mbar | Tak |  |
| 4 | Liczba elektrod - 4 | Tak |  |
| 5 | Pobór mocy max. 60 W | Tak |  |
| 6 | Klasa odporności | Tak |  |
| 7 | Zasilanie 230 VAC/50 Hz | Tak |  |
| 15 | Stoliki na aparaturę do fizykoterapii - szt. 7 |  |  |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Stoliki na aparaturę do fizjoterapii |  |  |

| 16 | Urządzenie do naświetlań ogólnych - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | 42 lampy o mocy 180 W ; 2 m | Tak |  |
| 2 | Pobór mocy 7,90 KW | Tak |  |
| 3 | Wymiary urządzenia 223 cm,126,5 , 201,5 cm | Tak |  |
| 4 | Drzwi dwustronnie otwieranie | Tak |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG z Holterem i oprogramowaniem |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Inhalator ultradźwiękowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Wózek inwalidzki – pozycja leżąca |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Wózek wanna do kąpieli chorych |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Wózek kąpielowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Materac przeciwodleżynowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Lampa zabiegowa jezdna |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Fotel do ćwiczeń stawów |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Rotory i kolumna do ćwiczeń |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 10 | Zestaw do korekcji wad postawy |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 11 | Leżanki do fizykoterapii |  |  | szt | 5 |  |  |  |
| 12 | Zestaw sprzętu do ćwiczeń na salę gimnastyczną |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 13 | Zestaw materacy |  |  | zestaw | 3 |  |  |  |
| 14 | Urządzenie do masażu |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Stoliki na aparaturę do fizykoterapii |  |  | szt | 7 |  |  |  |
| 16 | Urządzenie do naświetlań ogólnych |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 2

| 1 | Diatermia bipolarna - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Częstotliwość podstawowa generatora (kHz) - min.447 | Tak |  |
| 2 | Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR – pracy w środowisku ciekłym | Tak |  |
| 3 | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych – min.1 | Tak |  |
| 4 | Tryby pracy monopolarnej: - cięcie bez koagulacji - cięcie z koagulacją 3 głębokości - cięcie w osłonie argonu - koagulacja punktowa - koagulacja kontaktowa powierzchniowa - koagulacja natryskowa - koagulacja argonowa | Tak |  |
| 5 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy cięciu monopolarnym (W) / rezystancja obciążenia (Ώ) min. 300/ 500 | Tak |  |
| 6 | Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym Vp-p(V) – 1800 | Tak |  |
| 7 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy koagulacji monopolarnej (W)/ rezystancja obciążenia (Ώ) min. 120 / 500 | Tak |  |
| 8 | Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej Vp-p(V) - 2300 kontaktowa - 2800 natryskowa | Tak |  |
| 9 | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych - min.1 | Tak |  |
| 10 | Tryb pracy bipolarnej - cięcie - koagulacja | Tak |  |
| 11 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy cięciu bipolarnym (W) / rezystancja obciążenia (Ώ) 80 / 1000 | Tak |  |
| 12 | Napięcie maksymalne przy cięciu bipolarnym Vp-p(V) – 480 | Tak |  |
| 13 | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej (W) – 80 | Tak |  |
| 14 | Napięcie maksymalne przy koagulacji bipolarnej Vp-p(V) - (480) | Tak |  |
| 15 | Zabezpieczenia; - system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM - sygnalizacja błędu dawki - kontrola czasu ciągłej aktywacji - ciągła kontrola prądów upływności - kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |
| 16 | Wyświetlacz danych - LED monochrom | Tak |  |
| 17 | Sygnalizacja akustyczna - dwutonowa | Tak |  |
| 18 | Maksymalna masa aparatu do 8,6 kg | Tak |  |
| 19 | Funkcje specjalne; - kontrola startu cięcia i koagulacji - automatyczna kontrola koagulacji - wydzielone funkcje mikro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W - możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi – niedzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak |  |
| 20 | Zgodność z normami - CSA - IEC - IMQ - MedGV - SEV - VDE | Tak |  |
| 21 | Skład diatermi: -jednostka sterujaca-1szt -kabel zasilający-1szt -sterownik nożny dwupedałowy z proporcjonalnym sterowaniem koagulacją-1szt -rączka(uchwyt) elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami sterującymi – 1szt -przewód do rączki monopolarej min.3,5m -1szt -zestaw elektrod monopolarnych - (12szt) 1 zestaw -elektroda neutralna(bierna) dzielona z badaniem pola przylegania – 1szt -przewód do elektrody neutralnej(biernej) min.3,5m – 1szt -pęseta bipolarna prosta długość 160mm końcówki 0,6mm -1szt -przewód do pęsety bipolarnej -1szt | Tak |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia bipolarna |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

PAKIET nr 3

| 1 | Laser – aparat i oprzyrządowanie - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | Aparat 1-kanałowy | Tak |  |
|  | wbudowane programy numeryczne | Tak |  |
|  | sonda laserowa czerwona o długości fali 685nm i mocy maksymalnej 50mW | Tak |  |
|  | sonda laserowa podczerwona zbieżna o długości fali 830nm i mocy maksymalnej 400mW | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond | Tak |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (0-5000Hz) | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 10-90% | Tak |  |
|  | Częstotliwość Nogiera i EAV | Tak |  |
|  | Regulacja głośności, wybór dźwięków, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Ekran graficzny 70x36mm | Tak |  |
|  | 2 ekrany terapii typu LED odmierzające czas i podające wielkość natężenia (widoczne z dalszej odległości) | Tak |  |
|  | Rozmiary aparatu nie większe niż 160x140x350mm | Tak |  |
|  | Minimum 5 komórek pamięci dla własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | 2 sztuki uniwersalnych okularów ochronnych do lasera 630-1400nm | Tak |  |
|  | Autoryzacja od producenta na dystrybucję i serwis na terenie Polski | Tak |  |

| 2 | Aparat do ultradźwięków - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe – wbudowany akumulator | Tak |  |
| 2 | Wieloczęstotliwościowe (1 i 3MHz) i wodoodporne głowice ultradźwiękowe o rozmiarach 1 i 4cm2 | Tak |  |
| 3 | Jednoczesne podłączenie obu głowic | Tak |  |
| 4 | Wizualna kontrola kontaktu ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 5 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak |  |
| 6 | Współczynnik wypełnienia 5-100% z regulacją co 1% | Tak |  |
| 7 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | Tak |  |
| 8 | Współczynnik BNR<5 | Tak |  |
| 9 | Współpraca z aparatem do elektroterapii (możliwość stosowania terapii skojarzonej) | Tak |  |
| 10 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 11 | Wbudowane gotowe programy numeryczne | Tak |  |
| 12 | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50) | Tak |  |
| 14 | Ekran graficzny 70x36 mm, rozdzielczość 128x64 punkty | Tak |  |
| 15 | 2 dodatkowe ekrany terapii typu LED odmierzające czas i podające wielkość natężenia (widoczne z dalszej odległości) | Tak |  |
| 16 | Rozmiary aparatu nie większe niż 160x140x350mm | Tak |  |
| 17 | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | Tak |  |
| 18 | Waga do 3 kg | Tak |  |
| 19 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Hasło dostępu w aparacie | Tak |  |
| 21 | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | Tak |  |
| 22 | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
| 23 | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o kanał elektroterapii lub laseroterapii | Tak |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Specjalistyczna leżanka do aparatu magnetronic - szt. 1 |  |  |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-550 o średnicy 550 mm | Tak |  |

| 4 | Aparat do prądów - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja (Kotza) - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja | Tak |  |
| 2 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak |  |
| 3 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | Tak |  |
| 4 | Współpraca z aparatem do ultradźwięków (możliwość stosowania terapii skojarzonej) | Tak |  |
| 5 | Programowalne sekwencje (zestawy prądów) | Tak |  |
| 6 | Wbudowane gotowe programy numeryczne | Tak |  |
| 7 | Wbudowana do aparatu encyklopedia terapii oraz baza programów terapeutycznych | Tak |  |
| 8 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
| 9 | Ekran graficzny 70x36 mm, rozdzielczość 128x64 punkty | Tak |  |
| 10 | Podświetlane i dobrze widoczne dodatkowe ekrany czasu terapii i natężenia | Tak |  |
| 11 | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | Tak |  |
| 13 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak |  |
| 14 | Menu w języku polskim, inne języki do wyboru | Tak |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak |  |
| 16 | Hasło dostępu w aparacie | Tak |  |
| 17 | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | Tak |  |
| 18 | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
| 19 | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
| 20 | Kontrola jakości elektrod | Tak |  |
| 21 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |

| 5 | Urządzenie do masażu wodnego – 14eczniczego - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | 10 rodzajów membran masujących |  |  |
| 2 | Membrana gumowa – płaska z krążkiem |  |  |
| 3 | Membrana gumowa – płaska z kolcami |  |  |
| 4 | Membrana gumowa – płaska z jedną kulką |  |  |
| 5 | Membrana gumowa w kształcie smoczka |  |  |
| 6 | Membrana gumowa – grzebień dwurzędowy |  |  |
| 7 | Membrana gumowa z gąbką |  |  |
| 8 | Membrana trzyrzędowa (grzebień) |  |  |
| 9 | Membrana pięciokulkowa (o silnym działaniu) |  |  |
| 10 | Membrana stożkowa – do zabiegów punktowych (akupunktura) |  |  |

| 6 | Piłka lekarska - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Mała piłka lekarska | Tak |  |

| 7 | Bioptron – lampa duża na 14ługość14 - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Średnica filtra 15 cm |  |  |
| 2 | Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz |  |  |
| 3 | Pobór mocy 1.4 – 1.0 VA |  |  |
| 4 | Moc żarówki halogenowej 90 W |  |  |
| 5 | Długość jednorazowego, ciągłego użycia aparatu maksymalnie 95 minut |  |  |
| 6 | Typ urządzenia Typ B |  |  |
| 7 | Długość fali 480 - 3400 nm |  |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser – aparat i oprzyrządowanie |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Aparat do ultradżwieków |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Specjalistyczna leżanka do aparatu Magnetronic |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Aparat do prądów |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do masażu wodnego – leczniczego |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Piłka lekarska |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Bioptron – lampa duża na statywie |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY – część ogólna

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 211 000  EURO

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

#### Zamawiający oferuje realizację dostawy na łączną wartość

OGÓŁEM  wartość zamówienia netto................................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

podatek VAT........................................................................................................zł

OGÓŁEM wartość zamówienia  brutto..............................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

FORMULARZ OFERTOWY

Formularz cenowy – część szczegółowa

Formularz cenowy

PAKIET  nr 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| 1 | Aparat EKG z Holterem i oprogramowaniem - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | Holter EKG |  |  |
| 1 | 3-kanałowy holter EKG | Tak |  |
| 2 | 24-godzinny zapis z 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 3 | obsługa programu w języku polskim | Tak |  |
| 4 | zapis częstotliwości tętna | Tak |  |
| 5 | analiza ST i QT | Tak |  |
| 6 | ocena zmienności linii bazowej R-R | Tak |  |
| 7 | detekcja i analiza kardiostymulatorów | Tak |  |
| 8 | klasyfikacja QRS i analiza rytmu | Tak |  |
| 9 | przeglądanie EKG w trybie wstęg | Tak |  |
| 10 | analiza automatyczna oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń | Tak |  |
| 11 | możliwość korekty klasyfikacji każdego pobudzenia | Tak |  |
| 12 | możliwość konfiguracji raportu końcowego | Tak |  |
| 13 | archiwizacja danych na dysku komputera i nośnikach optycznych | Tak |  |
| 14 | zachowanie danych ekg przy braku zasilania | Tak |  |
| 15 | zasilanie 2 barerie ni-cd lub ni-mh typ aa, min. 1500 mah | Tak |  |
| 16 | sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanu aktywności rejestratora | Tak |  |
| 17 | możliwość konfiguracji parametrów badania: - analizy rytmu - ustawień st | Tak Tak |  |
| 18 | waga rejestratora max. 130 g bez akumulatorów | Tak |  |
| 19 | wielkość max. rejestratora 105x60x22 mm | Tak |  |
| 20 | ładowarka i dwa komplety akumulatorów w zestawie | Tak |  |
| 21 | połączenie rejestratora z komputerem za pomocą portu podczerwieni usb-irda do transmisji danych i monitogingu prawidłowego podłączenia rejestratora | Tak |  |
| 22 | zapis w pamięci wewnętrznej typu flash | Tak |  |
| 23 | test prawidłowego podłączenia elektrod do pacjenta | Tak |  |
| 24 | przycisk pacjenta umożliwiający oznaczenie sytuacji stresowej – wydarzenie specjalne | Tak |  |
| 25 | instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 26 | częstotliwośc próbkowania 500 hz | Tak |  |
| 27 | przetwarzanie analogowo-cyfrowe a/d 12 bitów | ## Tak |  |
| 28 | zakres dynamiki napięcia wejściowego + / - 9 mv | Tak |  |
| 29 | polaryzacja napięcia + / - 350 mv | Tak |  |
| 30 | impedancja wejściowa min. 20 m | Tak |  |
| 31 | częstotliwość wzorcowa 0.05 hz - 100 hz | Tak |  |
| 32 | Certyfikat CE i wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 33 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

| Lp. | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG |  |  |
| 1 | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 3 | Wymiar ekranu 5,7” ; 120 x 89 mm | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu (punkty 320 x 240) | Tak |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
| 8 | Waga około 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | Tak |  |
| 10 | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
| 11 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
| 12 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
| 15 | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
| 16 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
| 18 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
| 19 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | Tak |  |
| 20 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 21 | Baza danych minimum 100 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
| 22 | Profil automatyczny | Tak |  |
| 23 | Profil manualny | Tak |  |
| 24 | Możliwość ustawienia minimum 20 własnych profili użytkownika | Tak |  |
| 25 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
| 26 | Minimum 10 profili LONG | Tak |  |
| 27 | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP | ## Tak |  |
| 28 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 29 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
| 30 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
| 31 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
| 34 | M35ożliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 35 | Opcja torby transportowej | Tak |  |
| 36 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 37 | Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 38 | Autoryzacja od producenta na dystrybucję i serwis urządzeń na terenie Polski | Tak |  |

| 2 | Inhalator ultradźwiękowy - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Przeznaczenie do zabiegów inhalacyjnych wodą, solankami i lekami oraz inhalacje ciepłym aerozolem. | Tak |  |
| 2 | Typ przetwornika: ultradźwiękowy nie wymagający regulacji. | Tak |  |
| 3 | Częstotliwość ultradźwięków: 1,7 MHz. | Tak |  |
| 4 | Tryb pracy: praca ciągła. | Tak |  |
| 5 | Przepływ powietrza ok. 30. l/min. | Tak |  |
| 6 | Wydajność roztworu: max. 8 ml/min. - przełącznik czterostopniowy. | Tak |  |
| 7 | Średnica cząsteczki: 1,5 - 6μm; MDD 3,8 μm. | Tak |  |
| 9 | Zasilanie: sieć jednofazowa | Tak |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed pracą na sucho: obwód przerywający. | Tak |  |

| 3 | Wózek inwalidzki – pozycja leżąca - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu osób z dysfunkcją kończyn dolnych oraz niestabilnością kręgosłupa. I podnóżkami regulowanymi do poziomu | Tak |  |
| 2 | Wózek inwalidzki z oparciem odchylanym do 90 stopni | Tak |  |
| 3 | Podnóżki zdejmowane z regulacją kąta nachylenia | Tak |  |
| 4 | podgłówek siedziska od 40 do 50 cm. | Tak |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie wózka min. do 120kg | Tak |  |

| 4 | Wózek wanna do kąpieli chorych - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu pacjenta z łóżka do łazienki i mycia go pod prysznicem | Tak |  |
| 2 | Mechanizm podnoszenia hydrauliczny | Tak |  |
| 3 | Wodoodporny materac z dołączonym wężem spustowym | Tak |  |
| 4 | Uchylne dwa boki wanienki | Tak |  |
| 6 | podgłówek wózka: 65 cm – 74 cm | Tak |  |
| 7 | podgłów wózka 200 cm | Tak |  |
| 8 | Masa wózka 60 – 75 kg | Tak |  |
| 9 | podgłów wózka min. 140 kg | Tak |  |
| 10 | 4 koła z blokadą | Tak |  |
| 11 | Z wyposażeniem w : a) podgłówek b) łatwoślizg | Tak |  |

| 5 | Wózek kąpielowy - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Służy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej na zabiegi pielęgnacyjne wykonywane lub jest wykorzystywany przy czynnościach związanych z obsługą obłożnie chorych np. prześciełanie łóżka | Tak |  |
| 2 | Długość wózka - 200 cm. | Tak |  |
| 3 | Szerokość min. 75 cm |  |  |
| 4 | Wysokość wózka 100 – 140 cm | Tak |  |
| 5 | Zakres podnoszenia do 95 cm | Tak |  |
| 6 | Nośność wózka min. 140 kg | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia segmentów leżaka - 00 - 600 | Tak |  |
| 8 | Z następującym wyposażeniem : a) pasy podtrzymujące pacjenta b) materac i podgłówek c) łatwoślizg | Tak |  |

| 6 | Materac przeciwodleżynowy - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Materac pneumatyczny z pompą ze zmiennym ciśnieniem | Tak |  |
| 2 | Wykonany z PCV | Tak |  |
| 3 | Wymiary: Długość: 195 – 200 cm Szerokość: 88 – 90 cm Wysokość: 6 – 10 cm | Tak |  |
| 4 | Obciążenie min. 100 kg | Tak |  |
| 5 | Zakres regulacji ciśnienia: od 55 do 105 mm Hg | Tak |  |
| 6 | Zasilanie 220 – 230v/50Hz | Tak |  |
| 7 | Zmiany ciśnienia co 5- 6 min. | Tak |  |

| 7 | Lampa zabiegowa jezdna - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Lampa statywowa | Tak |  |
| 2 | Naświetlenia 40 000 lx | Tak |  |
| 3 | Średnica pola operacyjnego 10 – 19 cm. | Tak |  |
| 4 | Żarówka halogenowa 50 W, 22,8 V | Tak |  |
| 5 | Regulacja wartościi natężenia oświetlenia 50 – 100% | Tak |  |

| 8 | Fotel do ćwiczeń stawów - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Fotel rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych, dolnych oraz stawu barkowego ( z możliwością ćwiczeń oporowych) | Tak |  |
| 2 | Możliwość rehabilitacji stawu kolanowego w pozycji siedzącej lub leżącej oraz ćwiczeń barku w pozycji leżącej | Tak |  |
| 3 | Długość leżyska po rozłożeniu min. 145 cm. | Tak |  |
| 4 | Szerokość siedziska min. 50 cm | Tak |  |
| 5 | Wyposażenie: - 3 pasy stabilizacyjne - zestaw ciężarków - podgłówek | Tak |  |

| 9 | Rotory i kolumna do ćwiczeń - zestaw 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z oporem - szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1. | Rotor wolnostojący z możliwością stabilizacji | Tak |  |
|  | 2. | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
| 2 | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z oporem – szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Rotor wolnostojący z możliwością stabilizacji | Tak |  |
|  | 2 | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
| 3 | Rotor do ćwiczeń barku z oporem - szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Możliwość dawkowania oporu | Tak |  |
|  | 2 | Mocowany do kabiny UGUL lub innego stabilnego przedmiotu (opcja). | Tak |  |
|  | 3 | Możliwość regulacji wysokości osi obrotu rotora | Tak |  |
| 4 | Kolumna do ćwiczeń oporowych z ławeczką – szt. 1 |  | Tak |  |
|  | 1 | Przeznaczona do ćwiczeń oporowych kończyn, pasa barkowego, grzbietu i brzucha | Tak |  |
|  | 2 | Możliwość mocowana na trwale do ściany lub podłoża | Tak |  |
|  | 3 | Wyposażona w zestaw bloczków i linkę z możliwością regulacji długości zakończoną z jednej strony uchwytem, z drugiej strony zaczepem do ciężarków | Tak |  |
|  | 4 | Zestaw obciążników do ćwiczeń oporowych o łącznej masie 10 kg | Tak |  |
|  | 5 | Ławeczka tapicerowana o metalowej konstrukcji o wymiarach standardowych | Tak |  |

| 10 | Zestaw do korekcji wad postawy - szt.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Zestaw do korekcji wad postawy składający się z następujących części: |  |  |  |
|  | 1 | Wyciąg grawitacyjny | Tak |  |
|  | 2 | Twister | Tak |  |
|  | 3 | Elongator | Tak |  |
|  | 4 | Ławeczka symetryzująca | Tak |  |
|  | 5 | Przyrząd do wzmacniania mięśni grzbietu | Tak |  |

| 11 | Leżanki do fizykoterapii - szt.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Leżanka przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych |  |  |
| 2 | Konstrukcja drewniana |  |  |
| 3 | Leżysko tapicerowane |  |  |
| 4 | Regulowany zagłówek: 0 ÷ 30° - 40° |  |  |
| 5 | Leżanka o wymiarach: dł. 185 – 190 cm szer. 63 – 65 cm wys. 65 – 70 cm |  |  |

| 12 | Zestaw sprzętu do ćwiczeń na salę gimnastyczną - szt.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu |  | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | W skład zestawu wchodzi: |  |  |  |
|  | 1 | Klin KL (dł. 35 szer. 15, wys. 21 | Tak |  |
|  | 2 | Klin KL (dł. 70, szer. 60, wys. 25) | Tak |  |
|  | 3 | Wałek WAŁ 9 (śred.30, dł. 100) | Tak |  |
|  | 4 | Wałek WAŁ 20 (śred. 10, dł. 30) | Tak |  |
|  | 5 | Półwałek PW 6 ( dł. 60, szer. 15, wys. 10) | Tak |  |
|  | 6 | Półwałek PW 3 ( dł. 60, szer. 30, wys. 15) | Tak |  |
|  | 7 | Kijki - 6 szt. w zestawie | Tak |  |
|  | 8 | Skakanka – 12 szt w zestawie | Tak |  |
|  | 9 | Piłka ciężka 500 g | Tak |  |
|  | 10 | Piłka ciężka 1 000 g | Tak |  |
|  | 11 | Piłka ciężka 2 000 g | Tak |  |
| 12 | 12 | Wózek sprzętowy | Tak |  |

| 13 | Zestaw materacy - szt. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Materac korekcyjny składany – 2 częściowy (170 x 65 x 5cm) - sztuk 5 | Tak |  |
| 2 | Materac korekcyjny składany – 3 częściowy (195 x 85 x 5cm) – sztuk 5 | Tak |  |
| 3 | Materac korekcyjny składany – 3 częściowy (195 x 100 x 5cm) – sztuk 5 | Tak |  |

| 14 | Urządzenie do masażu - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Aparat do terapii podciśnieniowej dwukanałowy | Tak |  |
| 2 | Częstotliwość fali podciśnieniowej 15 – 90 imp./min. | Tak |  |
| 3 | Podciśnienie max. 400 mbar | Tak |  |
| 4 | Liczba elektrod - 4 | Tak |  |
| 5 | Pobór mocy max. 60 W | Tak |  |
| 6 | Klasa odporności | Tak |  |
| 7 | Zasilanie 230 VAC/50 Hz | Tak |  |
| 15 | Stoliki na aparaturę do fizykoterapii - szt. 7 |  |  |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Stoliki na aparaturę do fizjoterapii |  |  |

| 16 | Urządzenie do naświetlań ogólnych - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | 42 lampy o mocy 180 W ; 2 m | Tak |  |
| 2 | Pobór mocy 7,90 KW | Tak |  |
| 3 | Wymiary urządzenia 223 cm,126,5 , 201,5 cm | Tak |  |
| 4 | Drzwi dwustronnie otwieranie | Tak |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG z Holterem i oprogramowaniem |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Inhalator ultradźwiękowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 3 | Wózek inwalidzki – pozycja leżąca |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 4 | Wózek wanna do kąpieli chorych |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 5 | Wózek kąpielowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 6 | Materac przeciwodleżynowy |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Lampa zabiegowa jezdna |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 8 | Fotel do ćwiczeń stawów |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 9 | Rotory i kolumna do ćwiczeń |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 10 | Zestaw do korekcji wad postawy |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 11 | Leżanki do fizykoterapii |  |  | szt | 5 |  |  |  |
| 12 | Zestaw sprzętu do ćwiczeń na salę gimnastyczną |  |  | zestaw | 1 |  |  |  |
| 13 | Zestaw materacy |  |  | zestaw | 3 |  |  |  |
| 14 | Urządzenie do masażu |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Stoliki na aparaturę do fizykoterapii |  |  | szt | 7 |  |  |  |
| 16 | Urządzenie do naświetlań ogólnych |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

Pakiet nr 2

| 1 | Diatermia bipolarna - szt.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Częstotliwość podstawowa generatora (kHz) - min.447 | Tak |  |
| 2 | Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR – pracy w środowisku ciekłym | Tak |  |
| 3 | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych – min.1 | Tak |  |
| 4 | Tryby pracy monopolarnej: - cięcie bez koagulacji - cięcie z koagulacją 3 głębokości - cięcie w osłonie argonu - koagulacja punktowa - koagulacja kontaktowa powierzchniowa - koagulacja natryskowa - koagulacja argonowa | Tak |  |
| 5 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy cięciu monopolarnym (W) / rezystancja obciążenia (Ώ) min. 300/ 500 | Tak |  |
| 6 | Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym Vp-p(V) – 1800 | Tak |  |
| 7 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy koagulacji monopolarnej (W)/ rezystancja obciążenia (Ώ) min. 120 / 500 | Tak |  |
| 8 | Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej Vp-p(V) - 2300 kontaktowa - 2800 natryskowa | Tak |  |
| 9 | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych - min.1 | Tak |  |
| 10 | Tryb pracy bipolarnej - cięcie - koagulacja | Tak |  |
| 11 | Moc wyjściowa skuteczna maksymalna przy cięciu bipolarnym (W) / rezystancja obciążenia (Ώ) 80 / 1000 | Tak |  |
| 12 | Napięcie maksymalne przy cięciu bipolarnym Vp-p(V) – 480 | Tak |  |
| 13 | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej (W) – 80 | Tak |  |
| 14 | Napięcie maksymalne przy koagulacji bipolarnej Vp-p(V) - (480) | Tak |  |
| 15 | Zabezpieczenia; - system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM - sygnalizacja błędu dawki - kontrola czasu ciągłej aktywacji - ciągła kontrola prądów upływności - kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |
| 16 | Wyświetlacz danych - LED monochrom | Tak |  |
| 17 | Sygnalizacja akustyczna - dwutonowa | Tak |  |
| 18 | Maksymalna masa aparatu do 8,6 kg | Tak |  |
| 19 | Funkcje specjalne; - kontrola startu cięcia i koagulacji - automatyczna kontrola koagulacji - wydzielone funkcje mikro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W - możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi – niedzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak |  |
| 20 | Zgodność z normami - CSA - IEC - IMQ - MedGV - SEV - VDE | Tak |  |
| 21 | Skład diatermi: -jednostka sterujaca-1szt -kabel zasilający-1szt -sterownik nożny dwupedałowy z proporcjonalnym sterowaniem koagulacją-1szt -rączka(uchwyt) elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami sterującymi – 1szt -przewód do rączki monopolarej min.3,5m -1szt -zestaw elektrod monopolarnych - (12szt) 1 zestaw -elektroda neutralna(bierna) dzielona z badaniem pola przylegania – 1szt -przewód do elektrody neutralnej(biernej) min.3,5m – 1szt -pęseta bipolarna prosta długość 160mm końcówki 0,6mm -1szt -przewód do pęsety bipolarnej -1szt | Tak |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia bipolarna |  |  | szt | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

PAKIET nr 3

| 1 | Laser – aparat i oprzyrządowanie - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
|  | Aparat 1-kanałowy | Tak |  |
|  | wbudowane programy numeryczne | Tak |  |
|  | sonda laserowa czerwona o długości fali 685nm i mocy maksymalnej 50mW | Tak |  |
|  | sonda laserowa podczerwona zbieżna o długości fali 830nm i mocy maksymalnej 400mW | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond | Tak |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (0-5000Hz) | Tak |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 10-90% | Tak |  |
|  | Częstotliwość Nogiera i EAV | Tak |  |
|  | Regulacja głośności, wybór dźwięków, automatyczne wyłączanie | Tak |  |
|  | Ekran graficzny 70x36mm | Tak |  |
|  | 2 ekrany terapii typu LED odmierzające czas i podające wielkość natężenia (widoczne z dalszej odległości) | Tak |  |
|  | Rozmiary aparatu nie większe niż 160x140x350mm | Tak |  |
|  | Minimum 5 komórek pamięci dla własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | 2 sztuki uniwersalnych okularów ochronnych do lasera 630-1400nm | Tak |  |
|  | Autoryzacja od producenta na dystrybucję i serwis na terenie Polski | Tak |  |

| 2 | Aparat do ultradźwięków - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe – wbudowany akumulator | Tak |  |
| 2 | Wieloczęstotliwościowe (1 i 3MHz) i wodoodporne głowice ultradźwiękowe o rozmiarach 1 i 4cm2 | Tak |  |
| 3 | Jednoczesne podłączenie obu głowic | Tak |  |
| 4 | Wizualna kontrola kontaktu ze skórą pacjenta | Tak |  |
| 5 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak |  |
| 6 | Współczynnik wypełnienia 5-100% z regulacją co 1% | Tak |  |
| 7 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | Tak |  |
| 8 | Współczynnik BNR<5 | Tak |  |
| 9 | Współpraca z aparatem do elektroterapii (możliwość stosowania terapii skojarzonej) | Tak |  |
| 10 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
| 11 | Wbudowane gotowe programy numeryczne | Tak |  |
| 12 | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 50) | Tak |  |
| 14 | Ekran graficzny 70x36 mm, rozdzielczość 128x64 punkty | Tak |  |
| 15 | 2 dodatkowe ekrany terapii typu LED odmierzające czas i podające wielkość natężenia (widoczne z dalszej odległości) | Tak |  |
| 16 | Rozmiary aparatu nie większe niż 160x140x350mm | Tak |  |
| 17 | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | Tak |  |
| 18 | Waga do 3 kg | Tak |  |
| 19 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Hasło dostępu w aparacie | Tak |  |
| 21 | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | Tak |  |
| 22 | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
| 23 | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o kanał elektroterapii lub laseroterapii | Tak |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Specjalistyczna leżanka do aparatu magnetronic - szt. 1 |  |  |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-550 o średnicy 550 mm | Tak |  |

| 4 | Aparat do prądów - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Dostępne prądy: - Galwaniczny, - Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), - Träberta, - Faradaya, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja (Kotza) - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - 2-polowa interferencja | Tak |  |
| 2 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak |  |
| 3 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | Tak |  |
| 4 | Współpraca z aparatem do ultradźwięków (możliwość stosowania terapii skojarzonej) | Tak |  |
| 5 | Programowalne sekwencje (zestawy prądów) | Tak |  |
| 6 | Wbudowane gotowe programy numeryczne | Tak |  |
| 7 | Wbudowana do aparatu encyklopedia terapii oraz baza programów terapeutycznych | Tak |  |
| 8 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
| 9 | Ekran graficzny 70x36 mm, rozdzielczość 128x64 punkty | Tak |  |
| 10 | Podświetlane i dobrze widoczne dodatkowe ekrany czasu terapii i natężenia | Tak |  |
| 11 | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | Tak |  |
| 13 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | Tak |  |
| 14 | Menu w języku polskim, inne języki do wyboru | Tak |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | Tak |  |
| 16 | Hasło dostępu w aparacie | Tak |  |
| 17 | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | Tak |  |
| 18 | Regulacja kontrastu ekranu | Tak |  |
| 19 | Sygnały dźwiękowe | Tak |  |
| 20 | Kontrola jakości elektrod | Tak |  |
| 21 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |

| 5 | Urządzenie do masażu wodnego – 25eczniczego - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | 10 rodzajów membran masujących |  |  |
| 2 | Membrana gumowa – płaska z krążkiem |  |  |
| 3 | Membrana gumowa – płaska z kolcami |  |  |
| 4 | Membrana gumowa – płaska z jedną kulką |  |  |
| 5 | Membrana gumowa w kształcie smoczka |  |  |
| 6 | Membrana gumowa – grzebień dwurzędowy |  |  |
| 7 | Membrana gumowa z gąbką |  |  |
| 8 | Membrana trzyrzędowa (grzebień) |  |  |
| 9 | Membrana pięciokulkowa (o silnym działaniu) |  |  |
| 10 | Membrana stożkowa – do zabiegów punktowych (akupunktura) |  |  |

| 6 | Piłka lekarska - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Mała piłka lekarska | Tak |  |

| 7 | Bioptron – lampa duża na statywie - szt. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry aparatu | Warunki konieczne | Parametry oferowane |
| 1 | Średnica filtra 15 cm |  |  |
| 2 | Zasilanie 100-240 V~, 50/60 Hz |  |  |
| 3 | Pobór mocy 1.4 – 1.0 VA |  |  |
| 4 | Moc żarówki halogenowej 90 W |  |  |
| 5 | Długość jednorazowego, ciągłego użycia aparatu maksymalnie 95 minut |  |  |
| 6 | Typ urządzenia Typ B |  |  |
| 7 | Długość fali 480 - 3400 nm |  |  |

| L.p | Nazwa sprzętu | Nazwa producenta | Nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Podatek VAT(%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser – aparat i oprzyrządowanie |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Aparat do ultradżwieków |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Specjalistyczna leżanka do aparatu Magnetronic |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Aparat do prądów |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do masażu wodnego – leczniczego |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Piłka lekarska |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Bioptron – lampa duża na statywie |  |  | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | X |  |

Załącznik nr 2

(pieczęć firmy)

(miejscowość. data)

OŚWIADCZENIE

## W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

## ........................................................................................................................................

## ........................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

## Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zmianami) tzn.:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… ,

Adres ………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1)	 którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

##### ……………………………………………….

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr  3

# OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń  oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte

2.Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas  wskazany w SIWZ

3.Oświadczam, że akceptuję proponowane przez zamawiającego postanowienia, które zostały wprowadzone do treści umowy -   załącznik nr 4 do SIWZ

4. Wyrażam zgodę na 30 dniowy  termin płatności od daty wystawienia Faktury VAT

5.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w   miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

Dostawca zapewnia również :

1.  Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń

2. Instrukcje użytkowania urządzeń  w języku polskim – instrukcje dostarczone wraz ze

sprzętem

3. Wymagane jest aby zaoferowane produkty posiadały Świadectwa Rejestracji  lub

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,  wydane przez Ministra Zdrowia  lub uzyskały

pozwolenie wydane przez Radę lub Komisje Europejską dopuszczającą do obrotu na

terenie RP – oświadczenie oferenta dołączone do oferty

4. Deklaracje  zgodności CE  oferowanych urządzeń , - kserokopie dokumentów dołączone

przy dostarczaniu sprzętu

5. Gwarancja -  24 miesiące

6. Wymagany  jest 1 przegląd gwarancyjny bezpłatny

7. Czas reakcji serwisu do 2 dni od momentu zgłoszenia

9. W przypadku naprawy trwającej ponad 5 dni dostawca  zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach  zbliżonych do serwisowanego

……………………………					……………………………..

data								podpis wykonawcy

Załącznik nr 4

Projekt

UMOWA     DOSTAWY

Dnia   .......      2007 r. w Dąbrowie Białostockiej  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  …………………

reprezentowanym przez

…………………………………………………………….. - Dyrektora SPZOZ

……………………………………………………………. – p.o. Gł. Księgowej

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  a

# .................................................................................................................................................

## z  siedzibą ...............................................................................................................................

zarejestrowaną w prowadzonym przez Sąd Rejonowy ..........................., ...........Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrze przedsiębiorców pod nr ...................

reprezentowanym przez :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści :

Wykonawca  został wyłoniony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01 2004 r z póź. zm. w drodze przetargu nieograniczonego  poniżej 211 000 euro   na  dostawę sprzętu rehabilitacyjnego   do  SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi ogółem:

Netto ………………………………

Brutto ……………………………..

§ 1

1) Wykonawca   zobowiązuje  się  do  dostarczenia i zainstalowania następującego sprzętu  medycznego: …………………………………………………………………………………………………

§ 2

1.Wykonawca dostarczy zamówiony towar na adres Zamawiającego do SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej   w  ciągu  30 dni  od  chwili  podpisania umowy .

2. Dostawa  towaru odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewnia  24 miesięczny okres  gwarancji   dostarczonych  urządzeń

§ 3

  - W    przypadku   stwierdzenia    wad    jakościowych,   Wykonawca   dokona   wymiany

niezwłocznie  na  własny  koszt  zakwestionowanego  sprzętu   na towar niewadliwy.

§ 4

    - Zapłata za otrzymany towar będzie  realizowana  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w

w ciągu  30  dni od dnia wystawienia  Faktury VAT

2. Wykonawca  zobowiązuje   się   nie    dokonywać    cesji    wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy    bez   zgody  Zamawiającego.

§ 5

1. W   razie    niewykonania   lub    nienależytego    wykonania    postanowień    niniejszej

umowy   Wykonawca   zobowiązuje   się   zapłacić    Zamawiającemu    kary  umowne:

1). w wysokości     10 %     wartości    ( brutto )   niezrealizowanego     towaru,     gdy

### Zamawiający  odstąpi  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada

Wykonawca,   z   wyłączeniem   sytuacji   określonej   w   art. 145   ustawy  Prawo

zamówień publicznych,

2). w   wysokości   0,2 %   wartości   ( brutto )  umownej towaru nie dostarczonego w

ustalonym   terminie   za    każdy   rozpoczęty   dzień   opóźnienia.    Zamawiający

w   razie   wystąpienia   opóźnienia   może   wyznaczyć   dodatkowy   termin    nie

rezygnując  z kary  umownej.

§ 6

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod

rygorem nieważności.

§ 7

W  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży  w   interesie   publicznym,  czego   nie   można  było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

Umowa obowiązuje  od  ……………….. do ……………………………..

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą   mieć przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo zamówień   publicznych.

§ 10

Ewentualne     spory      mogące     wyniknąć     na       tle      wykonania      postanowień

niniejszej     umowy   Strony   poddają   pod    rozstrzygnięcie   właściwemu  miejscowo

dla    siedziby    Zamawiającego   sądowi   powszechnemu.

§ 11

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze

stron.

Wykonawca                                        				 Zamawiający