Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069        REGON 050583037

tel: 857121206     fax 857121206  wew.36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

SP ZOZ/odczynniki/03/08

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę odczynników wraz z dzierżawą

odpowiednich urządzeń

na okres 24 miesięcy

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego dla zamówień  publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr223, poz.1655 ) z dnia 29 listopada 2007r.

Zatwierdzone przez :

Dąbrowa Białostocka, dnia  21.03.2008r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ  SPECYFIKACJI

I.

1.    ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka , ul. M.C. Skłodowskiej 15

tel. /0-85/ 71 21 206 wew. 27

tel/fax. /0-85/ 71 21 206 wew. 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  przetargu

nieograniczonego poniżej 206 000 euro, na zasadach określonych w ustawie Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 223

poz. 1655 z 29.11.2007r. , zwanej dalej „ustawą”

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa odczynników do laboratorium diagnostycznego

– w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w  załączniku do SIWZ

CPV:  24496500-2

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

a) Sukcesywne dostawy odczynników w okresie 24 miesięcy  od dnia podpisania umowy , wg  zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego .Termin dostawy nie może przekroczyć 5 dni od dnia złożenia zamówienia .

b) Dzierżawiony analizator do badania moczu oraz oprogramowanie do odczytu rzędu biochemicznego należy dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.  Złożą ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i  niniejszej SIWZ

2.  Spełnią wszystkie warunki i dostarczą wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5. Znajdują się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

6.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art.24 ustawy .

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5a. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości odczynników, niż określono w niniejszym postępowaniu .

2. Ilości zamawianych odczynników podane w Formularzu cenowym są oszacowane na okres 12 miesięcy Wykonawcy zobowiązani są oszacować koszt odczynników zarówno w okresie 12 miesięcy jak i 24 miesięcy i wpisać  go w odpowiednich wierszach formularza cenowego.

3. Dostawy odczynników odbywać się będą na koszt wykonawcy w odpowiednich , nienaruszonych , oryginalnych opakowaniach zapewniających  zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie zamówień pisemnych w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia. – dotyczy dostaw odczynników

5. Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 6 miesięcy – dotyczy pakietów nr 1,2,3,5,6,7

6. Wykonawca  zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględnienia reklamacji w ciągu 7dni . Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 4

Dotyczy podłoży

7.1 Certyfikat ISO 9001 na  produkcję podłoży gotowych na płytkach  i butelkach

  - Certyfikat kontroli jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w butelkach. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty

  - Płytki o średnicy 90mm pakowane po 10 lub 20 sztuk w folię z oznakowana nazwą podłoża, numerem serii produkcyjnej i datą ważności , a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia

  - Terminy ważności podłoży na płytkach :

a) dla pożywek z krwią 6 – 8 tygodni

b) bez krwi 8 – 10 tygodni

-  do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek

  - Wszystkie podłoża na płytkach muszą mieć gładką, pozbawioną jakichkolwiek nierówności powierzchnię nie mogą zawierać  nadmiernej ilości wody kondensacyjnej

a)  wszelkie nierówności i/lub nadmiar wody kondensacyjnej lub nadmierne wysuszenie podłoża będą podstawą do reklamacji całej dostarczonej serii danego podłoża

  - Wymagane jest dołączenie do oferty instrukcji technicznej w języku polskim dla     każdego oferowanego podłoża zawierających co najmniej :

a)  szczegółowe informacje o składzie pożywki i jego pH oraz przeznaczenie podłoża

b)  charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szeregów kontrolnych z kolekcji ATCC ,

ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności w raz z opisem morfologii kolonii

wyrosłych na pożywce

c) dla podłoża Mueller  - Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności

pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków

antybiotykowych

Wymagania dotyczące manualnych szeregów biochemicznych

  - Zestaw do identyfikacji  Enterobacteriacae pod postacią pasków zawierających co najmniej 20 cech.

  - Odczynniki dodawane w prosty sposób od góry do studzienek

  - Termin ważności 12 miesięcy

  - Ilość  odczynników wskaźnikowych oraz oleju mineralnego dostarczana do ilości zamówionych testów.

Wymagania dotyczące krążków diagnostycznych do oznaczania lekooporności

  - Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 2 lata i pochodzić od jednego producenta

  - Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne , hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci

  - Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem , datą ważności i numerem serii

  - Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg.

  - Certyfikat na krążki antybiotykowe musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.

8. Zapłata za dostarczone odczynniki będzie dokonana w formie przelewu na konto bankowe

wykonawcy w terminie 30 dni daty otrzymania faktury VAT

9. Ceny jednostkowe odczynników podane w ofercie  mają zawierać wszystkie koszty

związane z dostawami do laboratorium .

10. Ceny będą stałe przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po tym okresie mogą

ulec podwyższeniu jednak wskaźnik wzrostu cen nie będzie większy niż wskaźnik

średniego wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS, opublikowany w

Monitorze Polskim za rok 2008.

11. Analizator do badania moczu oraz oprogramowanie komputerowe do odczytu rzędu

biochemicznego będzie dostarczone w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

12.  Okres gwarancji analizatora do badania  moczu  , oprogramowania do odczytu

rzędu biochemicznego   obowiązuje na czas trwania umowy na dostawę odczynników i

podłoży . Serwis  oraz części zamienne i dojazd w czasie trwania umowy będą bezpłatne.

13. Instalacja i uruchomienie analizatora do badania moczu oraz instalacja  oprogramowania

komputerowego do odczytu  rzędu biochemicznego będzie wykonana w ciągu 3

dni od dnia dostawy urządzeń.

14.   Po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu

z zakresu obsługi .

6. WYKAZ  DOKUMENTÓW  LUB OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1) Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez

Zamawiającego – Załącznik Nr 1 do SIWZ

2) Formularz  cenowy  opieczętowany i podpisany przez Wykonawcę   sporządzony na

podstawie - Załącznika nr 2 do SIWZ

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i  nie

podleganiu wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1,2 Ustawy  Prawo Zamówień

Publicznych –     Załącznik Nr 3 do SIWZ

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

Ewidencji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania

Działalności gospodarczej w przedmiocie  objętym zamówieniem, wystawione nie

wcześniej niż 6  miesięcy przed   upływem terminu składania ofert;

5) Oryginał pełnomocnictwa (lub jego poświadczona przez notariusza kopia) do podpisywania

oferty i składania ewentualnych wyjaśnień , jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba

upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6. 4)

6) Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania na terenie RP zaoferowanych

odczynników – dotyczy wszystkich pakietów

7)  Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP  oferowanego

analizatora do badania moczu tj. deklaracja zgodności oraz  CE   - dostarczone przy

dostawie sprzętu.

W/w  dokumenty,  powinny zostać złożone w formie  oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do  reprezentowania wykonawcy zgodnie  z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Prosimy o złożenie dokumentów w w/w kolejności

7.     INFORMACJE O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO     Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania odnośnie zapisów zawartych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia", sposobu przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia, wykonawca może kierować do zamawiającego faksem , drogą elektroniczną  lub pisemnie.

Zamawiający nie udzieli wykonawcy wyjaśnień, jeżeli zapytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Anna Majewska      -         tel. 085 71 21 206 wew. 28

Elżbieta Pałkiewicz    -     tel. 085 71 21 206 wew.27

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty  spowoduje odrzucenie wszystkich jego  ofert.

3. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodna z formularzem ofertowym,

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert,

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnioną do reprezentowania   wykonawcy,  określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy, lub posiadająca właściwe upoważnienie

8. Zamawiający zaleca, aby każda strona (zapisana) oferty była ponumerowana kolejnymi cyframi a wszystkie strony oferty  były zabezpieczone w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości   oferty. Każda strona oferty i załączników powinna być parafowana przez osobę /osoby podpisującą ofertę.

9. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem  wraz z pieczątką osoby uprawnionej  i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

10. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

a) nazwę i adres Zamawiającego

b) nazwę i adres Wykonawcy

c)  oznaczenie przedmiotu zamówienia

„Oferta – przetarg nieograniczony na odczynników wraz z dzierżawą odpowiednich urządzeń  nie otwierać przed:  04.04.2008r przed godz. 10.15

11. Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert , określonym w punkcie 10.c . Wprowadzone zmiany winny być przygotowane jak opisano punkcie 9 , a koperta dodatkowo oznaczona odpowiednim określeniem „ZMIANA” .

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę , przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający przed otwarciem ofert otrzyma stosowne pismo.

12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Jeżeli na mocy art.8 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane , wówczas jest on zobowiązany przygotować ofertę w taki sposób, aby dokumenty zawierające zastrzeżone informacje były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych  w art. 23 ustawy . Wówczas :

a) ustanawiają pełnomocnika i przedkładają dokument pełnomocnictwa,

b) każdy wykonawca składa dotyczące go dokumenty wymienione w pkt 6.3, 6.4.; zaś warunki określone w pkt 5.4 wykonawcy mogą spełniać łącznie .

c) zgodnie z art. 141 ustawy  wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP , zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.4  , składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji Ania nie ogłoszono upadłości.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  04.04.2008r.  do godziny  10.00 w  siedzibie zamawiającego przy ul. M.C. Skłodowskiej 15 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  04.04.2008r. .o godzinie 10.15

w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M.C. Skłodowskiej 15

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

a/ nazwy i adresy wykonawców,

b/ informacje dotyczące ceny

c/ warunki  płatności zawarte w ofertach

12. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

Sposób obliczania ceny oferty:

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

-  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz

formularza cenowego załącznik nr 2

Formularz cenowy (załącznik nr 2 ) należy uzupełnić w następujący sposób:

Dotyczy określenia wartości  odczynników.

- W kolumnie nr 6 należy wpisać  cenę jednostkową brutto  za 1 opakowanie /butelkę odczynnika.

- Obliczyć wartość brutto każdej pozycji , mnożąc cenę jednostkową brutto o której mowa w punkcie 1 , przez ilość opakowań wynik należy wpisać do w/w formularz w kol. nr 7

- W kolumnie nr 8 należy wpisać stawkę podatku VAT wyrażoną w %.

- Wyznaczyć wartość brutto oferty , sumując kwoty otrzymane w kol. Nr 7

- Następnie wyznaczyć wartość oferty za 24 miesiące, podwajając kwotę otrzymaną w kol. Nr 7

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa cena  brutto danego zamówienia, która stanowi 100 % kryterium ( wartość brutto zamówienia liczona wg cen brutto - 100 % ).

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

cena ( wartość ) najtańszej oferty brutto

P =

x 100 x 100%

cena ( wartość ) badanej oferty brutto

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta  spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W  SPRAWIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO

1. Zawarcie umowy w sprawie Zamówienia Publicznego nastąpi w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później

jednak niż z upływem terminu związania z ofertą.

2. Zamawiający pisemnie powiadomi o wynikach  postępowania (o wyborze

najkorzystniejszej oferty)  wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o

udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano

oraz jej cenę ( wartość );

3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i  miejsce podpisania umowy.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 ze zmianami ).

15. WYMAGANIA   DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO

WYKONANIA  UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego  wykonania umowy

16. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ

WPROWADZONE  DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO

WZÓR UMOWY

Podpisanie umowy odbędzie się po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór  umowy określony jest w  Załączniku Nr 4 do SIWZ , złożenie oferty zawierającej podpisany Formularz ofertowy , będzie oznaczało akceptację treści przedmiotowej umowy, która nie będzie podlegała negocjacjom.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Protest - na podstawie art. 180 – 183 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 223  poz. 1655 z    29.11.2007r.

II.

1. Zamawiający   dopuszcza składania ofert częściowych – z podziałem na poszczególne

pakiety , nie dopuszcza się składania ofert nie obejmujących całości pakietu.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających   – o których

mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt  3,4

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia

5. Nie przewiduje się również zawarcia umowy ramowej , zastosowania aukcji

elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ  – Formularz ofertowy

2. załącznik nr 2 do SIWZ  – Formularz cenowy

3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia – art. 22 i art. 24 ustawy

4. Załącznik nr 4 do SIWZ -  Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000  EURO

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ODPOWIEDNICH URZĄDZEŃ

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. M.C. Skłodowskiej 15

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

#### Wykonawca  oferuje realizację przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych

#### w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dołączonych do niej załącznikach

Oferujemy następującą cenę  oferty :

Pakiet nr 1 -  ……………….   zł  brutto

Pakiet nr 2 - ………………… zł. brutto

Pakiet nr 3-  ……………….   zł  brutto

Pakiet nr 4- ………………… zł.  brutto

Pakiet nr 5 -  ……………….   zł  brutto

Pakiet nr 6 - ………………… zł.  brutto

Pakiet nr 7 -  ……………….   zł  brutto

OGÓŁEM wartość oferty brutto..............................................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

W przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana do realizacji , zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej ofercie oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

…………………… dnia ………					…………………………..

pieczęć i podpis

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1 | Alfa-Amylaza CNPG3 | 6x50 ml | ozn. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | ASPAT(GOT)wg IFCC | 8x50 ml | ozn. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | ALAT(GPT)wg IFCC | 8x50ml | ozn. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko+stand. | 2x500ml | ozn. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol +stand | 2x500ml | ozn. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Fosfataza zasadowa | 8x50ml | ozn. | 700 |  |  |  |  |  |
| 7 | Glukoza+stand. | 2x500ml | ozn. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | CK-NAC | 10x10 | ozn. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kreatyninia+stand. | 2x100ml | ozn. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas moczowy+stand. | 4x100ml | ozn. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Mocznik liquiUV+stand. | 8x50ml | ozn. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Żelazo+stand. | 2x100ml | ozn. | 900 |  |  |  |  |  |
| 13 | TIBC | 1x100ml | ozn. | 400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Surowica kontrolnaN | 6x5ml | Fiol.. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Surowica kontrolna P | 6x5ml | Fiol. | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Glukoza we krwi pełnej (z odbiałczaczem) |  | ozn. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 2

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1 | Paski testowe do badania moczu 10 parametrowe | 100 | ozn.. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część II

Dzierżawa  analizatora do badania moczu

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność analizatora min.60ozn./godz. | TAK |  |
| 2 | Ilość określonych parametrów fizykochemicznych10:glukoza, białko, krew, ciężar właściwy , pH,leukocyty, bilirubina, urobilinogen , azotyny, ciała ketonowe | TAK |  |
| 3 | Dotykowy ekran | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru barwy moczu | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 6 | Kalibracja automatyczna bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych | TAK |  |
| 7 | Możliwość odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykorzystania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 9 | Możliwość odczytu immunotestów | TAK |  |
| 10 | Możliwość odczytu testów hCG | TAK |  |
| 11 | Możliwość przesyłania danych do komputera | TAK |  |
| 12 | Zapewnienie materiałów do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej kompatybilnych z analizatorem i oferowanymi testami – podać nazwę | TAK |  |
| 13 | Paski, kontrola zewnętrzna i wewnętrzna pochodzące od jednego producenta | TAK |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
| 1 | Analizator do badania moczu |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X |

PAKIET NR 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1 | Test latexowy RF | 100 | ozn.. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Test latexowy ASO | 100 | ozn. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Test latexowy Waaler-Rose | 100 | ozn. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia/ Cryptosporydium w kale w kasetkach | 20-30 szt./op | ozn. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia w kale w kasetkach | 20/30 szt. / op | ozn. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania rotaadenowirusów w kale w kasetkach / | 20/30 szt. /op | Ozn. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednoetapowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety | 20/30 szt./op | Ozn. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania w surowicy krwi Treponema pallidum (syphilis ) w kasetkach | 20/30/szt. /op | Ozn. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 4

Gotowe podłoża bakteriologiczne oraz rzędy biochemiczne  wraz z odczynnikami wskaźnikowymi i dzierżawą programu komputerowego do odczytu testów zawartych w pakiecie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| Gotowe podłoża na płytkach Petriego 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Columbia agar+ 5KB | 10/20szt | płytki | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Chapmana ( z mannitolem) | 10/20szt | płytki | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 10/20szt. | płytki | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mueller Hinton Agar bez krwi | 10/20 szt. | płytki | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępna identyfikacją i oceną bakteriurii | 10/20szt. | płytki | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych typu Candida Albicans | 10/20 szt/op | płytki | 100 |  |  |  |  |  |
| Rząd biochemiczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae |  | Ozn. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynniki wskaźnikowe do punktu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej mineralny do punktu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lateksowy test oparty na odczycie hemaglutynacji do wykrycia czynników i immunogenów specyficznych dla Staphylococcus aureus | 50 | Ozn. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bulion płynny do hodowli bakterii tlenowych | 100/125ml | butelki | 40 |  |  |  |  |  |
| Krążki diagnostyczne do oznaczania lekooporności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Amikacin 30 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Amoxycillin 25 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 8 | Amoxiccil/Clavulanic Amid 20/10 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cefuroxime 30 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ceftazidime 30 | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Clindamycin 2 | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ciprofloxacin 5 | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Doxycycline 30 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Gentamycin 10 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nitrofurantion 300 | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| 16 | Optochin Disc | 100 kr. | krążki | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bacitracin 0,1 unit | 100 kr. | krążki | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Vankomycin | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Oxacillin | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cefoksytyna | 50 krążków | krążki | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Netilmycin 30 | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Norfloxacin 10 | 50 krążków | krążki | 200 |  |  |  |  |  |
| 23 | Penicillin 10 units | 50 krążków | krążki | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Koszt dzierżawy oferowanego oprogramowania za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego oprogramowania za 24 miesiące brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
|  | Dzierżawa programu komputerowego do odczytu rzędu biochemicznego |  |  |  |
| Razem |  |  |  | X |

PAKIET NR 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1 | APTT z chlorkiem wapnia | 10 butelek w opak. | ozn.. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | PT-tromboplastyna z chlorkiem wapnia | 10 butelek w opak. | ozn. | 550 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 ( w zestawie: rozcieńczalnik , płyn lizujący i detergent ) oraz autoryzowany serwis |  | ozn.. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Jedn. masy | Ilość jedn. masy | Cena brutto 1 op. | Wartość brutto | VAT podany w % | Nr katalogowy | Producent |
| 1. | Barwnik Giemzy | 500 ml | ozn. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik do retikulocytów |  | ozn. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem za 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć firmy) 							………………………………

(miejscowość. data)

OŚWIADCZENIE

## W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

## ........................................................................................................................................

## ........................................................................................................................................

Nazwa składającego ofertę adres ulica telefon/fax.

## Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zmianami) tzn.:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

OŚWIADCZENIE

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………… ,

Adres ………………………………………………………………………………………….

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1)	 którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)	 w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)	którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)	wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)	 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)	złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)	nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

##### ……………………………………………….

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy )

Projekt 							               Załącznik nr 4  do SIWZ

Umowa  nr ………….

zawarta w dniu   ……    w  Dąbrowie Białostockiej   pomiędzy:                                                                                                                                                                       Samodzielnym Publicznym

Zakładem Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka,

ul.M.C.Skłodowskiej 15

reprezentowanym przez

1.  mgr Helenę  Hawrylik  – Dyrektora SP ZOZ

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………..

zwanym(ą) w dalszej części  umowy  "Wykonawcą"

NIP: 542-10-06-793    REGON: 050305456

została zawarta umowa następującej treści:

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. nr223, poz.1655 ) z dnia 29 listopada 2007r.  w drodze przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 euro. Nr sprawy: SPZOZ/ odczynniki  /03/08 .

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych , zwanych dalej towarem , wyszczególnionych  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz (jeżeli dotyczy pakietu nr2,4) z udostępnieniem w formie dzierżawy : analizatora do badania moczu oraz oprogramowania do odczytu rzędu biochemicznego.

- Wartość umowy brutto wynosi ………… zł. , słownie: ……………………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości towaru, niż określona w niniejszej umowie .

- Umowa obowiązuje na okres 24 miesięcy tj. od dnia …………. do dnia …………

§ 2

- Ceny zawarte w załączniku do umowy będą stałe przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy . Po tym okresie ceny te mogą ulec podwyższeniu z tym ,że wskaźnik wzrostu cen nie będzie większy niż wskaźnik średniego wzrostu cen towarów i usług , ogłoszony przez Prezesa GUS, opublikowany w Monitorze Polskim za rok 2008. Zmiana cen wprowadzona będzie w formie pisemnego aneksu.

- Cena jednostkowa towaru zawiera wszystkie koszty związane z dostawami towarów  do laboratorium szpitala, ul. M.C. Skłodowskiej 15, Dąbrowa Białostocka

§ 3

- Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać  towar  sukcesywnie w ilości zgodnej z zamówieniem pisemnym złożonym przez Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

- Dostawy towaru  odbywać się będą na koszt Wykonawcy w odpowiednich , nienaruszonych , oryginalnych opakowaniach zapewniających  zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Okres ważności dostarczanego towaru  nie może być krótszy niż :

6 miesięcy – dotyczy pakietów nr 1,2,3,5,6,7

Terminy ważności odczynników z pakietu nr 4 odpowiednio:

podłoży na płytkach :

a) dla pożywek z krwią 6 – 8 tygodni

b) bez krwi 8 – 10 tygodni

szeregów biochemicznych - 12 miesięcy

krążków diagnostycznych do oznaczania lekooporności  - 2 lata

- W przypadki niezgodności dostawy pod względem ilościowym , brakujący towar dostarcza się w następnym  dniu roboczym od powiadomienia Wykonawcy za pomocą faksu.

- W przypadku dostawy w całości lub w części niezgodnej z zamówieniem , Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odczynniki wolne od wad w ciągu 5 dni od daty otrzymania  zawiadomienia.

§ 4

Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT

§ 5 (dotyczy pakietu nr 2 , 4)

- Analizator do badania moczu oraz oprogramowanie komputerowe do odczytu rzędu biochemicznego dostarczone będzie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy .

- Instalacja i uruchomienie analizatora do badania moczu oraz instalacja  oprogramowania komputerowego do odczytu  rzędu biochemicznego będzie wykonana bezpłatnie w ciągu 3  dni od dnia dostawy urządzeń przez Wykonawcę .

- Po zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu  z zakresu obsługi .

- Po zainstalowaniu urządzeń zostanie sporządzony protokół  zdawczo – odbiorczy z udziałem obu stron.

- Okres gwarancji analizatora do badania (posiewu) moczu  , oprogramowania do odczytu  rzędu biochemicznego  … obowiązuje na czas trwania umowy na dostawę odczynników i  podłoży .

- W przypadku niemożności uzyskania poprawnych wyników oznaczeń z powodu wadliwego funkcjonowania dzierżawionych urządzeń , trwającego ponad 14 dni mimo działań podjętych przez Wykonawcę , Zamawiającemu przysługuje wymiana urządzeń na nowe w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisma o tę wymianę lub odstąpienie od całości niniejszej umowy .

- Serwis  oraz części zamienne i dojazd w czasie trwania umowy będą bezpłatne.

§ 6  (dotyczy pakietu nr 2 , 4)

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich .

§ 7 (dotyczy pakietu nr 2 , 4)

- 1. Miesięczny koszt dzierżawy analizatora do badania moczu wynosi ………………… zł. brutto i będzie stały w całym okresie obowiązywania umowy .

- Miesięczny koszt dzierżawy oprogramowania do ……..  wynosi  ………………. Zł. brutto i będzie stały w całym okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty przelewem na konto Wykonawcy za dzierżawę w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT

§ 8

- W przypadku wystąpienia nieterminowych dostaw Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym .

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:

- w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- w wysokości 5% wartości umowy określonej jak wyżej , gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli

- Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w

przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy

przekroczy kwotę kar umownych

§ 9

1. W przypadku wystąpienia opóźnień w zapłacie za towar Wykonawca ma prawo:

a) rozwiązać umowę z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem , że jest obowiązany powiadomić o takim zamiarze Zamawiającego  z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

2. W przypadku powstania zaległości w zapłacie Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności  wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

§ 10

- Wszystkie zmiany umowy , będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory , które wynikną przy realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a przypadku braku porozumienia zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

§ 11

Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Załączniki:

1) Formularz cenowy

Wykonawca			    			           Zamawiający