## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | stawka podatku VAT (podana w % | Nazwa producenta
1. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – biały Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 500
2. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – zielony Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 500
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 250mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 5
4. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 75mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 3
5. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 100mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
6. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do sterylizacji parowej 12mm | rolek | 25
7. | Test arkuszowy Bovie – Dick ā50 | op. | 15
8. | Test paskowy do sterylizacji z nadrukiem chemicznym strips | szt. | 1500
9. | Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A ā10 | op./10szt | 12
10. | Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji gorącym powietrzem – Sporal S ā40 | op/40szt | 1
11. | Test rurkowy do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem typ R 180/35 | op/100szt | 1
12. | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji. Posiadające uchwyt co umożliwia łatwe umocowanie w dowolnym miejscu. Test posiadający przeźroczystą osłonę co umożliwia ocenę wizualną. | szt. | 10
13. | Folia operacyjna - sterylna, pakowana indywidualnie o wymiarach w granicach: szerkość 20-30 cm/dług. 28-35 cm, op. = 10 szt. | op. | 2
14. | Folia operacyjna - szerokość 15-20 cm/dług. 15-25 cm | op. | 10
15. | Folia operacyjna - szerokość 20-30 cm/dług. 28-35 cm | op. | 2
16. | Folia operacyjna - szerokość 28-35 cm/dług. 35-45 cm | op. | 2
17. | Folia operacyjna - szerokość 30-45 cm/dług. 40-60 cm | op. | 1
18. | Folia operacyjna bakteriobojcza szerokość 40-45 cm/ długość 40-60 cm | op. | 1
19. | Folia wkłucia centralne o wym. 10x12 cm | szt. | 50
20. | Kranik trójdrożny do wlewów o długim czasie trwania | szt. | 30
21. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x300 | szt. | 10
22. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x400 | szt. | 10
23. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 8x250 | szt. | 10
24. | Worek urologiczny do moczu z odpływem 2 litry sterylny | szt. | 1000
25. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt – dziewczynek - sterylny | szt. | 200
26. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt – chłopcy - sterylny | szt. | 200
27. | Naczynko na lek. do inhalatora ultradźwiękowego | szt. | 150
28. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dzieci | szt. | 10
29. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dorosłych | szt. | 10
30. | Szpatułki drewniane laryngologiczne (do języka) drewniane 150x18,5 op.=100 szt. | op. | 70
31. | Słój szklany z podziałką do zbiórki moczu – tulipan | szt. | 5
32. | Jednorazowe kieliszki do leków z podziałką 25 ml op.= 70 szt. | op. | 100
33. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20x260 | szt. | 80
34. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20 mmx400mm | szt. | 30
35. | Stetoskop lekarski (standard) | szt. | 5
36. | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym i mankietem naramiennym | szt. | 10
37. | Basen z wieczkiem o pojemności do 2000 ml z polipropylenu | szt. | 20
38. | Kaczki o pojemności do 1200 ml z polipropylenu | szt. | 30
39. | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 4 litrowy – rozkładany karton z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony | szt. | 3200
40. | Pojemnik ze sztywnego plastiku z korkiem na zużyte igły 0,2 litra | szt. | 1100
41. | Pojemnik foliowy ze sztywna okrągłą obejmą do statywu na zużyty materiał medyczny (rękaw) | szt. | 400
42. | Szczoteczki Cerwex – Brusch j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo | szt. | 1500
43. | Jednorazowe wzierniki ginekologiczne typu Cusco w rozmiarach: M = 1 000 szt; S = 200szt. ; L = 200szt. | szt. | 1400
44. | Jednorazowe osłonki na głowice USG dopochwową | szt. | 500
45. | Jednorazowa jałowa foliowa osłona na przewody medyczne 150 - 160 x 2000 - 2600 mm | szt. | 50
46. | Termometr lekarski bez etui | szt. | 20
47. | Termometr elektroniczny – kontaktowy z sondą wyposażoną w wodoszczelną soczewkę, która nadaje się do mycia wodą i dezynfekcji preparatem alkoholowym | szt. | 20
48. | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty ciała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elementów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ± 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim | szt. | 5
49. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 11 a 100 szt. | op. | 5
50. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 10 a 100 szt. | op. | 5
51. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 22 a 100 szt. | op. | 4
52. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 24 a 100 szt. | op. | 10
53. | Aparat elektroniczny nadgarstkowy do mierzenia ciśnienia | szt. | 2
54. | Okularki dla noworodka do fototerapii | szt. | 1
55. | Ochraniacze foliowe na obuwie | szt. | 23000
56. | Fartuch ochronny z fizeliny wiązany z tyłu (niesterylny) | szt. | 500
57. | Maski z fizeliny trójwarstwowe wiązane na troki | szt. | 500
58. | Czepek z fizeliny damski z gumką | szt. | 300
59. | Czepek z fizeliny męskie | szt. | 100
60. | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny 160 x 210 | szt. | 150
61. | Rękawice gumowe diagnostyczne S | op./100 szt | 200
62. | Rękawice gumowe diagnostyczne M | op./100 szt | 1400
63. | Rękawice gumowe diagnostyczne L | op./100 szt | 50
64. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 6,5 | par | 50
65. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 7 | par | 1700
66. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 7,5 | par | 50
67. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 8 | par | 900
68. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 9 | par | 50
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. | Elektrody EKG pediatyczno - noworodkowe żel stały samoprzylepne na standardowe łącza o średnicy ok. 30mm | szt. | 200
88. | Elektrody EKG samoprzylepne żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny rozm. śr. 5,0 cm, podłoże włóknina | szt. | 2000
89. | Papier do EKG Ascard B5 termoczuły bezpyłowy 60x25 | rolek | 100
90. | Papier do EKG Hellige EK 53 130x135x360 | bloczek | 5
91. | Papier do EKG Ascard 3 z nadrukiem 104x40 | rolek | 80
92. | Papier do EKG ciepłoczuły Multicard E 30 z nadrukiem | rolek | 20
93. | Papier do EKG Simplicard E 110, bezpyłowy, termoaktywny z nadrukiem | rolek | 10
94. | Papier do EKG Dot-Card 130x25 | rolek | 5
95. | Papier do EKG Ascard A-4 termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 112x25 | rolek | 80
96. | Papier do drukarki PC Scout 50mmx30 | rolek | 3
97. | Papier do USG Mitsubischi 110x21 K65HM | rolek | 30
98. | Żel do EKG ā 0,5 l | szt. | 30
99. | Żel do USG ā 0,5 l | szt. | 100
100. | Papier do KTG Sonicard Oxford Team 143x150x300 | szt. | 3
101. | Papier do EKG Ascard Mr Red termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 60mm x 25mm | rolek | 40
102. | Papier do defibrylatora Cardio - Aid 200 B termoczuły 50mm x 30 m | rolek | 10
Strzykawka j.uż. wykonana z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml, nie centrycznie, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysuniecie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr. serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce nadrukowana informacja z nazwą producenta (skalowanie: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml). - opis dotyczy pozycji 103-106
103. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 280
104. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 350
105. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml (opak.= 100 szt.) | op. | 280
106. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt. | op. | 320
107. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 100ml, posiadające dwustronną skalę pomiarową (Janeta) | szt. | 300
108. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 1ml tuberkulinówka. | op. | 7
109. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 250
110.
110. | Strzykawka 50(60) ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 100
111. | Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylna. | szt. | 10000
112. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) w rozmiarach 22-14G, nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. | szt. | 500
113. | Jednoraziwy sterylny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej koreczka krawędzi w celu zapewnienia aseptyczności produktu. | szt. | 3000
114. | Korek luer-lock jedn. do kaniul - dwufunkcyjny koreczek zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. | szt. | 1000
115. | Mandryny do kaniul w rozmiarach 22-14G | szt. | 1000
116. | Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku (typu Ecoflac mix) | szt. | 1000
117. | Kateter do drenażu kaltki piersiowej z trokarem dł. 40 cm. Fi - 24; 26; 30 ( po 2 sztuki ) | szt. | 6
RAZEM:
Wymagane jest, aby w Pakiecie nr 1 kaniule, koreczki i mandryny pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności.
W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Pakiecie nr 1 zamawiający żada
dołączenia po 1 szt. do oferty próbek z poszczególnych pozycji: 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116.

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn brutto | Wartość brutto | stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producenta
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 6. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 80
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 8. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 50
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 10.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 30
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 12.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 50
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 14.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 50
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 16.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 250
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 18.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 60
8. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych podwójnie zakończony 1400mm (wąsy) | szt. | 600
9. | Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 18x1250mm.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA.Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 40
10. | Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 20x1250mm.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA.Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 30
11. | Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 16x1250mm.Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 100
12. | Zgłębnik – dwunastniczy j.u. z obciążającą oliwką 12x1250 mm pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 20
13. | Zgłębnik – dwunastniczy j.u. z obciążającą oliwką 14x1250 mm pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 20
14. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:10. | szt. | 10
15. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:12.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 40
16. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:14.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 60
17. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:16.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 200
18. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:18.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 300
19. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:20.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 200
20. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:22.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 50
21. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:24.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 100
22. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:26.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 50
23. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:16 | szt. | 5
24. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:18 | szt. | 5
25. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:20 | szt. | 5
26. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:22 | szt. | 5
27. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:24 | szt. | 5
28. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:26 | szt. | 5
29. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:12. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
30. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:14. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog | szt. | 5
31. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:16. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
32. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:18. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
33. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:14 | szt. | 5
34. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:16 | szt. | 5
35. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:18 | szt. | 5
36. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:18 | szt. | 5
37. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:20 | szt. | 5
38. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:24 | szt. | 5
39. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:18. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm,w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
40. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:20. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
41. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:24. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
42. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:26. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
43. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:28. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
44. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:30.Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
45. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:32.Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka).Do oferty dołączyć katalog | szt. | 5
46. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:36.Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier,długość 350 mm, w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 5
47. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch12. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 5
48. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch14. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 5
49. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch16. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 5
50. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch18. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 5
51. | Cewnik do badania dróg żółciowych F6/Ch pojemność balonika 0,50 ml (Fogartiego) | szt. | 2
52. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 200 ml | szt. | 10
53. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 400 ml | szt. | 10
54. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 12 | szt. | 10
55. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 14 | szt. | 10
56. | Dren do ssaków sterylnych o Ø 8 mm i dł. 210cm | szt. | 50
57. | Końcówka do ssaka sterylna otwarta standard (ssawka) | szt. | 25
58. | Końcówka do ssaka sterylna z okrągłą perforowaną główką (ssawka) | szt. | 25
59. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 3 | szt. | 10
60. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 5 | szt. | 20
61. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 6 | szt. | 20
62. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 7 | szt. | 50
63. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 7,5 | szt. | 150
64. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 8 | szt. | 60
65. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym Fi: 9 | szt. | 20
66. | Filtr bakteryjno-wirusowy pacjentom wentylowanym ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci (24h) | szt. | 350
67. | Maski twarzowe dla dorosłych przezroczyste z kołnierzem uszczelniającym napełnianym powietrzem | szt. | 3
68. | Worki anestezjologiczne do aparatury znieczulającej o poj. 3l Fi: 22 mm | szt. | 2
69. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:4 | szt. | 1
70. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:5 | szt. | 1
71. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5 | szt. | 2
72. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 8 | szt. | 2
73. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 9 | szt. | 2
74. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 10 | szt. | 2
75. | Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 2,0 | szt. | 10
76. | Rurka do podawania surfaktantu (leków) rozm. 3,0 | szt. | 10
77. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 25
78. | Igła j.u. 0,6 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 40
79. | Igła j.u. 0,7 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 60
80. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 420
81. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 50
82. | Igła j.u. 0,9 x 50 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
83. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
84. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 320
85. | Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,6 z przewodem | Szt. | 200
86. | Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,7 z przewodem | Szt. | 200
87. | Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,9 z przewodem | szt. | 200
88.
89.
88. | Neoflon 26G dł. 19 mm. | szt. | 200
89. | Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 22G/88 | szt. | 70
90. | Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 21G/90 | szt. | 40
91. | Igła jednorazowego użytku do znieczulenia podpajęczynówkowego standard 25G/88 | szt. | 50
92. | Igła jednorazowego użytku do znieczuleń podpajęczynówkowego posiadająca dwupłaszczyznowy szlif typu Atraucan 26G/50 | szt. | 30
93. | Zestaw j.u. do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G rozszerzony | szt. | 2
94. | Zestaw j.u. do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20cm – kateter jednokanałowy, prowadnik, rozszerzacz | szt. | 2
95. | Zestaw do cystostomii 14F (cewnik z balonikiem, troakar i skalpel) | szt. | 2
96. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 19000
97. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do podawania leków światłoczułych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 200
98. | Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą wydostawanie się płynu na zewnątrz, obsługiwany jedną ręką. | szt. | 500
99. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, redukuje okluzję cewnika, nie zawierający DEHP i lateksu | szt. | 200
100. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , dolna część komory elastyczna , 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po uzyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej. | szt. | 1000
101. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm. | szt. | 100
102. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 50
103. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi z filtrem , zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem, końcówka luer-look, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 500
104. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - biały. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 300
105. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - czarny do leków światłoczułych. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 100
106. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm (zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem Luer Lock o wielkości przepływu > 10 ml/min. i powierzchni filtrującej > 4cm2 . | szt. | 10
RAZEM:
W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Pakiecie nr 2 zamawiający żada
dołączenia po 1 szt. do oferty próbek z poszczególnych pozycji: 88, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa sprzętu j.u. | J.m. | Ilość | Cena jen. brutto | Wartość brutto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Nazwa producena
brutto
1 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 8 – 9 ml | szt | 600
2 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 4,5 – 5 ml | szt | 11000
3 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 2,7 – 3 ml | szt | 7000
4 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 1 – 1,5 ml | szt | 4000
5 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 3– 3,5 ml | szt | 5500
6 | Strzykawko – probówka do morfologii poj. 1 – 1,2 ml | Szt | 11000
7 | Strzykawko – probówka do OB. poj. 3,5 ml | szt | 7000
8 | Adapter do rozmazów z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazu | szt | 500
9 | Igły systemowe ( adapter z igłą przymocowaną na stałe) 0,7mm - 4 000 szt. ; 0,8 mm - 16 000 szt. | szt | 20000
10 | Strzykawko – probówka do małopłytkowości poj. 2,7 – 3 ml z EDTA i jonami magnezu | szt | 200
11 | Adapter do wenflonów | szt | 1500
12 | Adapter do podawania leków | szt | 1300
13 | Mikroprobówka 200µl z kapilarą do morfologii | szt | 200
14 | Mikroprobówka 500µl bez kapilary do biochemii | szt | 200
15 | Strzykawko – probówka do gazometrii 2 ml, ze znacznikiem na 2 i 1 ml | szt | 400
16 | Strzykawko – probówka z heparyną litową 2,7 ml | szt | 800
17 | Igła motylek 0,9 i 0,8mm z drenem do 60mm | Szt | 600
18 | Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 50 probówek | Szt. | 2
19 | Pojemnik transportowy z walizkowym zamknięciem na 100 probówek | Szt. | 2
20 | Probówka z PS (105 x 160mm) okrągłodenna | Szt. | 4000
21 | Probówka z PS o poj. 11 ml (16x100mm) okrągłodenna | szt | 2000
22 | Probówka z PS o poj. 4 ml (12 x 75 mm) okrągłodenna | szt | 9500
23 | Probówka wirówkowa PP z kołnierzem 7 ml (16 x 75mm) | Szt | 9000
24 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl, typu Eppendorf – żółte; pakowane po 1 000 szt. | op | 14
25 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf – niebieskie; pakowane po 5000 szt. | op | 12
26 | Pojemniki do kału PP o poj. 30ml (25 x 90 mm) z zakrętką i łopatką | szt | 4000
27 | Pojemnik na mocz o poj. ok. 120 ml z zakrętką | szt | 5000
28 | Naczynka do koagulometru typu „CHROM” | szt | 5000
29 | Szkiełka podstawowe mikroskopowe gr. 1mm, cięte 76 x 26mm | szt | 1000
30 | Szkiełka do cytologii | szt | 1500
31 | Pojemnik jałowy o pj. 30 ml zakręcany, pakowany oddzielnie | Szt. | 500
32 | Wymazówki plastykowe jałowe w probówce transportowej, bez podłoża transpotrowego | Szt. | 100
33 | Wymazówki plastykowe jałowe z podłożem transportowym | Szt. | 300
34 | Szpatułki z PS typu hokej do posiewów bakteriologicznych, jałowe | szt | 200
35 | Pipety jednorazowe o poj. ok.3,5ml | szt | 1500
36 | Kuwety makro 4,0 – 4,5 ml, 2 – ścienna PS do pomiarów w zakresie 340 – 800 mm | szt | 20000
37 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi po 6 i 12 wgłębnień | szt | 600
38 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów | szt | 50
39 | Kamery pentasguare z 10 komorami i siatką pomiarową z PS do ilościowej analizy osadu moczu, pakowane po 100 szt | op. | 15
RAZEM | [5 empty] | X | X
W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Pakiecie nr 3 zamawiający żada
dołączenia 1 szt. do oferty próbki z pozycji: nr 39