Samodzielny Publiczny 						Dąbrowa Białostocka dnia 22.05.2012r

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15,

16-200 Dąbrowa Białostocka

.

SPZOZ - 176/05/12

WSZYSCY    WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  w formie leasingu finansowego

ambulansu transportowego typu A1 wraz z wyposażeniem.

nr sprawy : SP ZOZ/ambulans/05/12

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz.759 ze zm. ), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej załącznika nr 1 „Opis Przedmiotu zamówienia” w zakresie punktu „Krzesełko kardiologiczne” w następujący sposób:

Jest:

„2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu”

Winno być:

„2 pary rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu,

lub 1 para rączek tylnych posiadających funkcję opuszczania do dołu”

Termin składnia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor

SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej

lek. med. Wojciech Anusewicz