Samodzielny Publiczny 							Dąbrowa Białostocka dnia 04.09.2012r.

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

WSZYSCY WYKONAWCY

SPZOZ - 271/09/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę   odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą

odpowiednich analizatorów .

nr sprawy : SP ZOZ/odczynniki/08/12

Wyjaśnienie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz.759 ze zm. ), Zamawiający  udziela   wyjaśnień na złożone przez Wykonawców  Wnioski  o wyjaśnienie treści SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr  1

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 odczynniki o zbliżonych wielkościach.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 odczynniki do oznaczania mocznika metodą enzymatyczną (ureaza/GLDH)?

Odpowiedź: Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ

- Na jakim analizatorze Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia przy użyciu odczynników w Pakiecie nr 1?

Odpowiedź:    Fotometr  Epoll 20

Dotyczy Pakietu nr 2

- Prosimy o informację jaką sieć laboratoryjną posiada Zamawiający ?

Odpowiedź:  PROMETEUSZ.

Dotyczy analizatora

- Lp.7- Czy Zamawiający  dopuści aparat z możliwością odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii  z możliwością podania wskaźnika albuminowo – kreatyninowego, bez możliwości podania wskaźnika białkowo – kreatyninowego?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Lp. 11- Czy Zamawiający dopuści  zapewnienie udziału w bezpłatnej międzynarodowej  kontroli jakości badań moczu organizowanej przez inną firmę niż producent analizatora , np.: Labquality?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 3

- Poz.1 –czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test pakowany po 25 szt. w opakowaniu , tym samym oferując 4 takie opakowania ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający  dopuszcza testy pakowane po 25 szt. w opakowaniu , tym samym oferując 4 takie opakowania.

- Poz. – 3 - czy  Zamawiający  dopuści do zaoferowania test Elisa z użyciem przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych  z 4 etapami  płukań w opakowaniu na 96 ozn. , tym samym oferując  9 takich opakowań  ?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Poz. 4,5 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test pakowany po 25 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania test pakowany po 25 szt. w opakowaniu

- Poz. 7,8 – czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania test w opakowaniu na 50 oznaczeń?

Odpowiedź:  Tak, czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania test w opakowaniu na 50 oznaczeń.

- Poz. 9 – czy można pominąć wycenę buforu do rozcieńczeń ASO jeżeli oferowany test latexowy ASO zawiera kompletny zestaw do wykonania badania?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Poz. 10 – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test w opakowaniu na 100 oznaczeń?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania test w opakowaniu na 100 oznaczeń.

Dotyczy wzoru umowy - § 1 ust. 3 (Załącznik nr 3 do SIWZ)

- Z uwagi na kalkulowanie cen przez Wykonawców  na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego   w przetargu, czy Zamawiający  rozważy możliwość zmiany zapisu umowy w § 1 ust. 3 na następujący:

„Podane ilości odczynników są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z

braku zapotrzebowania, jednakże niezrealizowana ilość zamówionego asortymentu nie może

przekroczyć 20% wartości umowy”.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 6, formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli formularza asortymentowo-cenowego  w Pakiecie nr 6  o dodatkową kolumnę o nazwie „Ilość opakowań odczynnika” oraz dodatkowy wiersz na umieszczenie części zużywalnych (zestaw konserwacyjny do przeglądu rocznego technicznego)?

W załączeniu wzór formularza cenowego dla pakietu nr 6.

| PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań odczynnika | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 x 6 | 5 x 8 |  |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 (w zestawie: rozcieńczalnik, płyn lizujący i detergent) |  | 44 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw konserwacyjny roczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | - zł | - zł |  |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę rozszerzenie tabeli formularza asortymentowo-cenowego  w Pakiecie 
nr 6 w sposób podany powyżej.

Dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 testów z użyciem przeciwciał monoklinalnych z dwoma etapami płukania?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 10 testów w opakowaniu 100 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 10 testów w opakowaniu 100 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty pozytywnej opinii KORLD

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski na tym podłożu są przystosowane do automatycznych czytników pozwalających na elektroniczne odczytanie stref zahamowania wzrostu i archiwizację danych.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 i 8 podłoża chromogennego do wykrywania paciorkowców grupy B (S. agalactiae) ?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

- Czy Zamawiający może podać nazwę zwyczajową lub skład podłoża z pozycji nr 8 ?

Odpowiedź: MRSA

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia poz. 1-9 od jednego producenta ?

Odpowiedź:  Zamawiający  nie zgadza się na zmianę  zapisów SIWZ .

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Gniazdowski