Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ   asortymentowo – cenowy

przewidziany na 24 miesiące

PAKIET NR 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | ASPAT(GOT)wg IFCC 10x10ml |  | 400 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ALAT(GPT)wg IFCC 10x10ml |  | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Białko+stand. |  | 100 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cholesterol +stand 3x100ml |  | 1 300 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Glukoza metoda z oksydazą + standard 2x500ml |  | 1 800 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatyninia+ stand. wg Jaffe 2x100ml |  | 700 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwas moczowy + stand. |  | 200 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mocznik wg Bertholeta + standard 2x100 ml |  | 600 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Żelazo+stand. |  | 200 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina całkowita |  | 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TIBC |  | 1 600 oznaczeń. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Surowica kontrolna N |  | 20 fiolki |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Surowica kontrolna P |  | 20 fiolki |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Termin ważności  odczynników  powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamówienia .

2

PAKIET NR 2

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Paski testowe do badania moczu 10 parametrowe |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola do pasków |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Część II . Dzierżawa  analizatora do badania moczu

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Wydajność analizatora min. 60 ozn./h | TAK |  |
| 3 | Ilość określanych parametrów fizykochemicznych – 10 | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyboru barwy moczu z aparatu | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu | TAK |  |
| 6 | Kalibracja automatyczna bez użycia dodatkowych , zewnętrznych pasków kalibracyjnych | TAK |  |
| 7 | Możliwość odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii z możliwością podania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego i białkowo – kreatyninowego | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykorzystania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | TAK |  |
| 9 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 10 | Możliwość przesyłania danych do komputera | TAK |  |
| 11 | Zapewnienie udziału w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości badań moczu producenta analizatora przeprowadzanej raz na kwartał | TAK |  |
| 12 | Analizator oraz niezbędne odczynniki, kontrole pochodzące od jednego producenta | TAK |  |
| 13 | Wpięcie w sieć laboratoryjną na koszt Wykonawcy | TAK |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
| 1 | Analizator do badania moczu z oprogramowaniem do wykonywania badań moczu oraz dodatkowo : - wpięcie na koszt Wykonawcy do istniejącej sieci laboratoryjnej . - materiały zużywalne |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |

PAKIET NR 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia/ Cryptosporydium w kale w kasetkach 20/ 30szt. /op. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia w kale w kasetkach 20/30 szt. /op. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lamblie met. Elisa z użyciem p-ciał monoklonalnych, 1 etap płukania 20/30 szt./op. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania rotaadenowirusów w kale w kasetkach z aplikatorem 20/30 szt. /op |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

4

| 5 | Jednoetapowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety 20/30 szt./op |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania norowirusów w kale 20/30szt./op |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test latexowy RF max. do 40 testów w opakowaniu |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test latexowy ASO max. do 40 testów w opakowaniu |  | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bufor do rozcieńczeń (ASO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test latexowy Waaler-Rose max. do 40 testów w opakowaniu |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania w surowicy krwi Treponema pallidum (syphilis ) w kasetkach |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

PAKIET NR 4

Gotowe podłoża bakteriologiczne oraz rzędy biochemiczne wraz z odczynnikami wskaźnikowymi i dzierżawą programu do odczytu rzędów biochemicznych.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |  |
| Gotowe podłoża na płytkach Petriego 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłoże chromogenne do identyfikacji gronkowców na płytkach Petriego 10/20szt/op |  | 200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Columbia agar+ 5KB 10/20szt/op |  | 1 000 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chapmana ( z mannitolem) 10/20szt/op. |  | 350 płytek |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 4 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym 10/20szt/op |  |  | 600 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Mueller Hinton Agar bez krwi 10/20szt/op. |  | 800 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępna identyfikacją i oceną bakteriurii 10/20szt/op |  | 500 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych typu Candida Albicans 10/20szt/op |  | 160 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Podłoże chromogenne do różnicowania grup gronkowców 10/20 szt/op. |  | 100 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Podłoże Miller Hintona z 5% krwią końską i dodatkiem NAD wg EUCAST 10/20szt/op |  | 300 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae na 24 cechy + odczynniki wskaźnikowe |  | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Lateksowy test oparty na odczycie hemaglutynacji do wykrycia czynników i immunogenów specyficznych dla Staphylococcus aureus 50 testów /op. |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Lateksowy test do oznaczania paciorkowców gr. A,B,C,D,F,G 50 testów /op. |  | 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Bulion płynny do hodowli bakterii tlenowych 100/125ml |  | 20 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Krążki diagnostyczne do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną różne zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD na każdym krążku dwustronnie skrót i stężęnie antybiotyku. Każda rurka pakowana hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci w blistrach ; w rurce 50 sztuk krążków Minimalny termin ważności – 1 rok od momentu dostawy . |  | 300 rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 15 | Krążek z optochiną do wykrywania Streptococcus pneumoniae na każdym krążku podany skrót . 50 krążków/op |  | 300 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Krążek z bacytracyną do wykrywania Streptococcus pyogenes (paciorkowiec beta -hemolityczny gr. A) na każdym krążku podany skrót 50 krążków/op |  | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowany w opakowanie zbiorcze najmniej po 10 szt. ) Różne zakresy stężeń w ug/ml , zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | X |  |

Ad . poz. 1-  9 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  8 tygodni. Podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485 , co powinno

być  udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta . -  załaczyć do oferty.

- Przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta

- wymagane jest dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłóż

- do każdej dostawy musi  być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża określający spełnienie wymagań wg CLSI, EUCAST.

Ad . poz. 11 -12 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  6 miesięcy .

- Czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 minut. Każda dostawa odczynników powinna zawierać:

a) nazwę produktu i producenta

b) instrukcję w języku polskim

c)  datę produkcji.

Ad poz. 14.

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne  warunki przechowywania  od : -20 0  C   do + 8 0  C z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych .

- Do oferty należy dołączyć  pozytywną opinię KORLD

Ad poz. 17 .

- Paski wykonane z trwałego plastiku

- Minimalny termin ważności  od daty dostarczenia 10 miesięcy

- Do każdej dostarczonej serii dołączyć aktualne certyfikaty  jakości .

- Każde opakowanie ma zawierać instrukcję w j. polskim  wykonania oznaczeń  MIC .

- Dokument ISO 9001 oraz 13485  - dołączyć do  oferty

6

PAKIET NR 5

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i Producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | APTT z chlorkiem wapnia 5x9 ml |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PT-tromboplastyna z chlorkiem wapnia 10 x 8 ml |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-Dimery |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalibrator 10x1 ml |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrole na 3 poziomach 10x1 ml |  | 8 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-Dimer kontrol na dwóch poziomach 1ml |  | 8 butelek |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuwety 500 szt. |  | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagane  parametry dla odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową dla  aparatu do koagulologii

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste  (nie mętne)

- Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni.

- Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni.

- Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT

5.    Materiały kontrolne na 3 poziomach z możliwością mrożenia -od jednego producenta

6.    Ulotki odczynników, kalibratorów  i materiałów kontrolnych zawierające  metodyki , parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych

dla oferowanego  typu aparatu, udokumentowane  wynikami badań-  załączyć do oferty

7.     Karty charakterystyki do odczynników – załączyć do oferty

- Ulotki w w języku polskim – załączyć do oferty.

7

9.   Do odczynników należy dołączyć  dokumentację oferowanych warunków jakościowych  z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i

zastosowanego materiału kontrolnego (jako wynik pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone:

- precyzji: powtarzalności , odtwarzalności

- dokładności : zgodności z danymi producenta

- korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta dla oferowanego typu analizatora.

- W przypadku zastosowania nieorginalnych  odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i  części

zamienne mogą być stosowane  w oferowanym    koagulometrze  . Dokument winien być wystawiony przez  producenta analizatora  lub

autoryzowany serwis

- W czasie awarii aparatu lub jego naprawy w serwisie dostarczamy aparat zastępczy

- Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego

z  normami: ISO 13485/2003 i ISO 9001/2008

Część II . Dzierżawa aparatu   do koagulologii

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru - optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) | TAK |  |
| 2 | Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza | TAK |  |
| 3 | Zakres badań: PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa – 2- antyplazmina | TAK |  |
| 4 | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT | TAK |  |
| 5 | Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa) | TAK |  |
| 6 | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | TAK |  |
| 7 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów | TAK |  |
| 8 | Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów , krzywych kalibracyjnych i minimum 2 000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania. | TAK |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
| 10 | Pamięć krzywych kalibracyjnych | TAK |  |
| 11 | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika | TAK |  |
| 12 | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. | TAK |  |
| 13 | Indeksowanie wyników poza zakresem normy | TAK |  |
| 14 | Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników | TAK |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto |
| 1 | Aparat do koagulologii |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X |  |

PAKIET NR 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 ( w zestawie: rozcieńczalnik , płyn lizujący i detergent ) . |  | 44 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania dla oferowanych odczynników do analizatora MICROS 60:

- Oferowane odczynniki muszą gwarantować prawidłowość wydawanych wyników oraz są zgodne z instrukcją obsługi aparatu Micros 60

- Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2012r.

10

PAKIET NR  7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Barwnik Giemzy |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Pakiet nr  8

Część I

Odczynniki ciekłe, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz eksploatacyjne do oznaczania Na, K, Cl   w ilości wystarczającej do wykonania 200   badań miesięcznie. 
Ilość opakowań podać w ilości wystarczającej na okres 24  miesiące , czyli do wykonania   4 800  badań.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i Producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Zestaw odczynników do oznaczania Na/ K/CL na aparacie .opakowanie 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór czyszczący |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

Wymagania dotyczące odczynników, materiałów  kalibracyjnych i kontrolnych oraz eksploatacyjnych do oznaczania Na, K, Cl:

1. Wymagane posiadanie  znaku zgodności – CE (załączyć).

2. Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3. Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

4. Oznakowanie opakowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia   20 kwietnia 2012r.  w sprawie oznakowania  opakowań substancji  niebezpiecznych

i mieszanin niebezpiecznych  oraz niektórych mieszanin . (Dz. U.2012.445 )

5. Karty charakterystyki  proponowanych  odczynników  zgodną    z oceną bezpieczeństwa chemicznego – REACH.

Część II .  Dzierżawa analizatora.

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczania jonów Na , K , CL w pełnej krwi , osoczu , surowicy , moczu. | TAK |  |
| 2 | Całkowicie bezobsługowe elektrody. | TAK |  |
| 3 | Krótki czas pomiaru próbki : 35 sekund – surowica, 60 sekund – mocz | TAK |  |
| 4 | Mała objętość próbki maksymalnie : 45 μl- kapilara 55μl – strzykawka 300 μl – rozcieńczony mocz | TAK |  |
| 5 | Pobieranie próbki bez adapterów. | TAK |  |
| 6 | Selektywne wyłącznie nieskalibrowanych elektrod | TAK |  |
| 7 | Flagowanie wyników znajdujących się poza zakresami normalnym znajdujących krytycznym. | TAK |  |
| 8 | Pamięć kilkudziesięciu wyników pacjentów i wyników QC dla przynajmniej 3 poziomów | TAK |  |
| 9 | Detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |
| 10 | Możliwość zasilania systemu z baterii | TAK |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników i informowanie użytkownika. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia haseł dostępu w celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień . | TAK |  |
| 13 | Program statystycznej kontroli jakości, wykresy Levay - Jenningsa. | TAK |  |
| 14 | Całkowicie zamknięty system ściekowy | TAK |  |
| 15 | Możliwość zgłaszania usterek do centrum obsługi serwisowej 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu . | TAK |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące miesięcy brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
| 1 | Analizator do badania elektrolitów Na/K/Cl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |

Pakiet nr  9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Probówki parazytologiczne do oznaczania pasożytów w kale. 40szt./op. |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn Lugola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania jakie muszą spełnić oferowane  probówki parazytologiczne do oznaczania  pasożytów w kale :

- Jednorazowego użytku

- Zaopatrzone w podwójne filtry : maxifiltr (pory 425 μm oraz filtr tłuszczowy

- Wypełnione formaliną i tritonem

- Kompatybilne z wszystkimi typami wirówek z rotorami na 15 ml

- Nie wymagające  octanu etylu.

Data : 									        …....................................................

pieczęć i podpis  Wykonawcy

UWAGI dotyczące uzupełnienia Formularza cenowego:cena jednostkowa netto kolumny 5  = cena netto jednego krążka/płytki/oznaczenia/butelki   itp.

13