## Dąbrowa Białostocka dnia  08.10.2014r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

## SPZOZ - 436 /10/14

## WYJAŚNIENIE I  MODYFIKACJA  TREŚCI   SIWZ.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz

z dzierżawą odpowiednich analizatorów  .

nr sprawy:  SP ZOZ/odczynniki laboratoryjne/09/14

Na podstawie art.  38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), Zamawiający  udziela   wyjaśnień na złożone przez Wykonawców  Wnioski.

Dotyczy Pakietu nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3 i 10 podłoży zawierających krew z terminem ważności 4-6 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1-2, 4-9 podłoży z terminem ważności 6-8 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 rzędu biochemicznego do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae na 24 cechy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie krążki muszą mieć identyczne warunki przechowywania od –20OC do +8OC ? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości (aktywność), gdy przechowywane są w temperaturze–20OC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że krążki antybiogramowe muszą posiadać pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do oznaczania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Rodzaj nośnika nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, a według informacji producenta paski celulozowe zapewniają dokładniejsze przyleganie testu do powierzchni agaru i zapobiegają tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza, które mogą zakłócać dyfundowanie antybiotyku do podłoża.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy wzoru  umowy

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za nieterminowe dostawy z 5% do 3% za dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 6 parametrów analizatora, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora kalibrującego się automatycznie przy użyciu wewnętrznego paska kalibracyjnego oraz dodatkowo rekalibrowanego za pomocą zewnętrznych pasków kalibracyjnych, które będą dostarczane bezpłatnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9

W związku z wymogiem kalibracji, czy Zamawiający wymaga również konieczności podglądu i wydruku wartości dla poszczególnych oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych (przykładowy wydruk dołączony do oferty)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 7 parametrów analizatora, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr  10

W związku z brakiem w formularzu asortymentowym testów do oznaczania mikroalbuminy, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora bez odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii oraz bez możliwości podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 11 parametrów analizatora, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr  11

Zgodnie z ideą kontroli zewnętrznej/ międzynarodowej która powinna być niezależna od producenta odczynników prosimy o umożliwienie zaoferowania uczestnictwa w uznanej międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości typu. LabQuality lub kontroli Randox?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 1, pkt. 12 parametrów analizatora, Załącznik nr 2 do SIWZ:

Pytanie nr  12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na bazie moczu ludzkiego czyli pod względem składu podobnego do oznaczanej próbki, pochodzącego od innego producenta analizator i paski testowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie nr 13

Poz. nr 1 : Czy Zamawiający dopuści testy paskowe o czułości 91,8% i swoistości 96,6%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

Poz.nr 3 : Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 96,2% i swoistości 97,8%  w opakowaniu po 25

sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

Poz. nr 5 : Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 10 ng/ml w opakowaniu po25 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Poz. nr 10 : Czy Zamawiający dopuści zestaw następujących pasków na jednej kasetce: amfetamina/barbiturany/benzodiazepina/kokaina/ekstazy/metamfetamina/metadon/opiaty/ fencyklidyny/marihuana?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy pakietu nr 5

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli formularza cenowego o jedną kolumnę o nazwie: „Ilość opakowań” i podanie ceny jednostkowej netto i brutto za 1 opakowanie. Modyfikacja ta usprawni obliczenie wartości netto i brutto pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem: „ W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na to aby termin płatności  był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr  20

Par.7 ust.2 pkt a)   Prosimy o modyfikację  ww  postanowienia  wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 21

Par.7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Gniazdowski