Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  asortymentowo – cenowy  przewidziany na 24 miesiące

PAKIET NR 1

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy, producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Paski testowe do badania moczu 10 parametrowe |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola do pasków |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Część II . Dzierżawa  analizatora do badania moczu

Parametry analizatora

| l.p. |  | Funkcja/parametr |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Analizator fabrycznie nowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Wydajność analizatora min. 60 ozn./h |  |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Ilość określanych parametrów fizykochemicznych – 10 |  |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Możliwość wyboru barwy moczu z aparatu |  |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu |  |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Kalibracja automatyczna bez użycia dodatkowych , zewnętrznych pasków kalibracyjnych |  |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Możliwość odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminonurii z możliwością podania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego i białkowo – kreatyninowego |  |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Możliwość wykorzystania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru |  |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Ekran dotykowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Możliwość przesyłania danych do komputera |  |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Zapewnienie udziału w bezpłatnej międzynarodowej kontroli jakości badań moczu producenta analizatora przeprowadzanej raz na kwartał |  |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Analizator oraz niezbędne odczynniki, kontrole pochodzące od jednego producenta |  |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | Wpięcie w sieć laboratoryjną na koszt Wykonawcy |  |  | TAK |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| l.p. | Nazwa urządzenia |  | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto |  |  | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
| 1 | Analizator do badania moczu z oprogramowaniem do wykonywania badań moczu oraz dodatkowo : - wpięcie na koszt Wykonawcy do istniejącej sieci laboratoryjnej . - materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | X |

PAKIET NR 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Test kasetkowy do wykrywania Influenza A i B, czułość > 98 %, swoistość> 99 % z kontrolą pozytywną |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia w kale w kasetkach 20/30 szt. /op. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paskowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia z użyciem p-ciał monoklonalnych, czułość >99% swoistość >95%) 20/30 szt./op. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test kasetkowy do wykrywania antygenu H. Pylori w próbkach kału, z kontrolą pozytywną, czułość >94 %Swoistość >99 % |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednoetapowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety ( z p-ciałami przeciwko ludzkiej hemoglobinie, czułość 40ng/ml 20/30 szt./op |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Test kasetkowy do wykrywania p-ciał przeciw Treponema pallidum w surowicy, osoczu i pełnej krwi , pakowany pojedynczo, czułość >99%, swoistość >99% 20/30szt./op. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test latexowy RF max. do 100 testów w opakowaniu |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Test latexowy ASO max. do 100 testów w opakowaniu |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test latexowy Waaler-Rose max. do 100 testów w opakowaniu |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Paski 10 parametrowe na jednej kasetce do wykrywania narkotyków w moczu 50 szt/op. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

PAKIET NR 3

Gotowe podłoża bakteriologiczne oraz rzędy biochemiczne wraz z odczynnikami wskaźnikowymi i dzierżawą programu do odczytu rzędów biochemicznych.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. |  | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |  |  |  |  |  |
| Gotowe podłoża na płytkach Petriego 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podłoże do wymazu z kanału szyjki macicy dla Streptococcus (GBS) |  | 200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Podłoże chromogenne do identyfikacji gronkowców na płytkach Petriego 10/20szt/op |  | 200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Columbia agar+ 5KB 10/20szt/op |  | 900 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Chapmana ( z mannitolem) 10/20szt/op. |  | 440 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym 10/20szt/op |  |  | 650 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar bez krwi 10/20szt/op. |  |  | 850 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępna identyfikacją i oceną bakteriurii 10/20szt/op |  |  | 550 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych typu Candida Albicans 10/20szt/op |  |  | 250 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chromogenne do różnicowania grup gronkowców 10/20 szt/op. |  |  | 160 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże Miller Hintona z 5% krwią końską i dodatkiem NAD wg EUCAST 10/20szt/op |  |  | 300 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae na 19 cech + odczynniki wskaźnikowe |  |  | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lateksowy test oparty na odczycie hemaglutynacji do wykrycia czynników i immunogenów specyficznych dla Staphylococcus aureus 50 testów /op. |  |  | 300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Lateksowy test do oznaczania paciorkowców gr. A,B,C,D,F,G 50 testów /op. |  |  | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bulion płynny do hodowli bakterii tlenowych z indykatorem wzrostu 100/125ml |  |  | 20 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Krążki diagnostyczne do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną różne zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD na każdym krążku dwustronnie skrót i stężęnie antybiotyku. Każda rurka pakowana hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci w blistrach ; w rurce 50 sztuk krążków Minimalny termin ważności – 1 rok od momentu dostawy . |  |  | 300 rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Krążek z optochiną do wykrywania Streptococcus pneumoniae na każdym krążku podany skrót . 50 krążków/op |  |  | 300 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Krążek z bacytracyną do wykrywania Streptococcus pyogenes (paciorkowiec beta -hemolityczny gr. A) na każdym krążku podany skrót 50 krążków/op |  |  | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowany w opakowanie zbiorcze najmniej po 10 szt. ) Różne zakresy stężeń w ug/ml , zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Ad . poz. 1-  10 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  8 tygodni. Podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485 , co powinno być  udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta . -  załączyć do oferty.

- przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta

- wymagane jest dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłóż

- do każdej dostawy musi  być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża określający spełnienie wymagań wg CLSI, EUCAST.

Ad . poz. 12 -13 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  6 miesięcy .

- czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 minut. Każda dostawa odczynników powinna zawierać:

- nazwę produktu i producenta

- instrukcję w języku polskim

- datę produkcji.

Ad poz. 15.

- wszystkie krążki muszą posiadać identyczne  warunki przechowywania  od : -20 0  C   do + 8 0  C z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych .

- do oferty należy dołączyć  pozytywną opinię KORLD

Ad poz. 18 .

- paski wykonane z trwałego plastiku

- minimalny termin ważności  od daty dostarczenia 10 miesięcy

- do każdej dostarczonej serii dołączyć aktualne certyfikaty  jakości .

- każde opakowanie ma zawierać instrukcję w j. polskim  wykonania oznaczeń  MIC .

- dokument ISO 9001 oraz 13485  - dołączyć do  oferty

PAKIET NR 4

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | APTT z chlorkiem wapnia 5x9 ml |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tromboplastyna ludzka z fibrynogenem 5x8ml + 5x8 rozpuszczalnika |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-Dimery z kalibratorem w zestawie |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kalibrator 10x1 ml |  | zawsze przy zmianie serii |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrole na 3 poziomach 10x1 ml |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-Dimer kontrol I i II 5x1ml |  | 2 opakowan |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozcieńczalnik do osoczy 50 ml |  | 2 opakowan |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kuwety 500 szt. |  | 46 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagane  parametry dla odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową dla  aparatu do koagulologii

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste  (nie mętne)

- Trwałość odczynnika do tromboplastyny ludzkiej z fibrynogenem po rekonstytucji min. 30 dni.

- Trwałość odczynnika do APTT po rekonstytucji min. 30 dni.

- Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT

- Materiały kontrolne na 3 poziomach z możliwością mrożenia -od jednego producenta

- Ulotki odczynników, kalibratorów  i materiałów kontrolnych zawierające  metodyki , parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla oferowanego  typu aparatu, udokumentowane  wynikami badań-  załączyć do oferty

- Karty charakterystyki do odczynników – załączyć do oferty

- Ulotki w w języku polskim – załączyć do oferty.

- Do odczynników należy dołączyć  dokumentację oferowanych warunków jakościowych  z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego (jako wynik pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone:

- precyzji: powtarzalności , odtwarzalności

- dokładności : zgodności z danymi producenta

- korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta dla oferowanego typu analizatora.

- W przypadku zastosowania nieorginalnych  odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i  części zamienne mogą być stosowane  w oferowanym    koagulometrze  . Dokument winien być wystawiony przez  producenta analizatora  lub autoryzowany serwis

- W czasie awarii aparatu lub jego naprawy w serwisie dostarczamy aparat zastępczy

- Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego

z  normami: ISO 13485/2003 i ISO 9001/2008

Część II . Dzierżawa aparatu   do koagulologii

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda pomiaru - optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) | TAK |  |
| 2. | Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza | TAK |  |
| 3. | Zakres badań: PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa – 2- antyplazmina | TAK |  |
| 4. | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT | TAK |  |
| 5. | Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa) | TAK |  |
| 6. | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | TAK |  |
| 7. | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów | TAK |  |
| 8. | Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów , krzywych kalibracyjnych i minimum 2 000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania. | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja | TAK |  |
| 10. | Pamięć krzywych kalibracyjnych | TAK |  |
| 11. | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika | TAK |  |
| 12. | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. | TAK |  |
| 13. | Indeksowanie wyników poza zakresem normy | TAK |  |
| 14. | Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych | TAK |  |
| 16. | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | TAK |  |
| 17. | Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników | TAK |  |

.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto |
| 1 | Aparat do koagulologii |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X |  |

PAKIET NR 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 ( w zestawie: rozcieńczalnik , płyn lizujący i detergent ) . |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania dla oferowanych odczynników do analizatora MICROS 60:

- Oferowane odczynniki muszą gwarantować prawidłowość wydawanych wyników oraz są zgodne z instrukcją obsługi aparatu Micros 60

- Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2014r.

PAKIET NR  6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Barwniki do barwienia rozmazów ręcznych |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

PAKIET NR  7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Probówki do analizy parazytologicznej kału w kierunku pasożytów 40 szt./op. |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn Lugola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania dotyczące próbówek do badań

| L.p. | Wymagania | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku / bez konieczności mycia/ |  |
| 2. | Probówki gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami |  |
| 3. | Probówki zawierają ; utrwalacz – formalinę i triton jako surfaktant w ilości nie większej niż 3,5 ml |  |
| 4. | Obecne trójwymiarowe filtry umożliwiające łatwą separację jaj, larw, cyst i oocyt pasożytów |  |
| 5. | Obecny filtr tłuszczowy, co pozwala na brak konieczności użycia octanu etylu ( eteru) |  |
| 6. | Kompatybilne z wirówkami na rotor max 15 ml |  |
| 7. | Zestaw zawiera max 40 szt. probówek |  |
| 8. | Probówki kompatybilne z automatyczną stacją roboczą tego samego producenta |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia tabelki, wpisując odpowiedź TAK lub NIE.

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

UWAGI dotyczące uzupełnienia Formularza cenowego:cena jednostkowa netto kolumny 5  = cena netto jednego krążka/płytki/oznaczenia/butelki   itp.