## Pakiet nr 1
FORMULARZ CENOWY Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT podana w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy
- | - | - | - | - |  | - | 4 x 5 | 4 x 7 | -
1. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – biały Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 650
2. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – zielony Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 650
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 250mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 6
4. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 75mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
5. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 100mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
6. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 120mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
7. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 150mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m3 | rolek | 2
8. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do sterylizacji parowej 12mm | rolek | 30
9. | Test arkuszowy Bovie – Dick ā50 | op. | 12
10. | Test paskowy do sterylizacji z nadrukiem chemicznym strips | szt. | 1600
11. | Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A a'10 | op./10szt | 15
12. | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji. Posiadające uchwyt co umożliwia łatwe umocowanie w dowolnym miejscu. Test posiadający przeźroczystą osłonę co umożliwia ocenę wizualną. | szt. | 5
13. | Folia wkłucia centralne o wym. 10x12 cm | szt. | 20
14. | Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu z pokrętłem posiadający optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 20
15. | Worek urologiczny do moczu z odpływem 2 litry sterylny | szt. | 1000
16. | Wieszak na ramę łóżka plastilowy do zawieszania worka urologicznego | szt. | 80
17. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt sterylny (dziewczynkom i chłopcom) | szt. | 320
18. | Naczynko na lek. do inhalatora ultradźwiękowego | szt. | 50
19. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dzieci | szt. | 10
20. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dorosłych | szt. | 10
21. | Szpatułki drewniane laryngologiczne (do języka) drewniane 150x18,5 op.=100 szt. | op. | 50
22. | Słój szklany z podziałką do zbiórki moczu – tulipan | szt. | 5
23. | Jednorazowe kieliszki do leków z podziałką 25 ml op.= 75 szt. | op. | 50
24. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20x260 | szt. | 100
25. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20 mmx400mm | szt. | 5
26. | Stetoskop lekarski (standard) | szt. | 5
27. | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym i mankietem naramiennym | szt. | 10
28. | Aparat elektroniczny naramienny do mierzenia ciśnienia dla dorosłych | szt. | 2
29. | Basen z wieczkiem o pojemności do 2000 ml z polipropylenu | szt. | 10
30. | Kaczki o pojemności do 1200 ml z polipropylenu | szt. | 20
31. | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 4 litrowy – rozkładany karton z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony | szt. | 2000
32. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 3000
33. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 1000
34. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 500
35. | Pojemnik ze sztywnego plastiku z korkiem na zużyte igły 0,2 litra | szt. | 1000
36. | Pojemnik foliowy ze sztywna okrągłą obejmą do statywu na zużyty materiał medyczny (rękaw) | szt. | 400
37. | Szczoteczki Cervex – Brusch j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo | szt. | 800
38. | Jednorazowe wzierniki ginekologiczne typu Cusco w rozmiarach: M = 1 000 szt; S = 200szt. ; L = 200szt. | szt. | 1500
39. | Jednorazowe osłonki na głowice USG dopochwową | szt. | 300
40. | Termometr lekarski bez etui bezrtęciowy | szt. | 10
41. | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. | szt. | 5
42. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 10 - 24 a'100szt. | op. | 30
43. | Bezpieczny skalpel - ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej w przeźroczystej osłonie, uniemożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną, mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpel sterylny j.u. w rozm. od nr 10 do 36, a'10 szt. | op. | 30
44. | Staza automatyczna | szt. | 10
45. | Ochraniacze foliowe na obuwie | szt. | 2000
46. | Fartuch ochronny z fizeliny wiązany z tyłu (niesterylny) | szt. | 600
47. | Fartuch jednorazowy foliowy (przedni), nakładany przez głowę, wiązany z tyłu, op. a'100szt. | op. | 2
48. | Ubranie z materiału polipropylenowego w kolorze zielonym - bluza z krótkim rękawem + długie spodnie (komplet) | szt. | 100
49. | Ubranie damskie z włókniny typu soft SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V, 2 kieszenie + kieszonka, spodnie z paskiem, fioletowe, rozm. M, L, XL, XXL | szt. | 250
50. | Ubranie męskie z włókniny typu soft SMS 35 g/m2, antystatyczne, dekolt V, 2 kieszenie + kieszonka, spodnie z paskiem, niebieskie, rozm. M, L, XL, XXL | szt. | 250
51. | Spodenki do kolonoskopii z włókniny typu SMS 28 g/m2, niebieskie, rozmiar uniwersalny. | szt. | 200
52. | Maski z fizeliny trójwarstwowe wiązane na troki | szt. | 200
53. | Maski z fizeliny trójwarstwowe z gumką na uszy | szt. | 200
54. | Czepek z fizeliny damski z gumką okrągły, duży rozmiar (niebieski/zielony) | szt. | 200
55. | Czepek z fizeliny męski | szt. | 100
56. | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny 160 x 210 | szt. | 500
57. | Podkład z fizeliny z gumką na nosze (standard) | szt. | 20
58. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (biały) | szt. | 15
59. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (zielony) | szt. | 15
60. | Podkład nieprzemakalny w rolce, rozm. szer. 60 cm x dł. 80 m, perforacja co 38cm (niebieskie, zielone lub białe) | szt. | 15
61. | Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku rozmiar 150x210cm | szt. | 100
62. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. | szt. | 50
63. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 152cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. | szt. | 50
64. | Prześcieradło do transportu o udźwigu min. 250kg, o rozmiarze 101 x 203cm. | szt. | 300
65. | Rękaw papierowo - foliowy rozm. szer. 25cm z zakładką, dł. 100 m. szerokość zakładki 6,5cm | rolki | 3
66. | Pojemnik plastikowy do reduktora tlenowego (nawilżacz) | szt. | 20
67. | Rękawice lateksowe diagnostyczne S, M, L, bezpudrowe | op./100szt | 100
68. | Rękawice winylowe w rozm. S, M, L - bezpudrowe | op./100szt | 100
69. | Rękawice winylowe w rozm. S, M, L - pudrowe | op./100szt | 100
70. | Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu właściwościami zbliżone do lateksu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, nie rwące się, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowane od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia gładka – z teksturą na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem. Posiadające badania wg EN PN 374-3 na substancje chemiczne - 2 kwasy poziom odporności 2 oraz dwa alkohole – etanol 35% oraz izopropanol 70% - poziom odporności 2. Rękawice o min. długości 240 mm, siła zrywania min. 6 N w całym okresie przechowywania. Grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,10mm do max. 0,11mm oraz dłoń - min. 0,06mm do max. 0,07mm. | op./150szt | 1000
71. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 6,5; 7; 7,5; 8; 9 | par | 2500
72. | Jednorazowe niesterylne lateksowe antyalergiczne rękawice diagnostyczne zapobiegające powstawaniu jednocześnie alergii typu I i IV, o minimalnej grubości 6,5g, o braku lub niewymiernym łącznym i indywidualnym poziomie alergenów Hev b1, Hev b 3, Hev b 5 and Hev b 6.02 wykazanym w teście metodą ELIZA, np. FITkit z przynajmniej 2 różnych laboratoriów, w teście wykonanym metodą Modified Lowry, o zawartości protein nie przekraczającej 10 µg/g, wykazanej w analizie aminokwasów HPLC, o braku pasm białek wykazanym w teście metodą SDS-PAGE, o wykazanym braku lub niewymiernym poziomie antyciał IgE lateksu w surowicy 10 pacjentów z udokumentowaną alergią na proteiny lateksowe, wykazanym w badaniu RAST (radioalergosorbent), o wykazanym poziomie nie przekraczającym 10 mg/dm2 w teście na migrację ogólną zgodnie z normą EN 1186. | op./100szt | 25
73. | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsucięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, opak. a'20 szt. | op. | 100
74. | Myjki (rękawice) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 16 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 8 szt. | op. | 100
75. | Myjki (rękawice) antybakteryjne wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 16 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 8 szt. | op. | 50
76. | Myjki (chusty) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt. | op. | 100
77. | Myjki (chusty) antybakteryjne wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt. | op. | 50
78. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 50
79. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 25
80. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 10
81. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 50
82. | Elektrody EKG pediatryczno - noworodkowe żel stały samoprzylepne na standardowe łącza o średnicy ok. 30mm | szt. | 100
83. | Elektrody EKG samoprzylepne żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny rozm. śr. 5,0 cm, podłoże włóknina | szt. | 2200
84. | Papier do EKG Ascard B5 termoczuły bezpyłowy 60x25 | rolek | 30
85. | Papier do EKG Ascard 3 z nadrukiem 104 x 40 | rolek | 20
86. | Papier do EKG BTL 08 MT PLUS termoczuły z nadrukiem 112 x 25 | rolek | 100
87. | Papier do EKG Ascard A-4 termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 112x25 | rolek | 120
88. | Papier do EKG BTL 08 termoczuły, z nadrukiem, w rolce 25m, 210 | rolek | 5
89. | Papier do USG Mitsubischi 110x21 K65HM | rolek | 32
90. | Papier do KTG Sonicard Oxford Team 143x150x300 | szt. | 2
91. | Papier do EKG Ascard Mr Red termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 60mm x 25mm | rolek | 20
92. | Papier do defibrylatora Cardio - Aid 200 B termoczuły 50mm x 30 m | rolek | 5
93. | Papier do myjni automatycznej - rolka termiczna 57mm x 30m | szt. | 10
94. | Żel do EKG ā 0,5 l | szt. | 25
95. | Żel do USG ā 0,5 l | szt. | 100
96. | Żel do Holtera ze środkiem ściernym butelka poj. 0,25 L | szt. | 10
97. | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka. | szt. | 20
98. | Bezigłowy port dostępu naczyniowego z powłoką antybakteryjną ze srebrem wraz z zestawem do przedłużenia cewnika typu Y (uwalnianie jonów srebra przez 7 dni), który może być nadal używany po podaniu krwi, lipidów, aminokwasów, stężonej glukozy, niezawierający DEHP. | szt. | 5
99. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 10
100. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt. | 1500
101. | Torba na wymiociny | szt. | 100
102. | Żel do cewnikowania z lidokainą w ampulko strzykawce poj. 6 ml | szt. | 50
103. | Żel do cewnikowania z lidokainą w ampulko strzykawce poj. 11 ml | szt. | 50
104. | Śliniak stomatologiczny, nawinięty na rolkę rozm 51x65cm (30 szt. na rolce) | szt. | 30
105. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem 2,0 L. Posiadający samouszczelniający port do pobierania próbek, dren łączący 120 cm, dwa filtry w komorze, posiadający zastawkę antyrefluksową przed cofaniem się moczu z komory | szt. | 2
Wartość razem | [8 empty] | X
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy