## Pakiet nr 1,2
FORMULARZ CENOWY Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | stawka podatku VAT podana w % | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy
- | - | - | - | - | - | - | 4 x 5 | 4 x 7 | -
1. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – biały Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 650
2. | Papier krepowany do sterylizacji 100x100 – zielony Papier 60 gr/m2, zawartość chlorku i siarczanów mniej niż 0,02 % | arkuszy | 650
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 250mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 6
4. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 75mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
5. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 100mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
6. | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu 120mm x 200mb. Folia min. 5-warstwowa; wkaźnik sterylizacji oraz napisy poza obszarem sterylizaji napisy w języku polskim. Gramatura papieru 60 gr/m2 | rolek | 2
7. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do sterylizacji parowej 12mm | rolek | 30
8. | Test arkuszowy Bovie – Dick ā50 | op. | 12
9. | Test paskowy do sterylizacji z nadrukiem chemicznym strips | szt. | 1600
10. | Test bakteryjny do kontroli procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu – Sporal A a'10 | op./10szt | 15
11. | Test do kontroli skuteczności dezynfekcji. Posiadające uchwyt co umożliwia łatwe umocowanie w dowolnym miejscu. Test posiadający przeźroczystą osłonę co umożliwia ocenę wizualną. | szt. | 5
12. | Folia wkłucia centralne o wym. 10x12 cm | szt. | 20
13. | Kranik trójdrożny do wlewów | szt. | 20
14. | Worek urologiczny do moczu z odpływem 2 litry sterylny | szt. | 1000
15. | Wieszak na ramę łóżka plastilowy do zawieszania worka urologicznego | szt. | 80
16. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt sterylny (dziewczynkom i chłopcom) | szt. | 320
17. | Naczynko na lek. do inhalatora ultradźwiękowego | szt. | 50
18. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dzieci | szt. | 10
19. | Jednorazowe maseczki do inhalacji dla dorosłych | szt. | 10
20. | Szpatułki drewniane laryngologiczne (do języka) drewniane 150x18,5 op.=100 szt. | op. | 50
21. | Słój szklany z podziałką do zbiórki moczu – tulipan | szt. | 5
22. | Jednorazowe kieliszki do leków z podziałką 25 ml op.= 75 szt. | op. | 50
23. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20x260 | szt. | 100
24. | Szyna metal/gąbka do usztywniania palców 20 mmx400mm | szt. | 5
25. | Stetoskop lekarski (standard) | szt. | 5
26. | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem zegarowym i mankietem naramiennym | szt. | 10
27. | Aparat elektroniczny naramienny do mierzenia ciśnienia dla dorosłych | szt. | 2
28. | Basen z wieczkiem o pojemności do 2000 ml z polipropylenu | szt. | 10
29. | Kaczki o pojemności do 1200 ml z polipropylenu | szt. | 20
30. | Jednorazowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 4 litrowy – rozkładany karton z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony | szt. | 2000
31. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 5 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 3000
32. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 2 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 1000
33. | Jednorazowy plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 1 litrowy – z nadrukiem ostrzegawczym – materiał skażony - czerwone | szt. | 500
34. | Pojemnik ze sztywnego plastiku z korkiem na zużyte igły 0,2 litra | szt. | 1000
35. | Pojemnik foliowy ze sztywna okrągłą obejmą do statywu na zużyty materiał medyczny (rękaw) | szt. | 400
36. | Szczoteczki Cervex – Brusch j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo | szt. | 800
37. | Jednorazowe wzierniki ginekologiczne typu Cusco w rozmiarach: M = 1 000 szt; S = 200szt. ; L = 200szt. | szt. | 1500
38. | Jednorazowe osłonki na głowice USG dopochwową | szt. | 300
39. | Termometr lekarski bez etui bezrtęciowy | szt. | 10
40. | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień. Parametry: - termometr przystosowany do pomiaru ciepłoty ciała pacjentów dorosłych i dzieci bez konieczności kontaktu z ciałem pacjenta (pomiar bezdotykowy); - termometr do pomiaru nie wymaga żadnych elementów dodatkowych (zużywalnych eksploatacyjnie) z wyłączeniem baterii; - pomiar temperatury ciała pacjenta niezależnie od temperatury pokojowej; - termometr przeznaczony do użytku szpitalnego (duża ilość pomiarów realizowana w krótkich przedziałach czasowych), posiada wymagane certyfikaty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia; - pomiar temperatury w stopniach Celsjusza; - pomiar temperatury realizowany w czasie max. 1-2 s.; - zakres pomiaru temperatury 34 -42 stopnie C; - zakres odległości do mierzonego obiektu min. 10 cm; - podświetlany wyświetlacz LCD; - pamięć min 3 pomiarów; - funkcja oszczędzania energii automatyczne wyłączanie przy bezczynności pomiarowej; - dokładność pomiarów ± 0,3 stopnia C; - zasilanie bateryjne z popularnych na rynku baterii typu AA; - gwarancja min. 12 m-cy; - instrukcja w języku polskim. | szt. | 2
41. | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta (na ostrzu) - Nr 10 a 100 szt. Nr 11 a 100 szt. Nr 22 a 100 szt. Nr 24 a 100 szt. | op. | 30
42. | Staza automatyczna | szt. | 10
43. | Ochraniacze foliowe na obuwie | szt. | 2000
44. | Fartuch ochronny z fizeliny wiązany z tyłu (niesterylny) | szt. | 600
45. | Fartuch jednorazowy foliowy (przedni) , nakładany przez głowę, wiązany z tyłu, op. a'100szt. | op. | 2
46. | Majtki jednorazowe z otworem na okolicę odbytu, do kolonoskopii - rozmiar XL | szt. | 120
47. | Maski z fizeliny trójwarstwowe wiązane na troki | szt. | 200
48. | Maski z fizeliny trójwarstwowe z gumką na uszy | szt. | 200
49. | Czepek z fizeliny damski z gumką okrągły, duży rozmiar (niebieski/zielony) | szt. | 200
50. | Czepek z fizeliny męski | szt. | 100
51. | Prześcieradło jednorazowe z fizeliny 160 x 210 | szt. | 500
52. | Podkład z fizeliny z gumką na nosze (standard) | szt. | 20
53. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (biały) | szt. | 15
54. | Podkład higieniczny, fizelinowy w rolce szer. 80cm dł. 100 m (zielony) | szt. | 15
55. | Podkład nieprzemakalny w rolce, rozm. szer. 60 cm x dł. 80 m, perforacja co 38cm (niebieskie, zielone lub białe) | szt. | 15
56. | Prześcieradło nieprzemakalne jednorazowego użytku rozmiar 150x210cm | szt. | 100
57. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l | szt. | 50
58. | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 152cm ( +/- 2cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. | szt. | 50
59. | Podkłady chłonne higieniczne o wym. 60x90 cm | szt. | 600
60. | Rękaw papierowo - foliowy rozm. szer. 25cm z zakładką, dł. 100 m. szerokość zakładki 6,5cm cm | rolki | 3
61. | Pojemnik plastikowy do reduktora tlenowego (nawilżacz) | szt. | 20
62. | Rękawice lateksowe diagnostyczne S, M, L, bezpudrowe | op./100szt | 1500
63. | Rękawice winylowe w rozm. S, M, L - bezpudrowe | op./100szt | 250
64. | Rękawice winylowe w roz. S, M, L - pudrowe | op./100szt | 200
65. | Rękawice nitrylowe w rozm. S, M, L - bezpudrowe | op./100szt | 100
66. | Rękawice chirurgiczne sterylne (latex) Nr. 6,5; 7; 7,5; 8; 9 | par | 2500
67. | Jednorazowe niesterylne lateksowe antyalergiczne rękawice diagnostyczne zapobiegające powstawaniu jednocześnie alergii typu I i IV, o minimalnej grubości 6,5g, o braku lub niewymiernym łącznym i indywidualnym poziomie alergenów Hev b1, Hev b 3, Hev b 5 and Hev b 6.02 wykazanym w teście metodą ELIZA, np. FITkit z przynajmniej 2 różnych laboratoriów, w teście wykonanym metodą Modified Lowry, o zawartości protein nie przekraczającej 10 µg/g, wykazanej w analizie aminokwasów HPLC, o braku pasm białek wykazanym w teście metodą SDS-PAGE, o wykazanym braku lub niewymiernym poziomie antyciał IgE lateksu w surowicy 10 pacjentów z udokumentowaną alergią na proteiny lateksowe, wykazanym w badaniu RAST (radioalergosorbent), o wykazanym poziomie nie przekraczającym 10 mg/dm2 w teście na migrację ogólną zgodnie z normą EN 1186. | op./100szt | 25
68. | Myjki (rękawice) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 16 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 8 szt. | op. | 200
69. | Myjki (chusty) wykonane z polyesteru 30% i wiskozy 70% do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach 33 x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opakowanie typu flow 10szt. | op. | 200
70. | Filtr iniekcyjny z filtrem cząsteczkowym 5 µm, zamknięcie luer-lock | szt. | 50
71. | Filtr iniekcyjny z filtrem 0,2 µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe, zamknięcie luer-lock | szt. | 25
72. | Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii. | szt. | 10
73. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami. | szt. | 50
74. | Elektrody EKG pediatryczno - noworodkowe żel stały samoprzylepne na standardowe łącza o średnicy ok. 30mm | szt. | 100
75. | Elektrody EKG samoprzylepne żel stały, klej akrylowy hypoalergiczny rozm. śr. 5,0 cm, podłoże włóknina | szt. | 2200
76. | Papier do EKG Ascard B5 termoczuły bezpyłowy 60x25 | rolek | 30
77. | Papier do EKG Ascard 3 z nadrukiem 104 x 40 | rolek | 20
78. | Papier do EKG BTL 08 MT PLUS termoczuły z nadrukiem 112 x 25 | rolek | 100
79. | Papier do EKG Ascard A-4 termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 112x25 | rolek | 120
80. | Papier do EKG BTL 08 termoczuły, z nadrukiem, w rolce 25m, 210 | rolek | 5
81. | Papier do USG Mitsubischi 110x21 K65HM | rolek | 32
82. | Papier do KTG Sonicard Oxford Team 143x150x300 | szt. | 2
83. | Papier do EKG Ascard Mr Red termoaktywny niewoskowany z nadrukiem 60mm x 25mm | rolek | 20
84. | Papier do defibrylatora Cardio - Aid 200 B termoczuły 50mm x 30 m | rolek | 5
85. | Papier do myjni automatycznej - rolka termiczna 57mm x 30m | szt. | 10
86. | Żel do EKG ā 0,5 l | szt. | 25
87. | Żel do USG ā 0,5 l | szt. | 100
88. | Żel do Holtera ze środkiem ściernym butelka poj. 0,25 L | szt. | 10
89. | Zestaw przelewowy (z dwoma kolcami przeciwległymi) do płynów sterylnych (rozpuszczanie liofilizatów, mieszanie roztworów leków), mała średnica kolca, gładka powierzchnia kolca zabezpieczająca przed odrywaniem cząsteczek korka. | szt. | 20
90. | Bezigłowy port dostępu naczyniowego z powłoką antybakteryjną ze srebrem wraz z zestawem do przedłużenia cewnika typu Y (uwalnianie jonów srebra przez 7 dni), który może być nadal używany po podaniu krwi, lipidów, aminokwasów, stężonej glukozy, niezawierający DEHP. | szt. | 5
91. | Rurka giętka do nabierania leków z ampułki, długość 10 cm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zamknięciem luer-lock, sterylna. | szt. | 10
92. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt. | 1500
93. | Torba na wymiociny | szt. | 100
94. | Żel do cewnikowania z lidokainą w ampulko strzykawce poj. 6 ml | szt. | 50
95. | Żel do cewnikowania z lidokainą w ampulko strzykawce poj. 11 ml | szt. | 50
96. | Śliniak stomatologiczny, nawinięty na rolkę rozm 51x65cm (30 szt. na rolce) | szt. | 30
97. | Zestaw do pomiaru diurezy z wymiennym workiem 2,0 L. Posiadający samouszczelniający port do pobierania próbek, dren łączący 120 cm, dwa filtry w komorze, posiadający zastawkę antyrefluksową przed cofaniem się moczu z komory | szt. | 2
Wartość pakietu | [8 empty] | X
| data ………………………………………………………... |  |  | podpis Wykonawcy …………………………………………..
Pakiet nr 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | stawka podatku VAT podana w % | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy
- | - | - | - | - | - | - | 4 x 5 | 4 x 7 | -
Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważnosci, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis dotyczy pozycji 1 - 4
1. | Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 100
2. | Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 300
3. | Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml (opak.= 100 szt.) | op. | 250
4. | Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.) | op. | 300
5. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 100ml, posiadające dwustronną skalę pomiarową (Janeta) | szt. | 300
6. | Strzykawki jednorazowego użytku typu Luer – 1ml tuberkulinówka. | op. | 5
7. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 450
8. | Strzykawka 50(60) ml, z igłą biorczą 2,0x30mm z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15µm, zestaw gotowy do użycia. | szt. | 10
9. | Łącznik międzystrzykawkowy do leków - służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami | szt. | 200
10. | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku | szt. | 1500
11. | Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny | szt. | 400
12. | Mandryn do kaniul dożylnych, wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, końcówka luer-lock, różne rozmiary, do kaniul 22Gx25; 20Gx25; 20Gx33; 18Gx33; 18Gx45; 17Gx45; 16Gx50; 14Gx50, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 50
13. | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykajacy sie zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujace w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, miedzynarodowy kod kolorów, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzajace biokompatybilnosc materiału z którego sa wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24 G dł.19mm; 22 G dł. 25mm; 20 G dł.25mm; 20 G dł. 33mm; 18 G dł.33mm; 18 G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16 G dł.50mm; 14 G dł. 50mm, sterylne | szt. | 5000
14. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, nazwa producenta umiesczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzajace biokompatybilnosc materiału z którego sa wykonane, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.50mm; 14G dł. 50mm, sterylizowana EO. | szt. | 1000
15. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przeźroczystą czerwoną obudowę (do podaży centralnie) oraz przeźroczystą obudowę i niebieską membranę (do podazy obwodowo), gładka powierzchnia membrany, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji. | szt. | 100
16. | Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej z przedłużką (drenikiem) redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający zastawkę bezzwrotną, przeźroczystę obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji. | szt. | 25
17. | Produkt do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak: wejście do kanału wkłucia, części kanałów, zastawki bezigłowe, korki, kraniki, rurki. Gotowy do użycia 2 % roztwór chlorheksydyny w akloholu izopropylowym, wyrób medyczny. Spectrum działania B, Tbc, drożdże, V ( HBV, HIV, HCV, Rota) czas do 1 min. Opakowanie: butelka 100 ml z atomizerem. | szt. | 10
18. | Chusteczki do dezynfekcji łączników lini infuzyjnej i zastawek bezigłowych, nasączone 2% chlorheksydyną oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 42mm x 32mm i rozłożonej 162mm x 150mm, pakowane pojedynczo (op.100szt) | szt. | 10
19. | Nasadka na butelkę (bez części metalowych) umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku, kompatybilne i szczelne połączenie z opakowaniami ecoflac. | szt. | 20
20. | Kateter do drenażu kaltki piersiowej z trokarem dł. 40 cm. Fi - 24; 26; 30 ( po 2 szt. ) | szt. | 12
21. | Kaniula punkcyjna 12 Gx 80 mm typu Braunüle MT Luer Lock | szt. | 20
22. | Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) - Komora kolekcyjna o pojemności 2200 ml wyskalowana co 5ml w przedziale do 500ml i co 10ml w przedziale od 500ml - Komora regulacji siły ssania umożliwia dodatkowo wizualizację działania drenażu dzięki „bąbelkowaniu” oraz posiada błękitny wskaźnik ułatwiający odczyt siły ssania - Komora regulacji siły ssania posiada pokrętło z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia - Igłowy port w dolnej części komory siły ssania, umożliwia łatwą korektę poziomu płynu siły ssania - Automatyczny zawór zabezpiecza przed ciśnieniem dodatnim pozwalając na uniknięcie odmy w przypadku awarii ssania - Samouszczelniający port przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu -Zestaw posiada strzykawkę do wypełniania komory zastawki wodnej - Wszystkie elementy sterylne zapakowane razem z serwetą. | szt. | 5
23. | Zestaw PEG do żywienia drogą pokarmową - przezskórny gastrostomijny CH - 18/40 cm | szt. | 2
Wartość pakietu | [8 empty] | X
Wymagane jest , aby w Pakiecie nr 2 kaniule, koreczki, mandryny i bezigłowy system pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i szczelności połączeń.
data ………………………………………………. Podpis Wykonawcy ……………………………………...

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy
- | - | - | - | - | - | - | 4 x 5 | 4 x 7 | -
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 6, 8, 10. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażone w konektro półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 20
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – j.u. Nr. 12, 14, 16, 18,20. Wykonany z medycznego termoplastycznego PCV o zamrożonej powierzchni (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie przez rurkę dotchawiczną, na rurce poniżej konektora nadrukowany rozmiar i nazwa producenta. posiadają 1 otwór na końcu rurki zakończony prosto, atraumatyczny, zaokrąglony dwa otwory boczne naprzemianległe, jednorazowego uzytku, sterylne (EO), nietoksyczne, rozmiar kodowany kolorami, nie zawierające ftalanów, pakowane pojedyńczo, opakowania blister-pack, z widoczna data sterylizacji i ważnością na każdym opakowaniu cewnika. | szt. | 200
3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych podwójnie zakończony 1500mm (wąsy) | szt. | 600
4. | Zgłębnik – sonda żołądkowa j.u. 16x1250mm, 18x1250mm, 20x1250mm, 32/1250mm. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA.Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 50
5. | Zgłębnik – dwunastniczy j.u. z obciążającą oliwką 12x1250 mm, 14x1250mm pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). | szt. | 10
6. | Filtr antybakteryjny do ssaka NEW ASKIR 30 - sterylny | szt. | 10
7. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:10. | szt. | 10
8. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) Ch:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy. | szt. | 900
9. | Cewnik j.u. sterylny Foley (silikonowany) trójdrożny Ch:16, 18, 20, 22, 24, 26 | szt. | 20
10. | Cewnik j.u. – sterylny Nelaton Ch:12, 14, 16, 18. Wykonane z PCW o jakosci medycznej i twardosci ok. 760 ShA wyposażone w konektro pólprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 30
11. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman z balonikiem uszczelniającym Ch:14, 16, 18 | szt. | 10
12. | Cewnik j.u. – sterylny Tiemman rozm. CH-CH26 Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażone w konektro półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 10
13. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir z balonikiem uszczelniającym Ch:18, 20, 24 | szt. | 10
14. | Cewnik j.u. – sterylny Couwaleir rozm. CH6-CH26Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 760 ShA wyposażone w konektro półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka). Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 10
15. | Cewnik jednorazowego użytku – sterylny Pezzer Ch:18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36. Wykonane z latexu kauczuku naturalnego,pakowany pojedynczo folia-papier, długość 350 mm,w odcinku dystalnym dwa otwory opis na opakowaniu jednostkowym w języku Polskim (nadrukowany nie naklejka), taśma radiacyjna na całej długości. Do oferty dołączyć katalog. | szt. | 20
16. | Dren KEHR rozm. 30 x 13 Ch12 30 x 13 Ch14, 30 x 13 Ch16, 30 x 13 Ch18. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim. | szt. | 10
17. | Cewnik do badania dróg żółciowych F6/Ch pojemność balonika 0,50 ml (Fogartiego) | szt. | 2
18. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x300 | szt. | 10
19. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 10x400 | szt. | 10
20. | Kanka doodbytnicza z miękkiego PCV jednorazowego użytku Ø 8x250 | szt. | 10
21. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 200 ml | szt. | 20
22. | Pojemnik Redona – do drenażu ran 400 ml | szt. | 5
23. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 12 | szt. | 10
24. | Kateter Redona perforowany do odsysania ran operacyjnych - sterylny Nr. 14 | szt. | 10
25. | Dren do ssaków sterylnych o Ø 8 mm i dł. 210cm | szt. | 10
26. | Końcówka do ssaka sterylna otwarta standard (ssawka) | szt. | 5
27. | Końcówka do ssaka sterylna z okrągłą perforowaną główką (ssawka) | szt. | 5
28. | Przewód jednorazowy do ssaka z dwoma konektorami i łącznikiem z kontrolą ssania | szt. | 10
29. | Worki stomijne w systemie zamkniętym samoprzylepne w rozm. od 20 do 60 mm | szt. | 10
30. | Rurki intubacyjne ustno-tchawicze z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci półpierścieni, opakowanie folia-papier, z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki. Oznaczenie producenta na rurce Fi: 3, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9 | szt. | 15
31. | Rurki intubacyjne bez mankietu sylikonowane z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, ze znacznikiem głębokości w postaci półpierścieni, opakowanie folia-papier, z punktowymi zgrzewami utrzymującymi anatomiczny kształt rurki; Fi: od 2 do 6 co 0,5 | szt. | 10
32. | Filtr bakteryjno-wirusowy pacjentom wentylowanym ze zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci (24h) | szt. | 10
33. | Rurki Gudela ustno-gardłowe nr 1, 2, 3, 4 | szt. | 10
34. | Maski twarzowe dla dorosłych przezroczyste z kołnierzem uszczelniającym napełnianym powietrzem | szt. | 5
35. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:4 | szt. | 1
36. | Prowadnica do rurki intubacyjnej aluminiowa powlekana PCV F:5 | szt. | 1
37. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym nr 7, 5, 8, 9, 10 | szt. | 4
38. | Rurka intubacyjna z dwoma balonami (balon w balonie) umożliwiający miejscowe znieczulenie lub nawilżenie tchawicy | szt. | 5
39. | Zestaw intubacyjny, skład zestawu: rurka intubacyjna silikonowana z mankietem, prowadnica metalowa do rurki intubacyjnej, dwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych - skalowane, dren połączeniowydo odsysania, podkładki na zęby i na usta, rurka ustno-gardłowa ,rękawiczki latexowe, gaza absorbująca i obłożenie na tacę, pakowany zestaw na tacce w opakowanie foliowe i opakowanie papier-folia, sterylny, sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat. | szt. | 2
40. | Laryngoskop podstawowy światłowodowy typu Macintosh | szt. | 1
Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. Muszą mieć ostrze krótko ścięte z oznaczeniem na każdym jednostkowym opakowaniu (dot. poz. 48-49). Igły jedn. użytku z poz. 42-53 muszą pochodzić od jednego producenta.
41. | Igła j.u. 0,5 x 25 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 25
42. | Igła j.u. 0,6 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 25
43. | Igła j.u. 0,7 x 30 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 60
44. | Igła j.u. 0,8 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 420
45. | Igła j.u. 0,9 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 40
46. | Igła j.u. 0,9 x 50 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
47. | Igła j.u. 1,1 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 10
48. | Igła j.u. 1,2 x 40 (a'100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. | op. | 300
49. | Igła j.u. 0,6 x 60mm, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 200
50. | Igła j.u. 0,9 x 70mm, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu. | szt. | 200
51. | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,5 x 25 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,6 x 30 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,7 x 30 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x 40 mm a'100 szt. | op. | 20
52. | Igła iniekcyjna j.u. bezpieczna z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, sterylna, rozmiary: Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 1,1 x 40 mm a'100 szt. Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 1,2 x 40 mm a'100 szt | op. | 10
53. | Igła j.u.1,1 z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5 µm, sterylna. | szt. | 100
54. | Igły jednorazowego użytku typu - motylek 0,6; 0,7; 0,9 z przewodem | szt. | 400
55. | Igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym jałowe 18Gx30mm (op.=100szt.) | op. | 25
56. | Zestaw j.u. do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20cm – kateter jednokanałowy, prowadnik, rozszerzacz | szt. | 2
57. | Zestaw do cystostomii 14F (cewnik z balonikiem, troakar i skalpel) | szt. | 1
58. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Small, obwód w pasie w przedziale 56-85 cm o chłonności nie mniej niż 1500 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 1000
59. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Medium, obwód w pasie w przedziale 73-122cm o chłonności nie mniej niż 2250 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 5000
60. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Large, obwód w pasie w przedziale 92-144cm o chłonności nie mniej niż 2400 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 15000
61. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Small, obwód w pasie w przedziale 56-85cm o chłonności nie mniej niż 1690 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 1000
62. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Medium o chłonności nie mniej niż 2600 ml o obwodzie w pasie w przedziale 73-122cm, według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 2000
63. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Large o chłonności nie mniej niż 2700 ml o obwodzie w pasie w przedziale 92-144cm, według normy ISO 11984-1 z suberabsorentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 10000
64. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XLarge o chłonności nie mniej niż 3150 ml o obwodzie w pasie w przedziale 152-163cm, według normy ISO 11984-1 z suberabsorentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, jeden ściągacz taliowy w tylnej części produktu, system neutralizujący zapach moczu oraz system zapinania na przylepce wielokrotnego zapinania z taśmą frontową, wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 5000
65. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar Extra Large o maksymalnej chłonności (tzw. nocne) o chłonności nie mniej niż 2600 ml według normy ISO 11984-1 z suberabsorbentem, posiadające oddychającą powłokę zewnętrzną, dwie warstwy celulozy, wewnętrzne barierki zapobiegające wydostawaniu się moczu na zewnątrz, system neutralizujący zapach moczu, pas mocujący z systemem zapinania na rzepy i elementem elastycznym pozwalającym na idealne dopasowanie do ciała oraz wskaźnik wilgotności, który zmienia kolor w miarę napełniania produktu moczem | szt. | 1000
66. | Krem łagodzący z cynkiem, zawierający pielęgnujące olejki, witaminę E i cynk, bez konserwantów, tubka poj. 100ml | szt. | 12
67. | Krem ochronny z barierą dla czynników zewnętrznych podrażniającyhc skórę, w tym mocu i kału, tubka poj. 150ml | szt. | 12
68. | Emulsja do ciała wzbogacona naturalnymi substancjami nawilżającymi, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry, butelka z dozownikiem poj. 500ml | szt. | 12
69. | Krem pielęgnacyjny wzbogacony witaminą E, naturalnymi olejkami oraz substancjmai nawilżającymi, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry, nieperfumowany, tubka poj. 150ml | szt. | 12
70. | Pianka myjąca typu "3w1" do szybkiego i delikatnego oczyszczania skóry przy nietrzymaniu moczu i stolca, do pielęgnacji suchej i wrażliwej skóry, nie wymagająca spłukiwania wodą, opak. areozol 400ml | szt. | 12
71. | Krem myjący typu "3w1" do czyszczania delikatnej i wrażliwej skóry, przywracający równowagę lipidową skóry oraz jej naturalną wilgotność, nie wymagający spłukiwnaia wodą, opak. butelka z dozownikiem 1000ml | szt. | 12
72. | Chusteczki oczyszczające przeznaczone do osuszania i oczyszczania skóry, do stosowania z kremem lub pianką do mycia, a także zwilżoną wodą, chłonne, wym. 32x30cm, opak. 135szt. | szt. | 12
73. | Prześcieradło zabezpieczające przed zabrudzeniem materaca wym. 210x75cm | szt. | 150
74. | Wkładki anatomiczne dla kobiet, posiadające system Fresh Odour Control zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, rozmiar super, chłonność 880ml według normy ISO 11984-1, opak. 30szt. | op. | 15
75. | Majtki chłonne posiadające oddychającą powłokę, system Fell Dry zapewniający poczucie suchości oraz system Odour Neutralizer ograniczający nieprzyjemny zapach, obwód w pasie w przedziale 80-110cm o chłonności nie mniej niż 1440 ml według normy ISO 11984-1, rozm. M | szt. | 200
76. | Majtki chłonne posiadające oddychającą powłokę, system Fell Dry zapewniający poczucie suchości oraz system Odour Neutralizer ograniczający nieprzyjemny zapachobwód w pasie w przedziale 100-135cm o chłonności nie mniej niż 1440 ml według normy ISO 11984-1, rozm. L | szt. | 200
77. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 10000
78. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm (wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 500
79. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do podawania leków światłoczułych, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, pakowany pojedynczo w rękaw foliowo-papierowy. | szt. | 200
80. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką , górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę zezzwrotną, bez DEHP. | szt. | 200
81. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, zastawkę bezzwrotną, długość drenu 130-180 cm, skala aparatu od 0-250. | szt. | 50
82. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym , zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć. | szt. | 10
83. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr krwi u o średnicy oczek 200 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 300
84. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 300
85. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm typu Luer - czarny do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). | szt. | 150
| Wartośc pakietu | [7 empty] | X
Poz. 77, 78, 79, 83, 84, 85 - do oferty należy załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora.
data …………………………………….. Podpis Wykonawcy ……………………………………….

## Pakiet nr 4
FORMULARZ CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 4
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość | Cena jedn netto | Stawka podatku VAT (podana w %) | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy
- | - | - |  | - | - | - | 4 x 5 | 4 x 7 | -
1 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 4,5 – 5 ml; śr.11-13mm; wys do 100mm | szt | 1000
2 | Strzykawko – probówka do biochemii poj. 2,7 – 3 ml; śr 11-13mm; wys do 70mm. | szt | 17000
3 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 1 – 1,5 ml; śr do 8mm; wys do 70mm. | szt | 4300
4 | Strzykawko – probówka do koagulologii poj. 3– 3,5 ml; śr do 11mm; wys do 70mm. | szt | 200
5 | Strzykawko – probówka do morfologii poj. 1 – 1,2ml; śr do 8mm; wys do 70mm. | szt | 9500
6 | Strzykawko – probówka do OB. poj. 3-3,5 ml | szt | 1700
7 | Adapter do rozmazów z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazu | szt | 100
8 | Igły systemowe ( adapter z igłą przymocowaną na stałe) 0,7mm – 3000 szt. ; 0,8 mm – 12000 szt. | szt | 18000
9 | Bezpieczne igły systemowe 0,8mm | szt | 1000
10 | Strzykawko – probówka do małopłytkowości poj. 2,7 – 3 ml z jonami magnezu; wys do 70mm. | szt | 100
11 | Adapter do wenflonów | szt | 1800
12 | Adapter do podawania leków | szt | 400
13 | Mikroprobówka 200µl z kapilarą do morfologii | szt | 200
14 | Mikroprobówka 500µl bez kapilary do biochemii | szt | 150
15 | Strzykawko – probówka do gazometrii 2 ml, ze znacznikiem na 2 i 1 ml. | szt | 300
16 | Filtr odpowietrzający do gazometrii | szt | 300
17 | Igła motylek 0,9 i 0,8mm z drenem do 80mm | szt | 100
18 | Probówka z PS o poj. 4 ml (12 x 75 mm) okrągłodenna | szt | 3000
19 | Probówka wirówkowa PP z kołnierzem 7 ml (16 x 75mm) | szt | 6200
20 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl, typu Eppendorf-żółte; pakowane po 1 000 szt. | op | 16
21 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf-niebieskie; pakowane po 500 szt. | op | 8
22 | Pojemniki do kału PP o poj. 30ml (25 x 90 mm) z zakrętką i łopatką | szt | 350
23 | Pojemnik na mocz o poj. ok. 120 ml z zakrętką | szt | 2000
24 | Naczynka do koagulometru typu „CHROM” | szt | 5000
25 | Szkiełka podstawowe mikroskopowe gr. 1mm, cięte 76 x 26mm | szt | 300
26 | Szkiełka do cytologii z polem do opisu | szt | 500
27 | Pojemnik jałowy o pj. 30 ml zakręcany, pakowany oddzielnie | szt | 600
28 | Wymazówki plastykowe jałowe w probówce transportowej, bez podłoża transpotrowego | szt | 50
29 | Wymazówki plastykowe jałowe z podłożem transportowym | szt | 600
30 | Szpatułki z PS typu hokej do posiewów bakteriologicznych, jałowe | szt | 300
31 | Pipety jednorazowe o poj. .3,5ml | szt | 1500
32 | Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów | szt | 100
33 | Korki na probówki śr. 12 mm | szt. | 500
34 | Mikroprobówki 0,7ml - kolorowe (matowe) | szt. | 3000
35 | Nakłuwacze Medlanse 2,4 mm | szt. | 400
36 | Statyw na 50 probówek śr. 16 mm | szt. | 3
37 | Strzykawko-próbówka do surowicy z żelem, poj. 2-2,6ml; śr do 13mm; wys 70mm. | szt. | 200
38 | Mikropróbówka 200μl, surowica na biochemię | szt. | 100
39 | Ezy 10 ul. pakowane po 48 szt. | szt | 600
40 | Ezy 1 ul. pakowane po 48 szt. | szt. | 600
41 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi po 6 wgłębień | szt. | 100
42 | Strzykawko-próbówka do morfologii, poj. 2,7- 3ml; śr do 11mm; wys 70mm. | szt. | 400
Wartość pakietu | bar: 10
Wymagania dotyczące systemu: 1) Możliwość próżniowego oraz aspiracyjnego pobierania krwi. 2) System zabezpieczający personel przed kontaktem zakaźnym. 3) Materiał z którego wykonane są probówki powinien być odporny na uszkodzenia w transporcie jak i podczas wirowania krwi. 4) Probówko-strzykawki przeźroczyste, możliwość optycznej kontroli pobierania krwi, czytelna etykieta naklejona na każdej probówko-strzykawce na dane pacjenta, 5) Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta, w celu kompatybilności.
Białystok data Podpis Wykonawcy ……………………………………….

## Raport zgodności
Dąbrowa wyliczenia 2016.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2016-04-13 14:58
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień | Wersja
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 3 | Excel 97–2003