Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ  asortymentowo – cenowy  przewidziany na 3 lata

PAKIET NR 1

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy, producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Paski testowe do badania moczu 10 parametrowe |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola do pasków |  | 1 opakowanie na kwartał |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Część II . Dzierżawa  analizatora do badania moczu

Parametry analizatora

| l.p. |  | Funkcja/parametr |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Analizator fabrycznie nowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Ekran dotykowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Możliwość przesyłania danych do komputera |  |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Menu aparatu w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Klawiatura aparatu numeryczna i alfanumeryczna |  |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Pomiar z zastosowaniem 4 długości fali |  |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Wydajność analizatora min. 400 ozn./h |  |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Wykonanie badania pilnego i powrót do kontynuacji listy roboczej |  |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Ilość określanych parametrów fizykochemicznych – 10 |  |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Automatyczny transport do odczytu i usuwanie zużytych pasków |  |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Możliwość wyboru jednostek |  |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Możliwość zmiany kolejności parametrów na wydruku wyniku |  |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | Flagowanie patologicznych odczytów |  |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Możliwość tworzenia listy roboczej i uzupełnianie jej w trakcie pracy aparatu |  |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Możliwość wyboru klarowności i barwy moczu poprzez ekran dotykowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 16. |  | Automatyczna kompensacja barwy własnej moczu |  |  | TAK |  |  |  |
| 17. |  | Kalibracja automatyczna bez użycia dodatkowych , zewnętrznych pasków kalibracyjnych |  |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Wyszukiwanie wyników w pamięci aparatu wg min 7 kryteriów |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Pamięć min 500 wyników i 20 pomiarów kontrolnych dziesięcioparametrowych |  |  | TAK |  |  |  |
| 20. |  | Sortowanie wyników i możliwość ich wydrukowania lub przesłania do sieci wg podanych przez operatora kryteriów np. tylko patologiczne |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Testy paskowe 10 paramertowe: glukoza, ciężar właściwy, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, leukocyty, białko, azotyny, erytrocyty, pH |  |  | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Wymagana czułość dla testów paskowych: białko - od 10 mg/dl, glukoza – od 50mg/dl |  |  | TAK |  |  |  |
| 23. |  | Testy paskowe z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik do stężenia; 40 mg/dl na pole krwi i 100 mg/dl na pole glukozy, wartości potwierdzone przez producenta pasków |  |  | TAK |  |  |  |
| 24. |  | Testy paskowe z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik do stężenia; 40 mg/dl na pole krwi i 100 mg/dl na pole glukozy, wartości potwierdzone przez producenta pasków |  |  | TAK |  |  |  |
| 25. |  | Analizator oraz niezbędne odczynniki, kontrole pochodzące od jednego producenta |  |  | TAK |  |  |  |
| 26. |  | Bezpłatny przegląd aparatu w trakcie trwania umowy |  |  | TAK |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| l.p. | Nazwa urządzenia |  | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto |  |  | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 3 lata brutto | Stawka podatku VAT podana w % |
| 1 | Analizator do badania moczu z oprogramowaniem w języku polskim do wykonywania badań moczu oraz dodatkowo : - materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | X |

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

PAKIET NR 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość oznaczeń | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Test kasetkowy do wykrywania Influenza A i B, czułość > 98 %, swoistość> 99 % z kontrolą pozytywną 20/30 szt./op. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Giardia lamblia w kale w kasetkach, czułość 100%, swoistość 95,2% 20/30 szt. /op. |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania antygenu (genotyp 1,2) Norowirusa w kale, czułość 92%, swoistość 98%, kompletny zestaw z pipetą 25 szt./op. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w kale, na 2 membranach, kontrola pozytywna w zestawie, czułość >99%, swoistość >99% 25 szt./op. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do oznaczania antygenu H. Pylori w próbkach kału, z kontrolą pozytywną, czułość >94 %Swoistość >99 % 20/30 szt./op. |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu GDH – Clostridium difficile, czułość 100%, swoistość 98% 20/30 szt./op. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania toksyny Clostridium difficile A/B , na 2 membranach, czułość testu 100%, swoistość 91% w porównaiu do PCR 20/30 szt./op. |  | 470 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednoetapowy test immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety ( z p-ciałami przeciwko ludzkiej hemoglobinie, czułość 50ng/ml 20/30 szt./op |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test kasetkowy do wykrywania p-ciał przeciw Treponema pallidum w surowicy, osoczu i pełnej krwi , pakowany pojedynczo, czułość >99%, swoistość >99% 20/30szt./op. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Test latexowy RF max. do 100 testów w opakowaniu |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test latexowy ASO max. do 100 testów w opakowaniu |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Test latexowy Waaler-Rose max. do 100 testów w opakowaniu |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

PAKIET NR 3

Gotowe podłoża bakteriologiczne oraz rzędy biochemiczne wraz z odczynnikami wskaźnikowymi i dzierżawą programu do odczytu rzędów biochemicznych.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. |  | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |  |  |  |  |  |
| Gotowe podłoża na płytkach Petriego 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Podłoże do wymazu z kanału szyjki macicy dla Streptococcus (GBS) 10/20szt/op |  | 200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Podłoże chromogenne do identyfikacji gronkowców na płytkach Petriego 10/20szt/op |  | 150 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Columbia agar+ 5KB 10/20szt/op |  | 1100 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Chapmana ( z mannitolem) 10/20szt/op. |  | 470 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym 10/20szt/op |  |  | 840 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar bez krwi 10/20szt/op. |  |  | 1200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do posiewu moczu ze wstępna identyfikacją i oceną bakteriurii 10/20szt/op |  |  | 670 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych typu Candida Albicans 10/20szt/op |  |  | 300 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże do ESBL 10/20szt/op |  |  | 160 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gotowe podłoże do wykrycia karbapenemaz (według najnowszych wytycznych) 10/20szt/op |  |  | 200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże Miller Hintona z 5% krwią końską i dodatkiem NAD wg EUCAST 10/20szt/op |  |  | 450 płytek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae na 19 cech + odczynniki wskaźnikowe |  |  | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Lateksowy test oparty na odczycie hemaglutynacji do wykrycia czynników i immunogenów specyficznych dla Staphylococcus aureus 50 testów /op. |  |  | 800 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Lateksowy test do oznaczania paciorkowców gr. A,B,C,D,F,G 50 testów /op. |  |  | 150 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Bulion płynny do hodowli bakterii tlenowych z indykatorem wzrostu 100/125ml |  |  | 20 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Krążki diagnostyczne do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną różne zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD na każdym krążku dwustronnie skrót i stężęnie antybiotyku. Każda rurka pakowana hermetycznie z pochłaniaczem wilgoci w blistrach ; w rurce 50 sztuk krążków Minimalny termin ważności – 1 rok od momentu dostawy . |  |  | 350 rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Krążek z optochiną do wykrywania Streptococcus pneumoniae na każdym krążku podany skrót . 50 krążków/op |  |  | 30 rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Krążek z bacytracyną do wykrywania Streptococcus pyogenes (paciorkowiec beta -hemolityczny gr. A) na każdym krążku podany skrót 50 krążków/op |  |  | 20 rurek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Paski plastikowe z gradientem stężeń do oznaczenia wrażliwości na antybiotyki z określeniem MIC (każdy pasek opakowany oddzielnie i zapakowany w opakowanie zbiorcze najmniej po 10 szt. ) Różne zakresy stężeń w ug/ml , zakresy stężeń wg CLSI , EUCAST i KORLD |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

Ad . poz. 1-  11 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  8 tygodni.

- przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta

- do każdej dostawy musi  być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża określający spełnienie wymagań wg CLSI, EUCAST.

Ad . poz. 12 -14 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  6 miesięcy .

- czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 minut. Każda dostawa odczynników powinna zawierać:

- nazwę produktu i producenta

- instrukcję w języku polskim

- datę produkcji.

Ad poz. 16-18.

- wszystkie krążki muszą posiadać identyczne  warunki przechowywania  od : -20 0  C   do + 8 0  C z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych .

Ad poz. 19 .

- paski wykonane z trwałego plastiku

- minimalny termin ważności  od daty dostarczenia 10 miesięcy

- do każdej dostarczonej serii dołączyć aktualne certyfikaty  jakości .

- każde opakowanie ma zawierać instrukcję w j. polskim  wykonania oznaczeń  MIC .

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

PAKIET NR 4

Część I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | APTT z chlorkiem wapnia, odczynnik ciekły, aktywator – kwas elagowy 2,5 ml |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PT- liofilizowana tromboplastyna wapniowa stabilna po rozpuszczeniu 5 dni, wyznaczone ISI dla każdej serii odczynnika na oferowany analizator 4 ml |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen- metoda Claussa, z kalibratorem w zestawie |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-Dimery z kalibratorem w zestawie |  | 4 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola normalna i patologiczna | Ilość w przeliczeniu na okres dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola do D-Dimerów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały zużywalne, wymagane do prawidłowej pracy aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagane  parametry dla odczynników i części zużywalnych wraz z obsługą serwisową dla  aparatu do koagulologii

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste  (nie mętne)

- Trwałość odczynnika tromboplastyny ludzkiej liofilizowanej po rekonstytucji min.5 dni.

- Materiały kontrolne na  2 poziomach z możliwością mrożenia

- Przy każdej dostawie o odczynników należy dołączyć  dokumentację oferowanych warunków jakościowych  z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego (jako wynik pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone:

- precyzji: powtarzalności , odtwarzalności

- dokładności : zgodności z danymi producenta

- korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta dla oferowanego typu analizatora.

- W przypadku zastosowania nieorginalnych  odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i  części zamienne mogą być stosowane  w oferowanym    aparacie. Dokument winien być wystawiony przez  producenta analizatora  lub autoryzowany serwis

- W czasie awarii analizatora lub jego naprawy w serwisie dostarczony zostanie aparat zastępczy.

Część II . Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego

Parametry analizatora

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, automatyczny analizator, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Metoda pomiaru - optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) | TAK |  |
| 3. | Obsługa za pomocą wbudowanego kolorowego ekranu dotykowego, z możliwością podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy lub wpięcia do istniejącego systemu informatycznego | TAK |  |
| 4. | Pomiary w pojedynczych kuwetach reakcyjnych, metodą optyczną | TAK |  |
| 5. | Wydajność min 60 testów/godz dla PT | TAK |  |
| 6. | 20 pozycji odczynnikowych | TAK |  |
| 7. | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach | TAK |  |
| 8. | Możliwość jednorazowego załadowania do aparatu min 72 kuwet i ich automatyczne pobieranie oraz utylizacja | TAK |  |
| 9. | Pokład odczynnikowy chłodzony, pozycja dla PT z funkcją mieszania | TAK |  |
| 10. | Próbki umieszczane na statywach, z możliwością wstawienia jednorazowo 27 probówek pacjentów | TAK |  |
| 11. | Termostatowanie odczynników do 37ᵒC dopiero w igle, nie na pokładzie odczynnikowym | TAK |  |
| 12. | Możliwość modyfikacji cyklu mycia igły z możliwością zaprogramowania dodatkowych płukań | TAK |  |
| 13. | Automatyczne powtórki próbek po przekroczeniu zakresu definiowanego przez obsługującego | TAK |  |
| 14. | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu definiowanego przez obsługującego | TAK |  |
| 15. | Czujnik wykrywania poziomu dla próbek i odczynników | TAK |  |
| 16. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla próbek | TAK |  |
| 17. | Kontrola jakości z wykresami Levey Jenningsa | TAK |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 19. | Możliwość dwukierunkowej pracy w sieci laboratoryjnej | TAK |  |
| 20. | Możliwość zaprogramowania czułości bloku pomiarowego na: niską, średnią i wysoką | TAK |  |
| 21. | Dołączona do oferty ulotka oferowanego analizatora potwierdzająca spełnienie wymagań oraz ulotki odczynników zawierające informacje o objętości opakowania jednostkowego | TAK |  |
| 22. | Pojemność pamięci do 10 000wykonanych krzywych kalibracyjnych oraz 100 000 wyników testów | TAK |  |

.

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora |  | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 36 miesiący brutto |  |
|  | 1 | Automatyczny analizator koagulologiczny |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |
| ……………………………………., dnia ………………………….. |  |  |  | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |  |  |  |  |

PAKIET NR 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 ( w zestawie: rozcieńczalnik , płyn lizujący i detergent ) . |  | 36 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania dla oferowanych odczynników do analizatora MICROS 60:

- Oferowane odczynniki muszą gwarantować prawidłowość wydawanych wyników oraz są zgodne z instrukcją obsługi aparatu Micros 60

- Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2015r.

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

PAKIET NR  6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Barwniki do barwienia rozmazów ręcznych |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

PAKIET NR  7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT podana w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy i producent |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 x 5 | 4 x 7 |  |
| 1. | Probówki do analizy parazytologicznej kału w kierunku pasożytów 40 szt./op. |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn Lugola. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Wymagania dotyczące próbówek do badań

| L.p. | Wymagania | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku / bez konieczności mycia/ |  |
| 2. | Probówki fabrycznie napełnione roztworem formaliny i tritonu |  |
| 3. | Probówki zawierają ; utrwalacz – formalinę i triton jako surfaktant w ilości nie większej niż 3,5 ml |  |
| 4. | Probówki wyposażone w podwójny filtr pionowy- przesiewowy i tłuszczowy |  |
| 5. | Procedura zagęszczania nie wymaga stosowania octanu etylu |  |
| 6. | Kompatybilne z wirówkami na rotor max 15 ml |  |
| 7. | Zestaw zawiera max 40 szt. probówek |  |
| 8. | Probówki kompatybilne z automatyczną stacją roboczą tego samego producenta |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia tabelki, wpisując odpowiedź TAK lub NIE.

| ……………………………………., dnia ………………………….. | ….............................................................................................. pieczęć i podpis Wykonawcy |
| --- | --- |

UWAGI dotyczące uzupełnienia Formularza cenowego:cena jednostkowa netto kolumny 5  = cena netto jednego krążka/płytki/oznaczenia/butelki   itp.