Dąbrowa Białostocka, dnia16.04.2018r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 131 /04/18

Wyjaśnienie i modyfikacja  treści Zapytania ofertowego .

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 10.04.2018. na dostawę materiałów opatrunkowych i nici

chirurgicznych .

Zamawiający,  przekazuje treść wniosków o  wyjaśnienie Zapytania ofertowego  wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1.

Pakiet nr 4   Czy Zamawiający dopuści nici o czasie utrzymania siły początkowej 80% po 14 dniach, 50% po 21 dniach i 20% po 28 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak

Pytanie nr 2.

Pakiet nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Tak

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 szew w kolorze fioletowym , pleciony , syntetyczny, wchłanialny  wykonany w 100 % z kwasu poliglikolowego (PGA) powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o nie gorszych parametrach niż nić pierwotnie oczekiwana , o okresie podtrzymania 28 dni, zachowujący 70 %podtrzymania siły początkowej po 14 dniach , 40 % po 21 dniach oraz okresie wchłaniania 60-75 dni ?

Odpowiedź : Tak

Pytanie nr 4 .

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1, 6 podwiązek 3 x 75 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie nr 5.

Czy  Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1, 6 podwiązek 2 x 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie  nr 4 poz. 5 igły o długości 20 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

Odpowiedź : Nie.

Pytanie nr 7.

Pakiet 1, poz.1 Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 8.

Pakiet 1, poz.1Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 9.

Pakiet 1, poz.1Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 10.

Pakiet 1, poz.1 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 11.

Pakiet 1, poz.1 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 12.

Pakiet 1, poz.1Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 13.

Pakiet 1, poz.1  Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 14.

Pakiet 1, poz.1 Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 15.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 16.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 17.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 18.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 19.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 20.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający wymaga gazy bielonej metodą bezchlorową?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 21.

Pakiet 1, poz.7 Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 22.

Pakiet 1, poz.16 Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 23.

Pakiet 1, poz.16 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 24.

Pakiet 1, poz.17-18 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 25.

Pakiet 1, poz.17-18 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 26.

Pakiet 1, poz.19 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 27

Pakiet 1, poz.21-24 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 28.

Pakiet 1, poz.21-24 Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 29.

Pakiet 1, poz.21-24 Czy zamawiający wymaga siatki opatrunkowej sklasyfikowanej w Klasie I niesterylne Reguła 1?

Czy zamawiający dopuści wyrób niejałowy z możliwością sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 30.

Pakiet 1, poz.21-24 Czy zamawiający dopuści siatkę elastyczną o rozciągliwości wzdłużnej 250%?

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 31.

Pakiet 1, poz. 1-3,7,15-19,21-24,31 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 1-3,7,15-19,21-24,31 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 32.

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie  nr 33.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

1. Strony ustalają ,iż w  przypadku :

1)   opóźnienia w dostarczeniu towaru  , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w

wysokości  0,5% wartości brutto opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki   poza

termin  określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionego zamówienia,

3)  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca ,

Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 %

wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust.2  niniejszej umowy .

Odpowiedź : Zgodnie z  zapisami  Zapytania  Ofertowego.

Pytanie nr 34.

Poz. nr 27 – W związku z zaprzestaniem produkcji i wycofaniem wyspecyfikowanej w formularzu wersji opatrunku,  zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego, samoprzylepnego na rany pooperacyjne, o zaokrąglonych rogach, bez zawartości jonów srebra, w rozmiarze 15 x 8 cm. Opatrunek składa się z hydrofobowej mikrosiateczki, z polietylenu, stanowiącej warstwę przylegającą do rany, która ułatwia szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Zewnętrzna strona opatrunku z włókniny z mikroperforacjami z impregnacją wodoodporną chroniącą ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Opatrunek nie ogranicza naturalnych funkcji skóry (przepuszcza parę wodną i powietrze).

Odpowiedź : Tak.

Dodatkowo Zamawiający dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego z dnia 10 kwietnia 2018r. w zakresie:

Pakietu nr 2 poz.  8 i 9 .

Jest:

| Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału opatrunkowego | J.m. | Ilość |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 160%, służąca do stabilnego mocowania opatrunku na zaokrąglonych częściach ciała 4 cm x 4 m | szt. | 5 |  |  |
| 9. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 160%, służąca do stabilnego mocowania opatrunku na zaokrąglonych częściach ciała 8 cm x 4 m | szt. | 5 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Winno być:

| Pakiet nr 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p. | Nazwa materiału opatrunkowego | J.m. | Ilość |
| 7 |  |  |  |
| 8. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 160%, służąca do stabilnego mocowania opatrunku na zaokrąglonych częściach ciała 4 cm x 4 m | szt. | 100 |
| 9. | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 160%, służąca do stabilnego mocowania opatrunku na zaokrąglonych częściach ciała 8 cm x 4 m | szt. | 100 |
| 10 |  |  |  |

Jan Chodziutko

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej